## ТРК
| Наименование | Кол-во
№
1 | Моторчик 3 fas 0.75KW 400V. 5 | 1
2 | FAS 22503 фильтро-элемент | 1
3 | FAS 13498 заправачная струбцина тип R 1 | 1
4 | FAS 10067 Соед.элемент 3/4 NPT AG/M 30 | 1
5 | FAS 10866 Шланговое соединение PN25 | 1
6 | FAS 13132 пред, разрывная муфта | 1
7 | FAS-79655счетный э/блок тип ER4/5 | 1
8 | FAS 22616 интерфейс в/напряжения | 1
9 | FAS 263180 блок питания | 1
10 | FAS 194520 Шаровый клапан тип 109-SSTHI | 1
11 | FAS 13296 Муфта для R1 пистолета | 1
12 | FAS 22344 рукоятка выключателя | 1
13 | FAS 10802 шланг высокого давления PN 25 | 1
14 | FAS 13000 наполнительный клапан 3/4NPTх1 | 1
15 | FAS 22900 Счетчик | 1
16 | FAS 21781 Насосный агрегат | 1
17 | FAS 28389 запорный клапан | 1
18 | FAS 28743 уплотнение на запорн. клапан | 1
19 | FAS 19333 Байпасный клапан | 1
20 | FAS 19070 Электромагнитный клапан | 1
21 | FAS 10050 Переходник G1 AG | 1
22 | FAS 19443скоростной клапан | 1
23 | FAS 19447 Угловой клапан PN25 | 1
24 | FAS 47136 Контактный переключатель | 1
25 | Ремкомплект насоса Corken FD-150 | 1
26 | Ремкомплект насоса Тип FAS NZ 31-7 | 1
27 | 92 152 Шаровой клапан PN 40, Fire-Safe, BS6755 часть 2, полный проход, паровой фазы DN 20 уплотнения из PTFE, | 1
28 | 92 153 Шаровой клапан A105 08 B50 21 08-2782 TYPE FAS-KHB DN25 PN40 NUV BS6755FS | 1
29 | 92154 Кран шаровой FAS-KHB Dn32 (1 1/4") Pn40 (для СУГ, ПБФ, LPG, пропан-бутана) межфланцевый компактный блочный FAS Flussiggas Anlagen GmbH | 1
30 | 92156 Кран шаровой FAS-KHB Dn50 (2") Pn40 (для СУГ, ПБФ, LPG, пропан-бутана) межфланцевый компактный блочный FAS Flussiggas Anlagen GmbH | 1
31 | Шаровой клапан MF R57 DN20 40bar | 1
32 | 22807 Скоростной клапан | 1
33 | 12 533 Обратная заслонка PN 40, (клапан) для СУГ | 1
34 | Мембранный регулятор St Egidien Fabr.-Nr 945/08 | 1
35 | Уровнемер REGO, диаметр емкости 1600мм | 1
36 | FAS 90137 Предохранительный клапан | 1
37 | FAS 22608 Мастер - модуль | 1
38 | FAS 23256 Термоденсиметр с манометром | 1