## ТРК
Перечень необходимых запасных частей и комплектующих для ТРК
№ | Наименование | Кол-во | Ед.
Расходники
1 | Кран раздаточный ZVA 2-3 | 1 | шт
2 | Кран раздаточный ZVA 2 GR3 | 1 | шт
3 | Кран раздаточный 25 | 1 | шт
4 | Кран раздаточный ZVA 203 GRV3 с рекуперацией паров | 1 | шт
5 | Кран раздаточный OPW -11A | 1 | шт
6 | Муфта разрывная CSB 21C BS | 1 | шт
7 | Муфта разрывная SSB 16 C BS | 1 | шт
8 | Муфта разрывная SSB 25 c BS | 1 | шт
9 | Наконечник ER 130 | 1 | шт
10 | Наконечник газоуловителя | 1 | шт
11 | Наконечник ER 242,7 отломной | 1 | шт
12 | Наконечник ER 042,7 | 1 | шт
13 | Наконечник ER 242,1 | 1 | шт
14 | Насадка на кран раздаточный ЕК044 черная в сборе с ЕК 043 | 1 | шт
15 | Наконечник крана топливораздаточного OPW 11 | 1 | шт
16 | Наконечник ER 381 | 1 | шт
17 | Фиксатор рычага крана 2 EF 033 | 1 | шт
18 | Фиксатор EF 184 | 1 | шт
19 | Шпилька фиксатора EB 285 | 1 | шт
20 | Булавка фиксатора EB 280 | 1 | шт
21 | Пружина фиксатора рычага крана 032/286 | 1 | шт
22 | Винт с гайкой ЕВ278 | 1 | шт
23 | Сальник ED 179 FC | 1 | шт
24 | Сальник ED 077 | 1 | шт
25 | Сальник ED 237 U | 1 | шт
26 | Сальник ED 079 | 1 | шт
27 | Сальник 18*35*10 | 1 | шт
28 | Шланг COAX 21*8L-3.75 | 1 | шт
29 | ШЛАНГ SL 16 LT | 1 | шт
30 | ШЛАНГ SL 16 LT x 4,0м., в сборе с фитингами | 1 | шт
31 | Шланг COAX 21*3,30 | 1 | шт
32 | Шланг COAX 21*8L-4.2 | 1 | шт
33 | Шланг COAX 21*8L-5,85 | 2 | шт
34 | Шланг COAX 21*8L-6.0 | 1 | шт
35 | Шланг COAX 21*8L-5.4 | 1 | шт
36 | Шланг COAX 21*8L-4,5 | 1 | шт
37 | Шланг Slimline 19LT | 1 | шт
38 | Шланг Slimline 25LT-4,2 | 1 | шт
39 | Шланг 25мм | 1 | шт
40 | Скоба защитная 8 | 1 | шт
41 | Скоба защитная 3 | 1 | шт
42 | Втягиватель ЕА-058 в сборе | 1 | шт
43 | Втягиватель ЕА 158.1 | 1 | шт
44 | Втягиватель ZVA25 | 1 | шт
45 | Втягиватель ZVA200GR | 1 | шт
46 | Втягиватель в комплекте ZVA SL2 | 1 | шт
47 | Втягиватель ЕА 088 | 2 | шт
48 | Рычаг крана EA389 | 1 | шт
49 | Рычаг крана комфорт ЕА 030 | 1 | шт
50 | Рычаг крана - 53 мм | 1 | шт
51 | Рычаг крана - 50 мм | 1 | шт
52 | Накладка на ручку ЕК 108 | 1 | шт
53 | Накладка на кран 104 | 1 | шт
54 | Накладка на кран EK 043 | 1 | шт
55 | Накладка на кран EK 044 черная в сборе с ЕК 043 | 1 | шт
56 | Накладка на кран EK 044 | 1 | шт
57 | Накладка на кран 144 | 1 | шт
58 | Накладка BS21 | 1 | шт
59 | Накладки на кран OPW 11 | 1 | шт
60 | Колпачок сорта EK 043 | 1 | шт
61 | Кольцо уплотнительное 19,3*2,4 | 1 | шт
62 | Кольцо уплотнительное 22*2 | 1 | шт
63 | Кольцо уплотнительное 22,*1,5 | 1 | шт
64 | Кольцо уплотнительное 22,3*2,4 | 1 | шт
65 | Кольцо уплотнительное 23,3*2,4 | 1 | шт
66 | Кольцо уплотнительное 25,3*2,4 | 1 | шт
67 | Кольцо уплотнительное 26*4 | 1 | шт
68 | Кольцо уплотнительное 27*2,5 | 1 | шт
69 | Кольцо уплотнительное 29,1*2,55 | 1 | шт
70 | Кольцо уплотнительное 31*2,5 | 1 | шт
71 | Кольцо уплотнительное 35*2,5 | 1 | шт
72 | Кольцо уплотнительное 40*2 | 1 | шт
73 | Кольцо уплотнительное 6,07*1,78 | 1 | шт
74 | Кольцо уплотнительное 8*2 | 1 | шт
75 | Кольцо уплотнительное 9,25*1,78 | 1 | шт
76 | Кольцо уплотнительное 173342 | 1 | шт
77 | Кольцо уплотнительное 47*2 | 1 | шт
78 | Кольцо уплотнительное 120*4 | 1 | шт
79 | Уплотнение 16*5*5 | 1 | шт
80 | Двигатель погружного насоса FE PETRO(турбина) 0.75 | 1 | шт
81 | Двигатель погружного насоса FE PETRO(турбина) 1,25 | 1 | шт
82 | Двигатель погружного насоса RED JACKET(турбина) 0,75 | 1 | шт
83 | Двигатель погружного насоса RED JACKET(турбина) 1,5 | 1 | шт
84 | Флексибельная труба 2*24 NPT | 1 | шт
85 | Флексибельная труба диам.DN50 PN25 для RJ | 1 | шт
86 | Флексибельная труба диам.DN40 для ТРК | 1 | шт
87 | Флексибельная труба диам. 50/80 | 1 | шт
88 | Флексибельная труба диам. 50/60 | 1 | шт
89 | Муфта поворотная SSB | 1 | шт
90 | Ремень клиновой 772C | 1 | шт
91 | Ремень клиновой 800C | 1 | шт
92 | Клиновый ремень 13х700LI | 1 | шт
93 | Ремень насоса газовозврата ТРК Токхейм | 1 | шт
94 | Фитинг переход с 16 на 25 | 1 | шт
95 | Клапан аваринный отсечной OPW | 1 | шт
96 | Флажок на клапан безопасности отсечной OPW | 1 | шт
97 | Фитинг d-16 | 1 | шт
98 | Фитинг М 19-1 | 1 | шт
99 | Фитинг М 25-1 | 1 | шт
100 | Фитинг многоразовый М 16-3/4 | 1 | шт
101 | Фитинг 5/8 OPW |  | шт
102 | Втулка ЕО754 | 1 | шт
103 | Втулка ЕО755 | 1 | шт
104 | Втулка ЕО 766 | 1 | шт
104 | Втулка DN - 8 маленькие
104 | Кран раздаточный ZVA2 GRV 4M | 1 | шт
104 | Насос РМА 150С PKG | 1 | шт
104 | Кран раздаточный ZVA2 4M | 1 | шт
Для ТРК Gilbarco
| Наименование | Кол-во | Ед.
№ |  | 1 | шт
1 | Датчик импульсный 140885265 | 1 | шт
2 | Датчик импульсный 140917246 | 1 | шт
3 | Датчик импульсный 140937683 | 1 | шт
4 | Датчик импульсный 140661973 | 1 | шт
5 | Датчик импульсный 141049415 | 1 | шт
6 | Датчик импульсный 140777002 | 1 | шт
7 | Датчик снятия раздаточного крана (геркон) 140984794 | 1 | шт
8 | Датчик снятия раздаточного крана (геркон) 140941824 | 1 | шт
9 | Комби дисплей СК 700-2 | 1 | шт
10 | ЖК LSD индикация ЕС2000TS 6/6/5 | 1 | шт
11 | ЖКД 7 -сегментный для ТРК SK700 | 1 | шт
12 | катушка пропорционального клапана SK-700-2 | 1 | шт
13 | катушка пропорционального клапана | 1 | шт
14 | Квадратное кольцо комплект | 1 | шт
15 | Манжета для С-МЕТЕР | 1 | шт
16 | Плата CPU (материнское) | 1 | шт
17 | Плата CPU (материнское) Б/У | 1 | шт
18 | Плата управления VRC 390/2 | 1 | шт
19 | Плата IS интерфейс SK-700 | 1 | шт
20 | Плата Калибровочная | 1 | шт
21 | Плата управления клапанами | 1 | шт
22 | Плата ECVR паровозврата | 1 | шт
23 | плата Е101 клапана DRAVE | 1 | шт
24 | плата IS-HUB SK-700-2 | 1 | шт
25 | Плата управления насосами SK-700-2 | 1 | шт
26 | Плата управления двигателем SK-700(1ф) | 1 | шт
27 | Расходомер С-МETER для низких температур | 1 | шт
28 | Расходомер С-МETER заводской проверки | 1 | шт
29 | Расходомер V-МETER | 1 | шт
30 | Клапан пропорциональный SK 700 в сборе | 1 | шт
31 | Клапан пропорциональный SK 700 | 1 | шт
32 | Золотник C+meter | 1 | шт
33 | Седло измерителя объема SK700-2 | 1 | шт
34 | Замковая конструктивная группа в сборе для облицовки SK-700-2 | 1 | шт
35 | Замок крышки ТРК в комплекте | 1 | шт
36 | блок питания 24в | 1 | шт
37 | двигатель 0,75ква всасывающая | 1 | шт
38 | Ремень на всасывающую ТРК 13х686 | 1 | шт
39 | Ремень на всасывающую ТРК 13х700 | 1 | шт
40 | Мембрана и пружина комплект К145453 | 1 | шт
41 | Комплект уплотнителей С-метр SK700 | 1 | шт
42 | STP Плата 3 фазы без соединительного кабеля | 1 | шт
43 | ЦПУ плата Е 101 заводской проверки | 1 | шт
44 | Плата IS интерфейс SK-700-2 | 1 | шт
45 | Плата управления пропорциональных клапанов Е101 | 1 | шт
46 | цилидрицеский замок в сборе SK700-2 | 1 | шт
47 | Комплект уплотнителей для измерительного блока с коллектором | 1 | шт.
48 | Импульсный источник питания INPUT 240V ONPUT 24V | 1 | шт
49 | ECAL Плата Е101 заводской проверки/MID
50 | Фильтр для колонки R18189-10 бензин
51 | Фильтр для колонки R18189-30 дизель | 1 | шт.
Новая Электроника Apollo для SK700-2, Horizon и Frontier
1 | Apollo CPU, with software, MID tested | 1 | шт
2 | Apollo Multi-PPU board | 1 | шт
3 | Apollo-IFSF Board | 1 | шт
4 | Apollo PUMALAN und Nuovo Pignone Comms Board | 1 | шт
5 | ER3 board | 1 | шт
6 | ATCL Interface | 1 | шт
7 | Apollo PHIB Board (for 5th grade, add-on module) | 1 | шт
8 | Apollo PIB Board (Satellite connection, 120/40 nozzle select) | 1 | шт
9 | Apollo E-tote board ( with 4 totalizers) | 1 | шт
10 | S485-Converter-Board | 1 | шт
11 | Apollo Multi-Wire-board | 1 | шт
12 | Combi-Main-display light 6/6/4, MID tested | 1 | шт
13 | Combi-Main-display 7/7/5, MID tested | 1 | шт
14 | Apollo Adapter board (CPU, VRC, Service Terminal) | 1 | шт
15 | Cable Apollo Data Bus Extension (for e-tote, Multi-PPU) | 1 | шт
16 | Cable Apollo Data Bus | 1 | шт
17 | Cable Apollo CPU-Comms Board | 1 | шт
18 | Cable Apollo CPU to PHIB to MWB | 1 | шт
19 | Cable Adapter Comms Board E101 to Apollo (ER3; RS485 | 1 | шт
20 | Cable Apollo CPU -VRC Adapter | 1 | шт
21 | IS BUS CONNECTOR BOARD CPL | 1 | шт
22 | SIP PULSER ROUTINE TESTED | 1 | шт
23 | IS SWITCH HUB ROUTINE TESTED | 1 | шт
Уровнемер Weeder Root
1 | Консоль ТЛС 4В | 1 | шт
2 | Дисплей консоли | 1 | шт
3 | Зонд к системе измерения | 1 | шт
4 | Набор поплавков | 1 | шт
5 | Установочная труба | 1 | шт
6 | Плата дляTLS4BDL USIOM BOARD AC | 1 | шт
7 | Плата дляTLS4BDL CPU BOARD с дисплеем | 1 | шт
8 | Плата дляTLS4BDL CPU BOARD без дисплея | 1 | шт
9 | труба возвышения D50 в сборе | 1 | шт
10 | материнская плата | 1 | шт
11 | Блок питания | 1 | шт
12 | Крышка под райзер ДУ80 | 1 | шт
13 | разьем для подключения к зонду TLS-4 | 1 | шт
Для ТРК Censtar
1 | Сальник на расходомер CENSTAR | 1 | шт
2 | расходомер CENSTAR | 1 | шт
3 | Фильтр тонкой очистки для колонки C0810 | 1 | шт
4 | Фильтр грубой очистки для колонки C0810 | 1 | шт
5 | дисплей CENSTAR | 1 | шт
6 | Замок крышки для ТРК Censtar | 1 | шт
Для ТРК Tokheim
1 | Дисплей индикации для показания цены | 1 | шт
2 | Дисплей LCD для TQC | 1 | шт
3 | Релейный блок TQC | 1 | шт
4 | Плата интерфейсная Ток-OEL021-WWC | 1 | шт
5 | Плата интерфейсная Ток-TQC | 1 | шт
6 | Плата ECVR паровозврата | 1 | шт
7 | Релейный блок Tokheim | 1 | шт
8 | Плата центрального процессора | 1 | шт
9 | Плата блока питания TQC | 1 | шт
10 | Главный блок WWC T1 Mainboard (материнская) | 1 | шт
11 | Счетчик жидкости МА 26 | 1 | шт
12 | Тело клапана MV-Q5/QT | 1 | шт
13 | Кронштейн крана для ТРК Токхейм | 1 | шт
14 | SIB-разрез двойной 24V | 1 | шт
15 | Двигатель на Tokheim Q-500 всасывающий | 1 | шт
16 | Кулак регулировки счетчика жидкости | 1 | шт
17 | Ремонтный комплект тела клапана Q-500 | 1 | шт
18 | Пистон пластиковый КДД 940774 | 1 | шт
19 | Рем.комплект на э/магнитный КДД Q300 | 1 | шт
20 | Катушка клапана 24V для КДД на ДТ Q300 | 1 | шт
21 | Счетчик жидкости TQM | 1 | шт
22 | Счетчик жидкости МА 26 | 1 | шт
23 | Тело клапана MV-Q5/QT | 1 | шт
24 | Пистон пластиковый КДД 940774 | 1 | шт
25 | Подкладка под пистон | 1 | шт
26 | Плунжер и пружина на КДД 500 | 1 | шт
27 | Плунжер тела клапана Q500 | 1 | шт
28 | Ремень насоса газовозврата ТРК Токхейм | 1 | шт
29 | Кольцо 18,77*1,78 для КДД | 1 | шт
30 | Кольцо 40*1,5 для КДД | 1 | шт
31 | Компрессор паровозрата ТРК Q510 | 1 | шт
32 | Кольцо 120 х 6 | 1 | шт
33 | Газовозвратная трубка | 1 | шт
34 | Датчик крана раздаточного (геркон) | 1 | шт
35 | трансформатор | 1 | шт
36 | карман крана т510 | 1 | шт
37 | Пульт программирования новый | 1 | шт
38 | Гидромодуль TQC | 1 | шт
39 | Датчик импульсов Q500 | 1 | шт
40 | Датчик импульсов Q510 | 1 | шт
41 | Главная плата EIO - IO Bord TQC | 1 | шт
42 | Рем.комплект на МА-26 (золотник, вал, втулка,сальники) | 1 | шт
43 | Коленвал счетчика жидкости СМ 80 | 1 | шт
44 | Полный комплект насоса EPZ/TQP | 1 | шт
45 | шкиф компрессора газовозрата | 1 | шт
46 | Аккумуляторная батарея 6v 1.3 AH | 1 | шт
47 | Аккумуляторная батарея 12v 1.3 AH | 1 | шт
48 | Втулка коленвала СМ 80 | 1 | шт
49 | Фильтр для ТРК токхейм (бензин дизель) | 1 | шт
OPW
1 | Контролер ITOUCH 1/8SIN | 1 | шт
2 | Контроллер Nano | 1 | шт
3 | Зонд | 1 | шт
4 | Поплавки плотности | 1 | шт
5 | барьерный блок OPW | 1 | шт
6 | Жидкокристалический экран уровнемера | 1 | шт
7 | Главная плата для управления контролером 20-0322 | 1 | шт
8 | Блок питания | 1 | шт
9 | поплавок топлива | 1 | шт
10 | поплавок воды | 1 | шт
11 | 2-х дюймовый поплавок | 1 | шт
12 | разьем для подключения к зонду OPW | 1 | шт
Резервуарное оборудование
1 | ЛЗ-150 (люк замерной | 1 | шт
2 | Насадка на сливную горловину Д 75мм | 1 | шт
3 | Насадка на сливную горловину Д 100мм | 1 | шт
4 | Заглушка сливной горловины рез.парка Д 75мм | 1 | шт
5 | Заглушка сливной горловины рез.парка Д 100мм | 1 | шт
6 | Ушки на крышки не зависимо от диаметров на склад (комплект) | 1 | шт
7 | Прокладка наконечника сливного рукава Д 80мм | 1 | шт
8 | Прокладка наконечника сливного рукава Д 100мм | 1 | шт
9 | Заземляющее устройство | 1 | шт

## Лист3
Уровнемер Weeder Root
Консоль ТЛС 4В
Зонд к системе измерения
Набор поплавков
Установочная труба
материнская плата
Блок питания
разьем для подключения к зонду TLS-4
Уровнемер Weeder Root
Консоль ТЛС 4В
Зонд к системе измерения
Набор поплавков
Датчик импульсный 140885265 | Установочная труба
Датчик импульсный 140917246 | материнская плата
Датчик импульсный 140937683 | Блок питания
Датчик импульсный 140661973 | разьем для подключения к зонду TLS-4
Датчик импульсный 141049415
Датчик импульсный 140777002
Датчик снятия раздаточного крана (геркон) 140984794
Датчик снятия раздаточного крана (геркон) 140941824
Комби дисплей СК 700-2
ЖК LSD индикация ЕС2000TS 6/6/5
ЖКД 7 -сегментный для ТРК SK700
катушка пропорционального клапана SK-700-2
катушка пропорционального клапана
Квадратное кольцо комплект
Манжета для С-МЕТЕР
Плата CPU (материнское)
Плата CPU (материнское) Б/У
Плата управления VRC 390/2
Плата IS интерфейс SK-700
Плата Калибровочная
Плата управления клапанами
Плата ECVR паровозврата
плата Е101 клапана DRAVE
плата IS-HUB SK-700-2
Плата управления насосами SK-700-2
Плата управления двигателем SK-700(1ф)
Расходомер С-МETER для низких температур
Расходомер С-МETER заводской проверки
С-МЕТЕР PA 024 ГС предварительной устано
Расходомер V-МETER
Клапан пропорциональный SK 700 в сборе
Клапан пропорциональный SK 700
Золотник C+meter
Седло измерителя объема SK700-2
Замковая конструктивная группа в сборе для облицовки SK-700-2
Замок крышки ТРК в комплекте
блок питания 24в
двигатель 0,75ква всасывающая
Ремень на всасывающую ТРК 13х686
Ремень на всасывающую ТРК 13х700
Мембрана и пружина комплект К145453
Комплект уплотнителей С-метр SK700
Крышка
STP Плата 3 фазы без соединительного кабеля
ЦПУ плата Е 101 заводской проверки