| БЕКІТЕМІН / Утверждаю Директор филиала ТОО «Sinooil» __________________ Смагулов С.А. подпись М.О./М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |

2022 жылға арналған өлшем құралдарын салыстырып тексеру/калибрлеу және сынақ жабдықтарын аттестаттау КЕСТЕСІ

ГРАФИК поверки/калибровки средств измерений и аттестации испытательного оборудования на 2022 г.

| ӨҚ, сынақ жабдығы атауы и түрі, зауыттық нөмiрi наименование и тип СИ, испытательного оборудования, заводской номер | Саны кол-во Дана шт. | Метрологиялық сипаттамалары метрологические характеристики |  | Салыстырып тексеру (айла-ры)/ калибрлеу, аттестаттау аралығы периодичность поверки (месяцы)/ калибровки, аттестации | Соңғы салыстырып тексерілген/ калибрленген/ аттестациядан өткен мерзімі дата последней поверки/ калибровки/ аттестации | Сроки мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | келесі салыс-тырып тексері-луі следующая поверка | ұсыны-латын калибр-леу күні рекомен-дуемая дата калибровки |
|  |  | Дәлдiк сыныбы разряды класс точности, разряд | Өлшеу ауқымы диапазон измерений |  |  |  |  |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС -3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| ТРК Gilbarko SK-700,8 разд.кранов | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 01.12.2021 | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
| ТРК Gilbarko SK-700,8 разд.кранов | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 02.12.2021 | 03.12.2022 | 03.12.2022 |
| ТРК Gilbarko SK-700,2 разд.кранов | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 03.12.2021 | 04.12.2022 | 04.12.2022 |
| Уровнемеры Veeder Root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2016 | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2016 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| Градуировочные таблицы на РГС | 6 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 27.06.2017 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| Резервуар РГС -20 | 6 |  | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 27.06.2017 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder Root | 6 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 6 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 4 кв 2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС -3,5 | 1 |  | от 0 до 4,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 23.08.2017 | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| Резервуары РГС -20 | 5 |  | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 29.08.2017 | 29.08.2022 | 29.08.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 01.12.2021 | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 02.12.2021 | 03.12.2022 | 03.12.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 03.12.2021 | 04.12.2022 | 04.12.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 03.12.2021 | 04.12.2022 | 04.12.2022 |
| ГЗК | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 03.12.2021 | 04.12.2022 | 04.12.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-1 | 1 |  | 0-16 бар, к 1,6 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-1 | 1 |  | 0-40 бар, кл 1,6 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-1 | 1 |  | 0-25 бар , кл 1,0 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.06.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Метршток МШ-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 |  | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 19.05.2021 | 19.05.2022 | 19.05.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.09.2022 | 17.09.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| ТРК SK 700-2, 4 разд.кран | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2, 4 разд.кран | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2016 | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 4,0 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim UK Ltd 2 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 1 кв 2017 | 1 кв 2022 | 1 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 4 кв 2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.10.2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.08.2022 | 27.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 13.09.2017 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| Резервуары РГС -20 | 5 |  | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 20.09.2017 | 20.09.2022 | 20.09.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 4 кв 2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 28.09.2017 | 28.09.2022 | 28.09.2022 |
| Резервуары РГС -25 | 4 |  | от 0 до 25 м3 | 5 лет | 02.10.2017 | 20.09.2022 | 20.09.2022 |
| ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2016 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 14.03.2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.10.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2016 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.09.2020 | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК SK 700, 6 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 6 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ГЗК | 1 |  | от 5 до 50 л/мин | 2 раза в год | 06.06.2021 | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-1 | 1 |  | 0-40 бар, кл 1,6 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-2 | 1 |  | 0-25 бар , кл 1,0 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Манометры на УЗГ RChgG 63-3 | 1 |  | 0-16 бар, к 1,6 | 1 раз в год | 17.05.2021 | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
| Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 08.06.2021 | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.06.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 17.08.2021 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 07.10.2019 | 2022 | 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 14.03.2019 | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 11.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК Tokheim Q-500 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Q-500 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Q-500 2 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,670-0,750 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,750-0,830 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Ареометр АНТ-2 | 1 |  | 0,830-0,910 | 5 лет | 2 кв 2017 | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 1 |  | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 08.06.2020 | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год | 27.07.2021 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год | 28.07.2021 | 28.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТРК Tokheim 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim 2 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |
| Метршток МШС-3,5 | 1 |  | от 0 до 3,3 м | 1 год |  | 2022 | 2022 |
| Мерник М2Р-20-01 | 1 |  | 20 дм3 | 1 год |  | 2022 | 2022 |
| ТРК Tokheim Quantim 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Quantim 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Quantim 6 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Quantim 4 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ТРК Tokheim Quantim 8 разд.кр | 1 |  | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 09.11.2021 | 09.11.2022 | 09.11.2022 |
| ГЗК | 1 |  | от 5 до 50 л/мин | 2 раза в год |  | 2022 | 2022 |
| Манометры на УЗГ | 3 |  |  | 1 раз в год |  | 2022 | 2022 |
| Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года |  | 2022 | 2022 |

2022 жылға арналған өлшем құралдарын салыстырып тексеру/калибрлеу және сынақ жабдықтарын аттестаттау КЕСТЕСІ

ГРАФИК поверки/калибровки средств измерений и аттестации испытательного оборудования на 2022 г.

| ӨҚ, сынақ жабдығы атауы и түрі, зауыттық нөмiрi наименование и тип СИ, испытательного оборудования, заводской номер | Саны кол-во Дана шт. | Метрологиялық сипаттамалары метрологические характеристики |  | Салыстырып тексеру (айла-ры)/ калибрлеу, аттестаттау аралығы периодичность поверки (месяцы)/ калибровки, аттестации | Соңғы салыстырып тексерілген/ калибрленген/ аттестациядан өткен мерзімі дата последней поверки/ калибровки/ аттестации | Салыс-тырып тексеру орны место проведения поверки | Сроки мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | келесі салыс-тырып тексері-луі следующая поверка | ұсыны-латын калибр-леу күні рекомен-дуемая дата калибровки |
|  |  | Дәлдiк сыныбы разряды класс точности, разряд | Өлшеу ауқымы диапазон измерений |  |  |  |  |  |
| Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРНС-1Э | 1 |  | (0-360) ° С | 1 раз в год | 10.12.2021 |  | 10.12.2022 | 10.12.2022 |
| Весы электронные лабораторные аналитические АХ-200,№439500294 | 1 | 1 кл | (0,01-200) г | 1 раз в год | 08.12.2021 |  | 08.12.2022 | 08.12.2022 |
| Весы электронные лабораторные МWP-3000, №0055 | 1 | Высокий класс точности | (0-3000) г | 1 раз в год | 08.12.2021 |  | 08.12.2022 | 08.12.2022 |
| Секундомер, СОС 2б-2-000 | 2 | 2 кл. | (0-60) с | 1 раз в год | 10.03.2021 |  | 10.03.2022 | 10.03.2022 |
| Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле, ТВЗ №4546 | 2 |  | (12-300) °С | 1 раз в два года | 11.11.2020 |  | 13.11.2022 | 13.11.2022 |
| Индикатор часового типа,ИЧ 50, №396 | 1 | 1 кл | (0-50) мм | 1 раз в год | 09.12.2021 |  | 09.12.2022 | 09.12.2022 |
| Термометры | 8 |  | До 100 °С свыше 100 °С | 1 раз в год | 05.03.2021 |  | 05.03.2022 |  |
| Термометры, ТН-7 №741 |  |  | (0-360) °С Ц.д. =1 °С | 1 раз в три года |  |  |  |  |
| Термометры, ТН-6 №666 |  |  | Минус 30 плюс 60 °С |  |  |  |  |  |
| Термометры, СП-28 №72, №60 |  |  | (130-170) °С Ц.д. =0,5 °С |  |  |  |  |  |
| Термометры | 12 |  | До 100 °С свыше 100 °С | 1 раз в год | 18.05.2021 |  | 18.05.2022 | 18.05.2022 |
| Указатель детонации -микроамперметр панельного типа, М1792 №242 | 1 | 0,5 кл | (0-100) мм | 1 раз в год | 08.12.2021 |  | 08.12.2022 | 08.12.2022 |
| Универсальная установка, УИТ -85, №60 | 1 |  | ± 0,5 о.ед | 1 раз в год | 15.10.2020 |  | 15.10.2022 | 15.10.2022 |
| Алкотест 203 | 1 |  | (20-30) мм.рт.ст. | 2 раза в год |  |  | 2022 | 2022 |
| Прибор для измерения артериального давления, LD -71 №193079 | 1 |  | (20-30) мм.рт.ст. | 1 раз в 2 года | 06.03.2021 |  | 06.03.2022 | 06.03.2022 |
| Ареометры АНТ-2 | 6 |  | (0,671-0,750) г/см3 (0,750-0,830) г/см3 (0,830-0,910) г/см3 | 5 лет | 2016-2017 г.г |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2022 |
| Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 | 1 |  | Предел измерений (200-1000) с Внутренний диаметр капилляра: 0,82 мм Длина (270±10) мм Погрешность ±0,3% | 1 раз в год | 17.06.2021 |  | 17.06.2022 | 17.06.2022 |
| Барометр – анероид метеорол. БАММ-1 | 1 |  | Диапазон измерения давления (80-106) кПА, (600-800) мм.рт.ст. Цена деления 0,1 кПА, 1 мм.рт.ст. Погрешность ±0,2 кПА, ±1,5 мм.рт.ст. | 1 раз в год | 08.06.2021 |  | 08.06.2022 | 08.06.2022 |

2022 жылға арналған өлшем құралдарын салыстырып тексеру/калибрлеу және сынақ жабдықтарын аттестаттау КЕСТЕСІ

ГРАФИК поверки/калибровки средств измерений и аттестации испытательного оборудования на 2022 г.

| ӨҚ, сынақ жабдығы атауы и түрі, зауыттық нөмiрi наименование и тип СИ, испытательного оборудования, заводской номер | Саны кол-во Дана шт. | Метрологиялық сипаттамалары метрологические характеристики |  | Салыстырып тексеру (айла-ры)/ калибрлеу, аттестаттау аралығы периодичность поверки (месяцы)/ калибровки, аттестации | Соңғы салыстырып тексерілген/ калибрленген/ аттестациядан өткен мерзімі дата последней поверки/ калибровки/ аттестации | Сроки мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | келесі салыс-тырып тексері-луі следующая поверка | ұсыны-латын калибр-леу күні рекомен-дуемая дата калибровки |
|  |  | Дәлдiк сыныбы разряды класс точности, разряд | Өлшеу ауқымы диапазон измерений |  |  |  |  |
| Манометр технический, МП, МТП, EN -837-1 | 45 |  | (0-25) кгс/см2 (0-16) кгс/см2 | 1 раз в год | 2 кв 2021 3 кв 2021 | 2 кв, 3 кв 2022г | 2 кв, 3 кв 2022г |
| манометр электроконтактный, ЭКМ | 10 |  | (0-25) кгс/см2 | 1 раз в год | 2 кв 2021 3 кв 2021 | 2 кв, 3 кв 2022г | 2 кв, 3 кв 2022г |
| Штангенциркуль | 1 |  | (0-250) мм | 1 раз в год | 04.03.2021 | 04.03.2022 | 04.03.2022 |
| Линейка измерительная металл. | 1 |  | (0-500) мм | 1 раз в год | 04.03.2021 | 04.03.2022 | 04.03.2022 |
| Манометр кислородный, ТМ-2 | 6 | Кл.2,5 | (0-25)Мра | 1 раз в год | 2021 | 2022 | 2022 |
| Манометр технический, ТМ-2 | 6 | Кл.2,5 | (0-4) Мра | 1 раз в год | 2021 | 2022 | 2022 |
| Мегаомметр, М4100/4 | 1 |  | (0-1000) Мом | 1 раз в год | 10.03.2021 | 10.03.2022 | 10.03.2022 |
| Измеритель давления многопредельный , АДН -10.2 №150919829 №150919829 | 2 |  | От 0 до 2,5 Кпа Погрешность ±!,5 | 1 раз в 2 года | 26.10.2021 | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
| Измеритель давления многопредельный , АДР -0,25.2 №150813408 | 2 |  | От минус 1,25 до 1,25 Кпа Погрешность ±!,5 | 1 раз в 2 года | 26.10.2021 | 26.10.2022 | 26.10.2022 |