ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фторсодержащего, плёнкообразующего пенообразователя целевого назначения для тушения твердых и жидких горючих веществ, нефти и нефтепродуктов марки ПО-AFFF (6%), типа AFFF  с темп. застывания - 15 градусов

- Заказчик: - Алматинский филиал ТОО «SINOOIL»

- Предмет контракта: - поставка фторсодержащего, плёнкообразующего пенообразователя целевого назначения для тушения твердых и жидких горючих веществ, нефти и нефтепродуктов марки ПО-AFFF (6%), типа AFFF  с темп. застывания - 15 градусов (далее – Пенообразователь) ГОСТ Р 50588-2012 ТУ 20.14.19-002-79785903-2017 предназначенного для поверхностного, подслойного и комбинированного тушения нефти и нефтепродуктов с образованием водной пленки на поверхности горящей жидкости и огнетушащей пены низкой кратности, при тушении пожаров различной степени, а также в автоматических системах пожаротушения на промышленных предприятиях, в основном на производственных объектах нефтегазового комплекса (нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, нефтебазы, нефтехранилища, АЗС, склады ГСМ, ОНП и т. д.) для оперативного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках, а также при аварийных разливах ЛВЖ.

- Требования к качеству товара:

Показатели качества Пенообразователя должны соответствовать ГОСТ Р 50588-2012 (Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний), СТ РК 1609-2014 «Пенообразователи для тушения пожаров», а также показателям, указанных в п. 10 настоящего Технического задания.

Гарантийный срок хранения Пенообразователя должен составлять не менее 2-х лет.

- Требования к Поставщику

В целях закупки продукции надлежащего качества и исключения закупки контрафактной продукции, Поставщик обязан предоставить в сканированном виде на электронную почту Заказчика письмо от завода-изготовителя Пенообразователя о подтверждении полномочий на поставку, а также предоставлении всех необходимых гарантий по качеству и своевременной отгрузке Пенообразователя в соответствии с условиями Контракта.

- Количество поставляемого товара:

__20__ тонн

- Тара:

бочки п/эт. по 200,00 кг продукции / куб. или емкости п/эт. по 1000,00 кг продукции

- Место доставки товара:

объект (филиал) Заказчика по адресу:  Нефтебаза Алматинского филиала ТОО «Sinooil» расположенная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Талант № 38

- Условия поставки товара:

Доставка товара на объект(ы) Заказчика производится силами и за счет средств Поставщика.

- Срок поставки:

Поставка товара производится  в течение 15-30 рабочих дней со дня заключения Контракта.

- Технические характеристики:

Технические показатели ПО AFFF ГОСТ Р 50588-2012

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 1000 - 1200 |
| Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2·с-1,не более | 100 |
| Динамическая вязкость, при 20 °С, Па·с, не более | 1 |
| Водородный показатель (рН) 6% водного раствора | 6,5 - 8,5 |
| Температура застывания, °С, не выше | -15 |
| Кратность пены рабочего раствора на питьевой (дистиллированной) воде, не более | 20 |
| Показатель устойчивости пены низкой кратности на питьевой (дистиллированной) воде (время выделения 50% массы раствора), с, не менее | 180 |
| Время тушения н-гептана пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/(м2∙с), с, не более | 90 |
| Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более | 17,5 |
| Показатель смачивающей способности, с, не более | 45 |
| Межфазное натяжение на границе раздела водного раствора пенообразователя с гептаном, мН/м, не менее (время выделения 50% массы раствора), с, не менее, из пены: | 2,5 |

Поставляемый Пенообразователь должен быть новый, не бывший в употреблении.

Каждое тарное место должно быть промаркировано с указанием:

- марки Пенообразователя,

- наименования изготовителя,

- веса нетто/брутто,

- даты производства,

- гарантийного срока хранения.