**Основные технические характеристики закупаемых товаров/работ/ услуг**

**к тендеру** «***по приобретению ДГУ для филиалов в г.Астана, г.Алматы, г.Шымкент, г.Актау*»**

*(наименование тендера)*

Наименование подразделения-инициатора закупки:\_Департамент эксплуатации объектов\_\_

Дата предоставления\_29.07.2022г\_ Срок исполнения\_\_16.08.2022\_\_

**Требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров/работ/ услуг** *(подробное и полное описание)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название филиала и адрес объекта.** | **Наименование приобретаемых товаров** | **Кол- во шт.** | **Модель** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели** | **Стоимость с учетом НДС** | **Примечание** |
| 1 | Мангыстауский филиал.АЗС №1 - Трасса в Аэропорт.  | Дизель генераторная установка | 1 | По результатам тендера | APD75A в ультро тихом кожухеМОЩНОСТЬ 75 кВА резервная мощность - 75 кВА/ 60 кВт основная мощность - 70 кВА/ 56 кВт 1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 ГцОпция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Поставка на объект, монтаж, подключение, испытание.  |
| 2 | Шымкенский филиал.АЗС №6 - **г.** Жетысай трасса Жетысай-Атакент. | Дизель генераторная установка | 1 | По результатам тендера | APD75A в ультро тихом кожухеМОЩНОСТЬ 75 кВА резервная мощность - 75 кВА/ 60 кВт основная мощность - 70 кВА/ 56 кВт 1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 ГцОпция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Поставка на объект, монтаж, подключение, испытание.  |
| 3 | Алматинский филиалАЗС №4 - ул. Майлина 44а, уг. ул. Огарева АЗС №6 - с. Междуреченск, трасса Алматы-Астана АЗС № 19 - пос. Карагалы, ул. Алматинская, 30 а | Дизель генераторная  | 3 | По результатам тендера | *МОЩНОСТЬ* ***75 кВА*** *в ультро тихом кожухе**Кратковр. -допуст. мощность 60 кВА/ не менее* ***52кВт*** *Рабочая мощность – около 60 кВА/ не менее* ***52 кВт****1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц*Опция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Поставка на объект, монтаж, подключение, испытание.  |
|  | ГО г. Алматы, ул. Талант, 38 | Дизель генераторная | 1 | По результатам тендера | *МОЩНОСТЬ* ***100 кВА*** *в ультро тихом кожухе**Кратковр.-допуст. мощность 100кВА/ не менее 80****кВт*** *Рабочая мощность – около 90кВА/ не менее*  ***80кВт****1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц*Опция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Доставка до склада без установки в резерв. |
| 4 | Филиал г. Нур-СултанАЗС №12 г. Астана, шоссе Каркаралы, 4. | Дизель генераторная  | 1 | По результатам тендера | *МОЩНОСТЬ* ***100 кВА*** *в ультро тихом кожухе**Кратковр.-допуст. мощность 100кВА/ не менее 80****кВт*** *Рабочая мощность – около 90кВА/ не менее*  ***80кВт****1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц*Опция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Поставка на объект, монтаж, подключение, испытание.  |
|  | Актюбинский филиал АЗС 1 – г. Актобе, ул. Баишева, 6АЗС №8 - г.Актобе, п.Заречный -2, д.226 | Дизель генераторная | 2 |  | *МОЩНОСТЬ* ***75 кВА*** *в ультро тихом кожухе**Кратковр. -допуст. мощность 60 кВА/ не менее* ***52кВт*** *Рабочая мощность – около 60 кВА/ не менее* ***52 кВт****1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц*Опция: подогрев моторного маслоВ стоимость входит, АВР, моторное масло и антифриз в необходимом количестве, аккумулятор, системы подогревов, установка опций, первоначальный запуск, обучение персонала, гарантия на 1000 моточасов в течение 2 лет с начала использования. |  | Поставка на объект, монтаж, подключение, испытание.  |

Исполнитель; ФИО