|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  **Перечень**работ по ремонту и обслуживанию дизельных-генераторов АЗС. |
|  |  |  |  |
|
|  |
|  **№** | **Наименование услуг по обслуживанию ДГУ** |
| 1 | Работы по устранению течи охлаждающей жидкости |
| 2 | Замена 1 (один) патрубка в системе охлаждения с хомутами |
| 3 | Замена полного комплекта шлангов/патрубков системы охлаждения |
| 4 | Промывка системы охлаждения с зачистки радиатора |
| 5 | Замена радиатора |
| 6 | Ремонт радиатора |
| 7 | Замена помпы охлаждения |
| 8 | Доливка антифриза (1 литр) |
| 9 | Замена антифриза |
| 10 | Замена термостата |
| 11 | Замена крышки радиатора |
| 12 | Замена тэна подогрева охлаждающей жидкости |
| 13 | Замена терморегулятора подогрева охлаждающей жидкости |
| 14 | Замена корпуса котла подогрева |
| 15 | Замена полного комплекта устройство подогрева охлаждающей жидкости (котел, тэн, терморегулятор) |
| 16 | Замена шлангов/патрубков котла подогрева |
| 17 | Промывка топливного бака |
| 18 | Ремонт топливного бака (пропарка/ сварочные работы) |
| 19 | Замена датчика уровня топлива |
| 20 | Замена топливных шлангов 1 штук |
| 21 | Замена форсунок (шт) |
| 22 | Ремонт форсунок (шт) |
| 23 | Замена топливного насоса ТННД |
| 24 | Ремонт топливного насоса ТННД |
| 25 | Замена ТНВД |
| 26 | Ремонт ТНВД |
| 27 | Регулировка ТНВД на стенде |
| 28 | Замена зарядного устройства 12/24В 8,5-20А |
| 29 | Замена клеммы АКБ к-т (в комплекте с проводом) |
| 30 | Замена прокладок выхлопного коллектора |
| 31 | Замены гофры на выхлопной трубе |
| 32 | Гофра на выхлопной трубе |
| 33 | Ремонт глушителя |
| 34 | Замена глушителя |
| 35 | Замена панели управления с программированием |
| 36 | Программированием/настройка панели управления |
| 37 | Замена электромагнитного пускателя шкафа АВР |
| 38 | Ремонт электромагнитного пускателя шкафа АВР |
| 39 | Замена комплекта силовых проводов системы АВР |
| 40 | Замена одной единицы клеммой колодки в шкафу АВР  |
| 41 | Замена автоматического включателя |
| 42 | Замена реле управления |
| 43 | Ремонт реле управления |
| 44 | Замена шкафа АВР с настройкой и пуско-наладкой |
| 45 | Замена обмотки возбуждения |
| 46 | Замена щеток альтернатора |
| 47 | Замена щеткодержателя (1 штуки) |
| 48 | Ремонт щеткодержателя (1 штуки) |
| 49 | Замена диодного моста |
| 50 | Ремонт диодного моста |
| 51 | Замена стартера (без бендикса) |
| 52 | Ремонт стартера (без бендикса) |
| 53 | Замена бендикса (обгонная муфта) |
| 54 | Замена генератора 12/24 В |
| 55 | Ремонт генератора 12/24 В |
| 56 | Замена щеток генератора |
| 57 | Замена щеткодержателя (1 штуки) |
| 58 | Замена трансформатор тока (шт) |
| 59 | Замена соленоида |
| 60 | Ремонт соленоида |
| 61 | Замена датчика масла |
| 62 | Замена датчика температуры |
| 63 | Замена проводов коммутации цепей управления 12 В |
| 64 | Замена проводов коммутации силовой части 220/380 В |
| 65 | Доливка масла |
| 66 | Замена масла |
| 67 | Замена топливного фильтра |
| 68 | Замена масляного фильтра |
| 69 | Замена воздушного фильтра |
| 70 | Замена ремня (генератор, вентилятор) |
| 71 | Замена обратного клапана топливной системы |
| 72 | Регулировка клапанов системы газораспределения (1 шт) |
| 73 | Замена коренного/лобового сальника |
| 74 | Замена головки ДВС в комплекте с прокладкой |
| 75 | Замена прокладки ГБЦ |
| 76 | Замена прокладки поддона ДВС |
| 77 | Замена маховика |
| 78 | Работы по устранению течи масла на ДВС (протяжка болтовых соединений) |
| 79 | Замена подушки двигателя ДГУ |
| 80 | Замена замка на корпусе ДЭГ |
| 81 | Ремонт петли на двери ДГУ |