|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | **Перечень**  работ по ремонту и обслуживанию дизельных-генераторов АЗС. |
|  |  | |  | |  | |
|
|  | |
| **№** | **Наименование услуг по обслуживанию ДГУ** | | | | | |
| 1 | Работы по устранению течи охлаждающей жидкости | | | | | |
| 2 | Замена 1 (один) патрубка в системе охлаждения с хомутами | | | | | |
| 3 | Замена полного комплекта шлангов/патрубков системы охлаждения | | | | | |
| 4 | Промывка системы охлаждения с зачистки радиатора | | | | | |
| 5 | Замена радиатора | | | | | |
| 6 | Ремонт радиатора | | | | | |
| 7 | Замена помпы охлаждения | | | | | |
| 8 | Доливка антифриза (1 литр) | | | | | |
| 9 | Замена антифриза | | | | | |
| 10 | Замена термостата | | | | | |
| 11 | Замена крышки радиатора | | | | | |
| 12 | Замена тэна подогрева охлаждающей жидкости | | | | | |
| 13 | Замена терморегулятора подогрева охлаждающей жидкости | | | | | |
| 14 | Замена корпуса котла подогрева | | | | | |
| 15 | Замена полного комплекта устройство подогрева охлаждающей жидкости (котел, тэн, терморегулятор) | | | | | |
| 16 | Замена шлангов/патрубков котла подогрева | | | | | |
| 17 | Промывка топливного бака | | | | | |
| 18 | Ремонт топливного бака (пропарка/ сварочные работы) | | | | | |
| 19 | Замена датчика уровня топлива | | | | | |
| 20 | Замена топливных шлангов 1 штук | | | | | |
| 21 | Замена форсунок (шт) | | | | | |
| 22 | Ремонт форсунок (шт) | | | | | |
| 23 | Замена топливного насоса ТННД | | | | | |
| 24 | Ремонт топливного насоса ТННД | | | | | |
| 25 | Замена ТНВД | | | | | |
| 26 | Ремонт ТНВД | | | | | |
| 27 | Регулировка ТНВД на стенде | | | | | |
| 28 | Замена зарядного устройства 12/24В 8,5-20А | | | | | |
| 29 | Замена клеммы АКБ к-т (в комплекте с проводом) | | | | | |
| 30 | Замена прокладок выхлопного коллектора | | | | | |
| 31 | Замены гофры на выхлопной трубе | | | | | |
| 32 | Гофра на выхлопной трубе | | | | | |
| 33 | Ремонт глушителя | | | | | |
| 34 | Замена глушителя | | | | | |
| 35 | Замена панели управления с программированием | | | | | |
| 36 | Программированием/настройка панели управления | | | | | |
| 37 | Замена электромагнитного пускателя шкафа АВР | | | | | |
| 38 | Ремонт электромагнитного пускателя шкафа АВР | | | | | |
| 39 | Замена комплекта силовых проводов системы АВР | | | | | |
| 40 | Замена одной единицы клеммой колодки в шкафу АВР | | | | | |
| 41 | Замена автоматического включателя | | | | | |
| 42 | Замена реле управления | | | | | |
| 43 | Ремонт реле управления | | | | | |
| 44 | Замена шкафа АВР с настройкой и пуско-наладкой | | | | | |
| 45 | Замена обмотки возбуждения | | | | | |
| 46 | Замена щеток альтернатора | | | | | |
| 47 | Замена щеткодержателя (1 штуки) | | | | | |
| 48 | Ремонт щеткодержателя (1 штуки) | | | | | |
| 49 | Замена диодного моста | | | | | |
| 50 | Ремонт диодного моста | | | | | |
| 51 | Замена стартера (без бендикса) | | | | | |
| 52 | Ремонт стартера (без бендикса) | | | | | |
| 53 | Замена бендикса (обгонная муфта) | | | | | |
| 54 | Замена генератора 12/24 В | | | | | |
| 55 | Ремонт генератора 12/24 В | | | | | |
| 56 | Замена щеток генератора | | | | | |
| 57 | Замена щеткодержателя (1 штуки) | | | | | |
| 58 | Замена трансформатор тока (шт) | | | | | |
| 59 | Замена соленоида | | | | | |
| 60 | Ремонт соленоида | | | | | |
| 61 | Замена датчика масла | | | | | |
| 62 | Замена датчика температуры | | | | | |
| 63 | Замена проводов коммутации цепей управления 12 В | | | | | |
| 64 | Замена проводов коммутации силовой части 220/380 В | | | | | |
| 65 | Доливка масла | | | | | |
| 66 | Замена масла | | | | | |
| 67 | Замена топливного фильтра | | | | | |
| 68 | Замена масляного фильтра | | | | | |
| 69 | Замена воздушного фильтра | | | | | |
| 70 | Замена ремня (генератор, вентилятор) | | | | | |
| 71 | Замена обратного клапана топливной системы | | | | | |
| 72 | Регулировка клапанов системы газораспределения (1 шт) | | | | | |
| 73 | Замена коренного/лобового сальника | | | | | |
| 74 | Замена головки ДВС в комплекте с прокладкой | | | | | |
| 75 | Замена прокладки ГБЦ | | | | | |
| 76 | Замена прокладки поддона ДВС | | | | | |
| 77 | Замена маховика | | | | | |
| 78 | Работы по устранению течи масла на ДВС (протяжка болтовых соединений) | | | | | |
| 79 | Замена подушки двигателя ДГУ | | | | | |
| 80 | Замена замка на корпусе ДЭГ | | | | | |
| 81 | Ремонт петли на двери ДГУ | | | | | |