|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | № АЗС | Наименование  и модель кондиционера | Ед.  изм. | Кол-во | Демонтаж | Монтаж | Дополнительные  затраты и расходы  (инсталляция,  кронштейны) | | Адреса монтажа кондиционеров |
| инсталляция  п/м | Кронштейны  шт |
| 1 | 1 | GREE BORA -18 | шт | 1 | --- | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  пр.Райымбека 192 |
| 2 | 4 | GREE BORA -18 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  ул.Маилина 44 а, |
| 3 | 5 | GREE BORA -18 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  ул.Жумабаева 13/2 |
| 4 | 7 | GREE BORA -24 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  пр.Рыскулова,91а |
| 5 | 14 | GREE BORA -12 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  пр.Суюнбая,150в |
| 6 | 17 | GREE BORA -7 | шт | 1 | ----- | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  пр.Райымбека 463а |
| 7 | 24 | GREE BORA -24 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | трасса Алматы-Бишкек,38км |
| 8 | 37 | GREE BORA -7 | шт | 1 | ---- | 1 | 6 | 2 | с.Чунджа |
| 9 | 43 | GREE BORA -18 | шт | 1 | ---- | 1 | 6 | 2 | трасса Алматы-Бишкек, п. Иргели |
| 10 | Офис | GREE BORA -24 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  пр.Райымбека 74 |
| 11 | Офис | GREE BORA -9 | шт | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | г. Алматы  пр.Райымбека 74 |
| 12 | Нефтебаза | GREE BORA -24 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | г. Алматы  Первомайская нефтебаза |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Алматинский филиала ТОО «Sinooil» ккондиционеры**