## Лист1
Дефектный акт на АЗС № 11 г. Астана, трасса Астана-Атбасар, п.Талапкер
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Примечание
Ремонт в торговом зале внутри операторной :
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж ПВХ тамбура (1,2+1,2+2)х3 м. | м² | 13.2
2 | Демонтаж блоков деревянных дверей в торговом зале | шт | 3 | размеры 0,9x2,1 м
3 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" с подконструкцией в операторной с магазином, тамбуре, коридоре | м² | 49.9
4 | Демонтаж 2-х ярусного короба с подконструкцией из под спот в торговом зале | м² | 40.224
5 | Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 5
6 | Демонтаж напольной керамической плитки в операторной с магазином, тамбуре, коридоре | м² | 80.16
7 | Демонтаж цементной стяжки в операторной с магазином, тамбуре, коридоре | м² | 80.16 | толщ. до 3 см, V=2,4 м³
8 | Очистка стен от штукатурки в операторной с магазином, тамбуре с откосами, коридоре | м² | 107.412 | толщ. до 1 см, V=1,07 м³
9 | Зачистка потолка перед покраской в операторной с магазином, тамбуре | м² | 77.06
Монтажные работы:
Потолки:
10 | Окраска водоэмульсионными составами потолка в операторной с магазином, тамбуре | м² | 72.06
11 | Устройство натяжного потолка (кассовая зона), 0,7x7,2 м. | м² | 5 | согласовывается с заказчиком
12 | Устройство потолка "Грильято", шаг 10x10 см в операторной с магазином, тамбуре | м² | 72.06 | RAL 7035 (матовый)
13 | Устройство подвесного потолка с подконструкцией "Армстронг" (коридор) | м² | 3.1
Стены и перегородки:
14 | Выравнивание стен сухими смесями в торговом зале с операторной, коридоре | м² | 107.412
15 | Пропитка стен перед покраской | м² | 107.412 | грунтовка
16 | Улучшенная окраска стен c добавлением колера (моющаяся водоэмульсионная краска tikkurila) | м² | 107.412 | RAL 1015 (матовый)
Полы:
17 | Устройство стяжки пола (по маякам) в операторной с магазином, тамбуре, коридоре | м² | 80.16 | толщ. до 3 см, V=2,4 м³
18 | Устройство напольного покрытия 60x60 см (керамогранит kerama-marazz арт. SG634400R) | м² | 80.16 | согласовывается с заказчиком
19 | Устройство плинтуса (керамогранит) | м | 36.8 | высота 6 см
Короба под рейки, крепление для дисплеев:
20 | Труба стальная прямоугольная 25x10x1,5, ГОСТ 8645-68 | т. | 0.115 | L(общ) - 159 м
21 | Поверхности металлические. Окраска грунт - эмалями 3в1 (без запаха) | м² | 11.13
23 | Устройство короба ГКЛ с подконструкцией из под спот в торговом зале | м² | 50.3
24 | Устройство подвесных реек декоративных без короба на каркасе, шаг 40х40 мм, высота 950 мм, RAL 8001 (под дерево) | м² | 15.6 | согласовывается с заказчиком
Двери:
25 | Установка глухих межкомнатных дверей (текстура - светлый дуб, орех), размеры 0,9x2,1 м | шт | 3 | согласовывается с заказчиком
Отопление:
26 | Установка биметаллических радиаторов (70 секций) | шт | 5 | согласовывается с заказчиком (биметаллические не лучше?)
Электромонтажные работы:
27 | Устройство штробы под электропроводку | м | 45
28 | Прокладка кабеля (сечение 5x4) | м | 18
29 | Прокладка кабеля (сечение 3x2,5) | м | 200
30 | Прокладка кабеля (сечение 3x1,5) | м | 100
31 | Трубы ПНД | м | 100 | диам. 20 мм
32 | Установка распредкоробок | шт | 2
Установка розеток (Schneider Electric)
33 | Розетки под 380В | шт | 1
34 | Розетки напольные | шт | 4
35 | Розетки настенные двойные | шт | 7
36 | Розетки накладные тройные | шт | 11
37 | Розетки накладные одинарные | шт | 1
38 | Розетки настенные одинарные | шт | 3
Установка выключателей (Schneider Electric)
39 | Выключатели двухклавишные | шт | 2
40 | Выключатели одноклавишные | шт | 1
Установка светильников:
41 | Светильники точечные (коридор), 60x60 см | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
42 | Светильники точечные (над кассовой зоной), диам. 30 см | шт | 4 | согласовывается с заказчиком
43 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 1200 мм | шт | 11 | согласовывается с заказчиком
44 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 3000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
45 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 4000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
46 | Светильники спотовые (торговый зал) , длина 5000 мм | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Установка электрооборудования
47 | Установка тепловой завесы (3кВт) | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
48 | Установка вытяжки в кассовой зоне | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Система пожарной сигнализации:
49 | Прокладка кабеля | м | 180
50 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 25
51 | Пульт пожарной сигнализации ВЭРС ПК 8 | шт | 1
52 | Датчик дымовой ИП212-45(141) | шт | 12
53 | Ручной оповещатель ИПР513-10 | шт | 2
54 | Табло "ВЫХОД" | шт | 2
55 | Свето-звуковой маячок | шт | 2
Громкая связь:
56 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 50 | экронированный
57 | Розетка 220В | шт | 1
58 | Колонка уличная | шт | 2
59 | Микрофон | шт | 1
Прочие работы:
60 | Вывоз мусора | т | 7