## Лист1
Дефектный акт на АЗС № 13 г. Астана, ул.Акжол ( ул. Аль Фараби ) 36
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Примечание
Ремонт в здание СТО (устройство учебного класса) :
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж ПВХ тамбура (1,6х1,5) | м² | 13.8
2 | Демонтаж ГКЛ, ДСП перегородок в учебном классе, сан/узле | м² | 26.83 | высота 3,7 м
3 | Демонтаж ПВХ решеток с короба радиаторов отопления с сохранением элементов в учебном классе | шт. | 7
4 | Демонтаж ГКЛ короба под системой отопления в учебном классе | м² | 14.65
5 | Демонтаж наружных металлических дверей | шт. | 2 | размеры 1,1x2,1 м
6 | Демонтаж металлических труб отопления в учебном классе, диам 32 мм | п.м. | 20
7 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 5
8 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" с подконструкцией | м² | 98.325
9 | Демонтаж напольного покрытия (ламинат) | м² | 98.325
10 | Демонтаж цементной стяжки | м² | 16.5 | толщ. до 3 см, V=0,5 м3
11 | Очистка стен ГКЛ | м² | 157.7
Монтажные работы:
Потолки:
12 | Устройство натяжного потолка (санузел, подсобное помещение) | м² | 13.05 | согласовывается с заказчиком
13 | Устройство подвесного потолка с подконструкцией "Армстронг" | м² | 85.28
Стены и перегородки:
14 | Устройство ГКЛ перегородки с 2-х сторон на металлическом каркасе в | м² | 83.92 | высота 3,5 м
15 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями в учебном классе и архиве | м² | 74.85
16 | Выравнивание стен сухими смесями | м² | 165.72
17 | Пропитка стен перед покраской | м² | 240.57 | грунтовка
18 | Улучшенная окраска стен c добавлением колера (моющаяся водоэмульсионная краска tikkurila) | м² | 240.57 | RAL 1015 (матовый)
19 | Устройство стеновой керамической плитки 30x60 см в санузеле, подсобном помещении ( kerama-marazz) h=2,5 м. | м2 | 45.41 | согласовывается с заказчиком
Полы:
20 | Укладка подложки под ламинат | м2 | 82.875 | толщ. 3 мм
21 | Укладка ламината (влагостойкий 33 класс) | м2 | 82.875 | согласовывается с заказчиком
22 | Устройство плинтуса (полиуретан) | п.м. | 47.2
23 | Устройство стяжки пола (по маякам) в сан/узле, подсобном помещении | м² | 15.45 | толщ. до 3 см, V=0,5 м³
24 | Устройство напольного покрытия 60x60 см (керамогранит kerama-marazz арт. SG634400R) | м² | 15.45 | согласовывается с заказчиком
25 | Устройство плинтуса керамогранитного (сапожок) | п.м. | 14.2 | высота 6 см.
Двери и окна:
26 | Установка наружных утепленных металлических дверей с доводчиком, размеры 1,1x2,1 м | шт. | 2 | согласовывается с заказчиком
27 | Установка внутренних глухих межкомнатных дверей (текстура - светлый дуб, орех), размеры 0,9x2,1 м. в сан/узле, подсобном помещении | шт. | 2 | согласовывается с заказчиком
Отопление:
28 | Установка биметаллических радиаторов (60 секций) | шт. | 6 | согласовывается с заказчиком (биметаллические не лучше?)
29 | Монтаж методом сварки металлических труб отопления в учебном классе и архиве, диам 32 мм | п.м. | 43
30 | Комплектующие к радиаторам, диам 20 мм | шт. | 6
31 | Угловые краны (пластик), диам 20 мм | шт | 12
32 | Монтаж ГКЛ короба на металлическом каркасе на систему отопления | м² | 14.65
33 | Монтаж сохраненных ПВХ решеток в короб системы отопления | шт. | 7
Водопровод и канализация:
34 | Демонтаж смесителя со шлангами и сливной системой в комплекте | шт. | 1
35 | Демонтаж умывальника с пьедесталом | шт. | 1
36 | Прокладка канализационной трубы, тройника Ø 100 мм. | п.м. | 2
37 | Устройство унитаза со сливным бачком, гофра в комплекте | шт. | 1
38 | Прокладка канализационной трубы Ø 50 мм. с переходником со Ø 100 мм. на Ø 50 мм. | п.м. | 1
39 | Прокладка водопроводной трубы Ø 20 мм. в 2 нитки | п.м. | 4
40 | Устройство латунных аварийных краников Ø 20 мм. | шт. | 2
41 | Устройство умывальника с пьедесталом | шт. | 1 | согласовывается с заказчиком
42 | Устройство смесителя со шлангами и сливной системой в комплекте | шт. | 1 | согласовывается с заказчиком
Электромонтажные работы:
43 | Прокладка кабеля (сечение 3x2,5) | м | 50
44 | Прокладка кабеля (сечение 3x1,5) | м | 100
45 | Установка распредкоробок | шт | 4
Установка розеток (Schneider Electric)
46 | Розетки двойные | шт | 8
47 | Розетки четверные | шт | 2
Установка выключателей (Schneider Electric)
48 | Выключатели двухклавишные | шт | 4
Установка светильников:
49 | Светильники точечные (архив, учебный класс), 60x60 см | шт | 18 | согласовывается с заказчиком
50 | Светильники точечные (санузел), диам. 30 см | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
Видеонаблюдение:
51 | Прокладка сетевого кабеля | м | 80
Система пожарной сигнализации:
52 | Прокладка кабеля | м | 400
53 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 30
54 | Пульт пожарной сигнализации ВЭРС ПК 8 | шт | 1
55 | Датчик дымовой ИП212-45(141) | шт | 14
56 | Датчик тепловой ИП101-1А-А3 | шт | 8
57 | Ручной оповещатель ИПР513-10 | шт | 4
58 | Табло "ВЫХОД" | шт | 3
59 | Свето-звуковой маячок | шт | 2
Громкая связь:
60 | Прокладка телефонного кабеля | м | 200
61 | Розетки телефонные | шт | 4
62 | Телефонные аппараты | шт | 3
63 | Клеммные колодки | шт | 2
Прочие работы:
64 | Вывоз мусора | т | 5