## Лист1
Дефектный акт на АЗС № 4 г. Астана, ул.Кравцова 8А
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Примечание
С | Ремонт в торговом зале внутри операторной :
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж ПВХ тамбура (1,2х3 м.+(0,5х2,35 м.)х2) | м² | 5.95
2 | Демонтаж перегородки со стеклянными витражами в торговом зале | м² | 6.75 | l=3 м. h=2,25 м.
3 | Демонтаж 2-х ярусного короба с подконструкцией из под спот в торговом зале | м² | 33
4 | Демонтаж наружных металлических дверей в подсобном помещении, торговом зале | шт. | 2 | размеры 1,1x2,1 м
5 | Демонтаж блоков деревянных дверей в торговом зале, опреаторной | шт. | 4 | размеры 0,9x2,1 м
6 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" с подконструкцией в торговом зале | м² | 44.5
7 | Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 8
8 | Демонтаж керамической плитки в подсобных помещениях, торговом зале, опреаторной, тамбуре | м² | 100
9 | Очистка стен ГКЛ в торговом зале | м² | 12.6725
10 | Демонтаж цементной стяжки в подсобных помещениях, торговом зале, опреаторной, тамбуре | м² | 100 | толщ. до 3 см, V=3,1 м³
11 | Подготовка потолка к окраске | м² | 86.9 | торговый зал, подсобные помещения
Монтажные работы:
Полы:
12 | Устройство стяжки пола (по маякам) в подсобных помещениях, торговом зале, опреаторной, тамбуре | м² | 100 | толщ. до 3 см, V=3,1 м³
13 | Устройство напольного покрытия 60x60 см (керамогранит kerama-marazz арт. SG634400R) | м² | 100 | согласовывается с заказчиком
14 | Устройство плинтуса керамогранитного (сапожок) | п.м. | 49.5 | высота 6 см.
Потолки:
15 | Окраска водоэмульсионными составами потолка в подсобных помещениях, торговом зале | м² | 86.9
16 | Устройство натяжного потолка (кассовая зона), 0,7x4 м | м² | 2.8 | согласовывается с заказчиком
17 | Устройство потолка "Грильято", шаг 10x10 см (торговый зал) | м² | 84.1 | RAL 7035 (матовый)
18 | Устройство подвесного потолка с подконструкцией "Армстронг" | м² | 12.5
Стены и перегородки:
19 | Обшивка ГКЛ перегородки с 2-х сторон на металлическом каркасе | м² | 9.96 | l=2,1 м. h=2,25 м.+ откосы
20 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями в торговом зале, подсобном помещении | м² | 9.96 |  | 2,1*2,25*2+(0,9+2,1+2,1)*0,1
21 | Выравнивание стен сухими смесями в торговом зале, подсобных помещениях | м² | 133.13
22 | Пропитка стен перед покраской | м² | 142,1 | грунтовка
23 | Улучшенная окраска стен c добавлением колера (моющаяся водоэмульсионная краска tikkurila)в торговом зале | м² | 60.39 | RAL 1015 (матовый)
24 | Окраска стен водоэмульсионными составами в подсобных помещениях, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | м² | 55.62
25 | Окраска стен водоэмульсионными составами в операторной | м² | 26.57 | водоэмульсионная краска Alina "Белоснежка"
Короба под рейки, крепление для дисплеев:
26 | Труба стальная прямоугольная 25x10x1,5, ГОСТ 8645-68 | т. | 0.075 | L(общ) - 99 м
27 | Поверхности металлические. Окраска грунт - эмалями 3в1 (без запаха) | м² | 6.9
28 | Гипсокартон | м² | 35
29 | Рейки декоративные, шаг 40х40 мм., высота 950 мм., RAL 8001 (под дерево) | м² | 7.5 | согласовывается с заказчиком
Двери:
30 | Установка наружных утепленных металлических дверей с доводчиком, размеры 1,1x2,1 м | шт. | 2 | согласовывается с заказчиком
31 | Установка внутренних глухих межкомнатных дверей (текстура - светлый дуб, орех), размеры 0,9x2,1 м. | шт. | 5 | согласовывается с заказчиком
Отопление:
32 | Установка биметаллических радиаторов (80 секций) | шт | 8 | согласовывается с заказчиком (биметаллические не лучше?)
Электромонтажные работы:
33 | Устройство штробы под электропроводку | м | 47.6
34 | Прокладка кабеля (сечение 3x2,5) | м | 150
35 | Прокладка кабеля (сечение 3x1,5) | м | 100
36 | Установка распредкоробок | шт | 2
37 | Трубы ПНД | м | 100 | диам. 20 мм
Установка розеток (Schneider Electric)
38 | Розетки напольные | шт | 5
39 | Розетки настенные двойные | шт | 8
40 | Розетки накладные тройные | шт | 9
41 | Розетки накладные одинарные | шт | 3
42 | Розетки настенные одинарные | шт | 3
Установка выключателей (Schneider Electric)
43 | Выключатели двухклавишные | шт | 2
44 | Выключатели одноклавишные | шт | 2
Установка светильников:
45 | Светильники точечные (комната менед., склад), 60x60 см | шт | 4 | согласовывается с заказчиком
46 | Светильники точечные (над кассовой зоной), диам. 30 см | шт | 3 | согласовывается с заказчиком
47 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 1200 мм | шт | 22 | согласовывается с заказчиком
48 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 3000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
49 | Светильники спотовые (торговый зал) , длина 5000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
Установка электрооборудования:
50 | Установка тепловой завесы (3кВт) | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
51 | Установка вытяжки в кассовой зоне | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Видеонаблюдение:
52 | Прокладка сетевого кабеля | м | 10
53 | IP камера "Hikvision" | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Система пожарной сигнализации:
54 | Прокладка кабеля | м | 175
55 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 10
56 | Пульт пожарной сигнализации ВЭРС ПК 8 | шт | 1
57 | Датчик дымовой ИП212-45(141) | шт | 13
58 | Датчик тепловой ИП101-1А-А3 | шт | 2
59 | Ручной оповещатель ИПР513-10 | шт | 2
60 | Табло "ВЫХОД" | шт | 2
61 | Свето-звуковой маячок | шт | 2
Громкая связь:
62 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 35 | экронированный
63 | Прокладка телефонного кабеля | м | 35
64 | Розетки телефонные | шт | 2
65 | Усилитель звука на два микрофона | шт | 1
66 | Колонка уличная | шт | 2
67 | Микрофон | шт | 2
Прочие работы:
68 | Вывоз мусора | т | 9