## Лист1
Дефектный акт на АЗС № 8 г. Астана, ш.Қоргалжын, 116
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Примечание
Ремонт в торговом зале внутри операторной :
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж ПВХ тамбура (1,4+1,4+1,75)х3 м. | м² | 13.65
2 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" с подконструкцией в торговом зале с операторной, тамбуре | м² | 62.23
3 | Демонтаж 2-х ярусного короба с подконструкцией из под спот в торговом зале | м² | 38.095
4 | Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 4
5 | Демонтаж напольной керамической плитки в торговом зале с операторной, тамбуре, коридоре | м² | 96.6664
6 | Демонтаж цементной стяжки в торговом зале с операторной, тамбуре, коридоре | м² | 96.6664 | толщ. до 3 см, V=2,9 м³
7 | Очистка стен от штукатурки в торговом зале с операторной, коридоре | м² | 107.32 | толщ. до 1 см, V=1,07 м³
8 | Зачистка потолка перед покраской в торговом зале с операторной | м² | 86.1
Монтажные работы:
Полы:
9 | Устройство стяжки пола (по маякам) в торговом зале с операторной, тамбуре, коридоре | м² | 96.6664 | толщ. до 3 см, V=2,9 м³
10 | Устройство напольного покрытия 60x60 см (керамогранит kerama-marazz) в зоне барной стойки | м² | 6.4 | согласовывается с заказчиком
11 | Устройство напольного покрытия 60x60 см (керамогранит kerama-marazz арт. SG634400R) | м² | 90.2664 | согласовывается с заказчиком
12 | Устройство плинтуса (керамогранит) | м | 36.6 | высота 6 см
Потолки:
13 | Окраска водоэмульсионными составами потолка в торговом зале, | м² | 86.1
14 | Устройство натяжного потолка (кассовая зона), 0,7x7,2 м. | м² | 5 | согласовывается с заказчиком
15 | Устройство потолка "Грильято", шаг 10x10 см (торговый зал) | м² | 81.1 | RAL 7035 (матовый)
16 | Устройство подвесного потолка с подконструкцией "Армстронг"коридор | м² | 10.2
Стены и перегородки:
17 | Устройство ГКЛ перегородки с 2-х сторон в коридоре | м² | 6.72
18 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями в торговом зале, подсобном помещении | м² | 6.72
19 | Выравнивание стен сухими смесями в торговом зале с операторной, коридоре | м² | 100.6
20 | Пропитка стен перед покраской | м² | 107.32 | грунтовка
21 | Улучшенная окраска стен c добавлением колера (моющаяся водоэмульсионная краска tikkurila) | м² | 107.32 | RAL 1015 (матовый)
Короба под рейки, крепление для дисплеев:
22 | Труба стальная прямоугольная 25x10x1,5, ГОСТ 8645-68 | т. | 0.117 | L(общ) - 162 м
23 | Поверхности металлические. Окраска грунт - эмалями 3в1 (без запаха) | м² | 11.34 |  | (0,025+0,01)*2*162
24 | Устройство короба ГКЛ с подконструкцией из под спот в торговом зале | м² | 50.8
25 | Устройство подвесных реек декоративных без короба на каркасе, шаг 40х40 мм, высота 950 мм, RAL 8001 (под дерево) | м² | 16.2 | согласовывается с заказчиком
Двери:
26 | Установка глухой межкомнатной двери (текстура - светлый дуб, орех), размеры 1,2x2,1 м. в коридоре | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Отопление:
27 | Радиаторы биметаллические (h=350 мм) |  |  | 94 секций
28 | Радиаторы биметаллические (h=550 мм) |  |  | 86 секций
29 | Угловые краны (пластик), диам 25 мм | шт | 36
30 | Комплектующие к радиаторам, диам 20 мм | шт | 32
31 | Муфта, диам 40 мм | шт | 20
32 | Отвод, диам 40 мм | шт | 60
33 | Полуотвод, диам 40 мм | шт | 40
34 | Тройник (40x25x40 мм) | шт | 40
35 | Труба, диам 40 мм | м | 135
36 | Насос циркуляционный | шт | 3
37 | Котел электрический (18-20 кВт) | шт | 1
38 | Вакуумный расширительный бак (30 л) | шт | 1
39 | Краны (разъемные), диам 40 мм | шт | 2
40 | Краны (шаровые), диам 32 мм | шт | 6
41 | Краны (шаровые), диам 15 мм | шт | 6
42 | Адапторы (32x40) | шт | 8
43 | Манометр, сбросник воздуха, аварийный клапан (комплект) | шт | 1
Электромонтажные работы:
44 | Устройство штробы под электропроводку | м | 45
45 | Прокладка кабеля (сечение 5x4) | м | 25
46 | Прокладка кабеля (сечение 3x2,5) | м | 200
47 | Прокладка кабеля (сечение 3x1,5) | м | 150
48 | Установка распредкоробок | шт | 2
49 | Трубы ПНД | м | 100 | диам. 20 мм
Установка розеток (Schneider Electric)
50 | Розетки под 380В | шт | 1
51 | Розетки напольные | шт | 6
52 | Розетки настенные двойные | шт | 13
53 | Розетки накладные тройные | шт | 11
54 | Розетки накладные одинарные | шт | 1
55 | Розетки настенные одинарные | шт | 3
Установка выключателей (Schneider Electric)
56 | Выключатели двухклавишные | шт | 2
57 | Выключатели одноклавишные | шт | 1
Установка светильников:
58 | Светильники точечные (коридор), 60x60 см | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
59 | Светильники точечные (над кассовой зоной), диам. 30 см | шт | 4 | согласовывается с заказчиком
60 | Светильники спотовые (торговый зал, барная стойка), длина 1200 мм | шт | 20 | согласовывается с заказчиком
61 | Светильники спотовые (торговый зал, барная стойка), длина 3000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
62 | Светильники спотовые (торговый зал), длина 4000 мм | шт | 2 | согласовывается с заказчиком
63 | Светильники (над барной стойкой) | шт | 4 | согласовывается с заказчиком
Установка электрооборудования:
64 | Установка тепловой завесы (3кВт) | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
65 | Установка вытяжки в кассовой зоне | шт | 1 | согласовывается с заказчиком
Система пожарной сигнализации:
66 | Прокладка кабеля | м | 180
67 | Прокладка силового кабеля (сечение 2x1,5) | м | 26
68 | Пульт пожарной сигнализации ВЭРС ПК 16 | шт | 1
69 | Датчик дымовой ИП212-45(141) | шт | 16
70 | Датчик тепловой ИП101-1А-А3 | шт | 3
71 | Ручной оповещатель ИПР513-10 | шт | 2
72 | Табло "ВЫХОД" | шт | 2
73 | Свето-звуковой маячок | шт | 2
Громкая связь:
74 | Прокладка телефонного кабеля | м | 20
75 | Розетки телефонные | шт | 4
76 | Телефонные аппараты | шт | 2
Прочие работы:
77 | Вывоз мусора | т | 7