ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №9

подтверждающий результаты обследования объекта по замене пяти резервуаров, ТРК и технологических труболинии на АЗС №9.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы РП |  |  |  |
| 1 | Пропарка, зачистка резервуаров | шт. | 5 | РГС-20м3 |
| 2 | Отсоединение и демонтаж всех технологических трубопроводов резервуарного парка | кг | 675 |  |
| 3 | Демонтаж технологических коробов | шт | 6 |  |
| 4 | Вскрытие люков всех технологических колодцев | шт. | 10 |  |
| 5 | Разработка грунта (выемка) для устройства Ж/Б саркофага | м3 | 765,9 | Разработка котлована с откосом |
| 6 | Демонтаж резервуаров | ед. | 5 | Перевозка на нефтебазу АФ |
| 7 | Демонтаж трубы смотрового колодца h-5100 метров. | шт | 2 | Труба d-200 |
| 8 | Демонтаж металлического ограждения | тн | 0,5 |  |
| 9 | Демонтаж бордюрного камня | м/п | 40 | Бордюр дорожный |
| 10 | Демонтаж молниеотвода | шт | 1 | 6 метров |
| 11 | Демонтаж сливной площадки | м3 | 10,2 |  |
| 12 | Демонтаж дыхательных клапанов | шт | 5 |  |
|  | Монтажные работы саркофаг |  |  |  |
| 13 | Изготовление, поставка и монтаж резервуаров емкостью 20м3 с толщиной стенки 5 мм. с нанесением усиленной гидроизоляций 2 слоя бикрост. | шт | 5 | Согласовать с Заказчиком |
| 14 | Изготовление поставка и монтаж технологических коробов по стандарту с алюминиевыми крышками | ед. | 11 | Согласовать с заказчиком |
| 15 | Устройство щебёночного основания под ЖБ саркофаг | тн | 27,1 | t-100мм |
| 16 | Устройство монолитного кожуха ЖБ саркофага | м3 | 92,5 | тх ас-лист 5 |
| 17 | Устройство закладных деталей ЗД1 | Кг | 70 | тх ас-лист 5 |
| 18 | Наружная и внутренняя гидроизоляция саркофага битумной мастикой на 2 раза. | М2 | 713,7 |  |
| 19 | Крепление резервуаров хомутами | тн | 1,272 |  |
| 20 | Устройство смотрового колодца труб d-200 | шт | 2 | с крышкой |
| 21 | Обратная засыпка саркофага песком | м3 | 469,6 | новый |
| 22 | Устройство глиняного замка | м3 | 20,3 |  |
| 23 | Устройство покрытия РП бетонной тротуарной плиткой на подстилающем слое из песка | м2 | 101,2 | Брусчатка кирпич t-60мм |
| 24 | Обратная засыпка саркофага с внешней стороны местный грунт с послойной трамбовкой | м3 | 224,4 |  |
| 25 | Устройство бетонной площадки под установку сливного короба | м3 | 1,3 |  |
| 26 | Устройство жб плиты сливной площадки | м3 | 14,4 |  |
| 27 | Устройство брусчатки на сливной площадке | м2 | 65,6 |  |
| 28 | Монтаж бордюрного камня сливной площадки | мп | 40 |  |
| 29 | Монтаж существующего молниеотвода | шт | 1 |  |
| 30 | Сталь круглая ∅16мм L=2,5м | шт | 50 |  |
| 31 | Сталь полосовая 40*4 | м | 233 |  |
| 32 | Монтаж ограждения РП Евроштакет на окрашенном профильном каркасе | тн | 0,766 |  |
|  | Обвязка резервуарного парка сливной и напорный трубопровод монтаж (металл) |  |  |  |
| 33 | Труба металлическая бесшовная d-89 толщина стенки 4,5 | м/п | 75 |  |
| 34 | Труба металлическая бесшовная d-57 толщина стенки 3,5 | м/п | 85 |  |
| 35 | Труба металлическая бесшовная d-22 толщина стенки 2 | м/п | 10 |  |
| 36 | Окраска металлических труб грунтовкой 2 раза | м2 | 36,1 |  |
| 37 | Огневой преградитель Ф 50 мм, 118 Па габ. 145х85 | шт | 5 |  |
| 38 | Люк замерный ПЗ- 150 | шт | 5 |  |
| 39 | Дыхательный клапан совмещенный СМДК-50 | шт | 5 |  |
| 40 | Кран шаровой 57 | шт | 12 |  |
| 41 | Устройство для слива нефтепродуктов УС-80 | шт | 5 |  |
| 42 | Муфта сливная с ниппелем МСНФ 80 мм. | шт | 5 |  |
| 43 | Патрубок замерного люка, труба 159*4L=174:, труба | шт./кг | 5 |  |
| 44 | Фланец 1-150-2,5 | шт | 5 |  |
| 45 | Патрубок приема Ду – 80, труба 89*3,5-2050:. | шт./кг | 5 |  |
| 46 | фланец 1-80 | шт | 20 |  |
| 47 | Прокладка для фланца 89 | шт | 5 |  |
| 48 | отвод для 89 трубы на 90 градусов | шт | 18 |  |
| 49 | Патрубок уровнемера | шт./кг | 5 | Согласовать с заказчиком. |
| 50 | Тройник металлический 57 | шт | 4 |  |
| 51 | Соединитель крестообразный | шт | 2 |  |
| 52 | Отвод 57 на 90 градусов | шт | 13 |  |
| 53 | Установка патрубок под погружной насос | ед. | 5 | Согласовать с заказчиком |
| 54 | Метизы (болты, гайки, шайбы) | кг | 3 |  |
| 55 | Поранит ПМБ 3-750-1000 | ед. | 2 |  |
| 56 | Устройство отверстий в технологических коробах для ввода тех. трубопровода | шт | 5 | Диаметр отверстия d-90мм |
|  | Демонтажные работы по технологическому трубопроводу (пластик) |
| 57 | Демонтаж асфальтового покрытия под ТХ трубопровод | м2 | 24 | t-100 |
| 58 | Разработка траншеи под технологический трубопровод | м3 | 52,5 | Длина 35м, Ширина 1,5м, глубина 1м |
| 59 | Демонтаж асфальтового покрытия под ТХ трубопровод на выносную ТРК | м2 | 21 | t-100 |
| 60 | Разработка траншеи под технологический трубопровод на выносную ТРК | м3 | 14 | Длина 14м, Ширина 1м, глубина 1м |
| 61 | Демонтаж асфальтового покрытия под силовые и информационные кабеля | м2 | 26 | t-100 |
| 62 | Разработка траншеи под силовые и информационные кабеля с учётом кабеля раздела ВН | м3 | 18,2 | Длина 26м, ширина 1м. глубина 0,7м |
| 63 | Демонтаж ТРК | шт | 4 |  |
| 64 | Демонтаж рамы ТРК | шт | 4 |  |
| 65 | Демонтаж Ж/Б островков ТРК | шт/м3 | 4/6,76 |  |
| 66 | Демонтаж брусчатки в зоне навеса ТРК | м2 | 147 | замена |
| 67 | Демонтаж ливневых стоков из швеллера №16 | м/п | 10 |  |
| 68 | Демонтаж старых труболиний | м/п | 230 |  |
|  | ТХ трубопровод (пластик) монтажные работы |  |  |  |
| 69 | Устройство песчаной подушки в траншее под кабеля и трубопровод | м3 | 7,5 |  |
| 70 | Закладные трубы для прокладки кабеля пластиковые D32 устройство | мп | 1662 |  |
| 71 | Прокладка кабеля от ТРК до щитовой. | мп | 720 | КВВГ 7*1,5 |
| 72 | Прокладка кабеля от ТРК до контроллера. | мп | 447 | МКЭШ 4*0,75 |
| 73 | Прокладка кабеля от насосов до щитовой. | мп | 220 | КВВГ 5*1,5 |
| 74 | Прокладка кабеля от КПУ до зондов уровнемера. | мп | 275 | МКЭШ 4*0,75 |
| 75 | Монтаж шита управления ТРК (наруж. 500*600мм. Метал.) на анкерных болтах. | шт | 1 |  |
| 76 | Монтаж в щите управления ТРК (автомат 25 А 1п.) | шт | 8 |  |
| 77 | Монтаж в щите управления ТРК (автомат 25 А 3п.) | шт | 5 |  |
| 78 | Монтаж в щите управления ТРК (контактор 18 А с катушкой на 220 в) | шт | 5 |  |
| 79 | Монтаж в щите управления ТРК (шина нулевая 12 позиц.) | шт | 3 |  |
| 80 | Монтаж в щите управления ТРК (дин рейка 2 метра.) | шт | 1 |  |
| 81 | Монтаж в щите управления ТРК (шина соиденительная 3п. 1 метр.) | шт | 1 |  |
| 82 | Монтаж в щите управления ТРК (шина соиденительная 1п. 1 метр.) | шт | 1 |  |
| 83 | Обратная засыпка траншеи с послойной трамбовкой | м3 | 84,7 | местный грунт |
| 84 | Устройство бетонного основания под навесом ТРК | м3 | 5,7 |  |
| 85 | Устройство асфальтового покрытия t-100мм | м2 | 71 |  |
| 86 | Устройство бетонной брусчатки под навесом ТРК на подстилающем слое из песка с учётом островков | м2 | 165 | Брусчатка кирпич 6см |
| 87 | Устройство ливневого стока из швеллера | м/п | 10 | Швеллер существующий |
| 88 | Установка экологических ванн + сварочные работы. | шт | 4 | Экологические ванны поставка Заказчика |
| 89 | Бетонирование островков ТРК | м3 | 4,45 |  |
| 90 | Обрамление островков ТРК алюминиевым листом в заводском исполнении | шт | 4 | Согласовать с заказчиком |
|  | Система видео наблюдения |  |  |  |
| 91 | Закладные трубы для прокладки кабеля системы видео наблюдения пластиковые D32 устройство | мп | 1525 |  |
| 92 | Укладка кабеля в пластиковых трубах | мп | 1525 | С учётом выносных ТРК на перспективу |
| 93 | Кабель UTP 5e Cat внутренний (305м) | бух | 2 |  |
| 94 | Кабель FTP 5e Cat уличный (305м) | бух | 3 |  |
|  | Благоустройство территории АЗС |  |  |  |
| 95 | Устройство асфальтового покрытия (ямочный ремонт) демонтаж монтаж. | м2 | 500 |  |
| 96 | Вывоз строительного мусора | тн | 90 |  |