ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

который подтверждает результаты осмотра объекта расположенный по адресу: г.Алматы пр. Раймбека, 74, уг. ул. Есенова (офис Алматинского филиала ТОО «Sinooil») и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выходная группа |  |  |  |
| 1 | Демонтаж витража | м 2 | 20,185 |  |
| 2 | Демонтаж гранита | м 2 | 45 |  |
| 3 | Демонтаж фриз навеса (козырёк) | м 2 | 16,68 |  |
| 4 | Демонтаж потолка навеса (козырёк) | м 2 | 22,02 |  |
| 5 | Демонтаж светильников в потолке навеса (козырек) | шт | 8 |  |
| 6 | Демонтаж логотипа «Sinooil» | шт | 1 |  |
| 7 | Демонтаж перил | м/п | 14 |  |
| 8 | Демонтаж полигаля | м 2 | 4 |  |
| 9 | Демонтаж сливной трубы | м/п | 20 |  |
|  | Монтаж входной группы |  |  |  |
| 1 | Монтаж витража алюминиевым каркасам в стройными дверями 2шт | м 2 | 20,128 | Цвет согласовать заказчиком |
| 2 | Монтаж гранита (на ступеньки с анти скольжении) | м 2 | 45 | Цвет согласовать заказчиком |
| 3 | Монтаж облицовки из Акриловых панелей Якли на фризе навеса | м 2 | 16,68 | Поставка заказчика |
| 4 | Монтаж метолического сайдинга на потолок | м 2 | 22,02 | Цвет согласавать сзаказшиком |
| 5 | Монтаж светодиодных светильников (d-30*30) | шт | 8 |  |
| 6 | Устройства освещения по фризу навеса из светодиодных ламп L-20 | п/м | 50 |  |
| 7 | Монтаж логатипа и букв «Sinooil» | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж хромывых перил | п/м | 14 | Согласовать с заказшиком |
| 9 | Монтаж полигаля (зачистка, покраска каркаса) | м 2 | 4 |  |
| 10 | Монтаж сливной трубы | м/п | 20 | Новый |
| 11 | Вывоз мусора | т | 5,7 |  |
| 12 | Монтаж кабеля обогрева для сливных труб | м/п | 50 | новый |