ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий дефектный акт, который подтверждает результаты осмотра объекта расположенный по адресу: г.Алматы пр. Раймбека, 74, уг. ул. Есенова (офис Алматинского филиала ТОО «Sinooil») и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офис |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пола (ламинат) | м2 | 626 |  |
| 2 | Демонтаж плинтуса | м/п | 464,70 |  |
| 3 | Устройство пола из ламината класс 33 t- 10 мм | м2 | 626 | цвет согласовать с заказчиком |
| 4 | Устройство плинтуса | м/п | 464,70 |  |
| 5 | Покраска стен водоэмульсионной краской (на два раза) | м2 | 1220 | цвет согласовать с заказчиком |
| 6 | Демонтаж потолков (тип Армстронг) | м2 | 656 |  |
| 7 | Демонтаж дверей | шт | 19 |  |
| 8 | Демонтаж светильников | шт | 74 |  |
| 9 | Демонтаж выключателей | шт | 20 |  |
| 10 | Сетевой Кабель Ship 6 категория | п/м | 5903,7 |  |
| 11 | Сетевые розетки RJ45 для монтажа в кабелигон Legrand | шт | 236 |  |
| 12 | Эл. Кабель | п/м | 851,9 |  |
| 13 | Эл. розеткидля монтажа в кабелигон Legrand | шт | 236 |  |
| 14 | Кабель канал кабелигон Legrand | п/м | 251,1 |  |
| 15 | Монтаж потолков (тип Армстронг) | м2 | 656 | новый |
| 16 | Монтаж светильников (размер 60*60) | шт | 74 | новый |
| 17 | Монтаж выключателей | шт | 20 | новый |
| 18 | Монтаж алюминиевых перегородок одинарного остекления (стекло t-5 мм) | м2 | 127 | цвет согласовать с заказчиком |
| 19 | Алюминиевые одностворчитые двери со стеклом | шт | 11 | новые, цвет согласовать с заказчиком |
| 20 | Демонтаж существующей мебели (перенос) | м2 | 250 | согласовать с заказчиком |
| 21 | Монтаж существующей мебели | м2 | 250 | согласовать с заказчиком |
| 22 | Демонтаж/монтаж существующего сетевого кабеля и проводок | п/м | 700 |  |
| 23 | Монтаж перегородки на серверном ГКЛ | м2 | 6,4 |  |
| 24 | Монтаж пластиковый двери на серверный | шт | 1 |  |
| 25 | Левкас выравнивающи и покраска водоэмульсионной краской (на два раза) | м2 | 12,8 |  |
|  | Санузел (2-этаж) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настенного кафеля | м2 | 75,2 |  |
| 2 | Демонтаж напольного кафеля | м2 | 15 |  |
| 3 | Демонтаж дверей (размер 0,7*1,90 м) | шт | 3 |  |
| 4 | Демонтаж унитаза | шт | 3 |  |
| 5 | Демонтаж раковины | шт | 2 |  |
| 6 | Демонтаж светильников | шт | 5 |  |
| 7 | Монтаж настенного кафеля | м2 | 75,2 | согласовать с заказчиком |
| 8 | Устройство напольного кафеля | м2 | 15 | согласовать с заказчиком |
| 9 | Светильник 0,30 м-0,30 м | шт | 6 |  |
| 10 | Установка унитаза (Santek Бореаль 1WH302146) | шт | 3 |  |
| 11 | Установка раковины подвесные с тумбой | шт | 2 |  |
| 12 | Смеситель для раковины | шт | 2 |  |
| 13 | Зеркала | шт | 2 |  |
| 14 | Диспенсер туалетной бумаги (Рuff-7130S, хром, с замком) | шт | 4 |  |
| 15 | Сушилка для рук (ALMACOM HD-688G) | шт | 2 |  |
| 16 | Урна с механизмом поднятия крышки («Solinne» 11303, нержавеющая) | шт | 6 |  |
| 17 | Ливкас выравниваюшим слоем потолка и покраска водоэмульсионной краской (на два раза) | м2 | 15 |  |
| 18 | Монтаж дверей (размером 0,7*1,90 м, дверь Аvesta эмаль светло - серая глухая) | шт | 3 | цвет согласавать с заказчиком |
| 19 | Краны шаровые (Ø15мм) | шт | 10 |  |
| 20 | Вентилятор вытяжной (Electrolux EAFM-120T Magi) | шт | 5 |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 1 | Демонтаж системы отопления (алюминиевые радиаторы) | шт | 456 |  |
| 2 | Демонтаж трубы системы отопления (Ø 25-32мм) | м/п | 324 |  |
| 3 | Монтаж системы отопления (алюминиевые радиаторы) | шт | 456 | новые |
| 4 | Монтаж трубы системы отопления (Ø 25-32мм) | м/п | 324 |  |
| 5 | Краны шаровые (Ø 25-32мм) | шт | 76 |  |
| 6 | Комплектующие к радиаторам (отводы d-32мм (2шт), краны Маевского (1шт) | комплект | 38 |  |
| 7 | Переходник | шт | 38 |  |
| 8 | Кронштейн для алюминиевых радиаторов | комплект | 38 |  |
| 9 | Клипсы | шт | 80 |  |
|  | 1-этаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настенного кафеля | м2 | 22 |  |
| 2 | Демонтаж напольного кафеля | м2 | 2,7 |  |
| 3 | Демонтаж дверей (размер 0,7*1,90 м) | шт | 3 |  |
| 4 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |  |
| 5 | Демонтаж раковины | шт | 1 |  |
| 6 | Демонтаж светильников | шт | 1 |  |
| 7 | Выравниваюшая стяшка под кафель (t-50 м) | м2 | 2,7 |  |
| 8 | Монтаж перегородки из гипсокартонного материала (добавление комнаты, и разделения санузла на женский и мужской) | м2 | 36,8 | согласовать с заказчиком |
| 9 | Монтаж дверей (размер 0,7*1,90 м дверь Аvesta эмаль светло – серая, глухая) | шт | 4 | цвет соглосовать с заказчиком |
| 10 | Монтаж настенного кафеля | м2 | 54 | согласовать с заказчиком |
| 11 | Укладка напольного кафеля | м2 | 11,7 |  |
| 12 | Отделка стен сухими строительными смесями | м2 | 75,3 |  |
| 13 | Покраска стен водоэмульсионной краской (на два раза) | м2 | 75,3 |  |
| 14 | Установка унитаза (Santek Бореаль 1WH302146) | шт | 2 |  |
| 15 | Установка раковины (подвесные с тумбой) | шт | 1 |  |
| 16 | Смеситель для раковины | шт | 1 |  |
| 17 | Зеркала | шт | 1 |  |
| 18 | Диспенсер для туалетной бумаги (Рuff-7130S, хромированные с замком) | шт | 2 |  |
| 19 | Сушилка для рук (ALMACOM HD-688G) | шт | 2 |  |
| 20 | Урна с механизмом поднятия крышки («Solinne» 11303, нержавеющая) | шт | 3 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов водопровода из пластиковых труб (D=25мм) | пм | 10 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из пластиковых труб (D=100 мм) | пм | 10 |  |
| 23 | Прокладка вентиляционных коробов из оцинкованной стали (толщина 0,7мм, диаметр 100 мм) с подвеской на шпильках с шайбами и гайками | пм | 6 |  |
| 24 | Установка вытяжных вентиляторов (Vortice Punto ME100/4 ll tp pir) | шт | 2 |  |
| 25 | Вывоз мусора | т | 23 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация оборудования |  |  |  |
| 1 | Пульт управление(Гранит-5) | шт | 2 |  |
| 2 | Дымовые датчики (ИП 212-141) | шт | 70 |  |
| 3 | Из вещатель пожарный ручной (ИПР-5110) | шт | 10 |  |
| 4 | Из вещатель звуковая (сирена) | шт | 5 |  |
| 5 | Информационные Кабеля (0,8 мм) | п/м | 600 |  |
|  | Главный вход |  |  |  |
| 1 | Ресепшен для охраны (3м-0,50м-1,30м) | шт | 1 | согласовать с заказчиком |
| 2 | Демонтаж периллы на лестничном марше | м/п | 11,05 |  |
| 3 | Демонтаж кафеля на лестничном марше | м2 | 15,14 |  |
| 4 | Демонтаж кафеля (размер 60*60) | м2 | 32,74 |  |
| 5 | Монтаж кафеля на лестничном марше | м2 | 11,05 | цвет согласовать с заказчиком |
| 6 | Монтаж кафеля (размер 60*60) | м2 | 32,74 | цвет согласовать с заказчиком |
| 7 | На стенные светодиодные буквы «Sinooil» | шт | 1 | размер букв согласовать с заказчиком |
| 8 | Монтаж перегородочной стены под лесницу ГКЛ (ливкас, покраска на два раза) | м2 | 3,8 |  |
| 9 | Монтаж периллы на лестничном марще | п/м | 11,05 |  |
| 10 | Дверь пластиковая глухая под лесницу (размер 60 мм-1,40 мм) | шт | 1 |  |
| 11 | Демонтаж/монтаж пожарного крана ПК-9 | шт | 1 | согласовать с заказчиком |