ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

который подтверждает результаты осмотра объекта Нефтебазы   расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Талант, 38  и установили, что необходимо произвести следующие виды работ:

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостка РВС 65м-1,8м-0,07м |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж железобетонных обвалования (отмостка) 1,8м-65м t-0.07м, 9шт- емкостей, | м3 | 73,71 |  |
| 2 | Погрузка разобранного бетона | т | 8,425 |  |
| 3 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км | т | 8,425 |  |
| 4 | Разработка грунта с откосами резеруара вручную | м3 | 136 |  |
| 5 | Очистка поверхности фундамента от земли пескоструйным аппаратом 1,2м-65м | м2 | 702 |  |
| 6 | Обмазочная гидроизоляция поверхности стен фундамента горячей битумной мастикой на 2 раза 1,2м-65м | м2 | 702 |  |
| 7 | Обратная засыпка глинистым грунтом с послойным уплотнением 1,2м-1,3м-65м | м3 | 228,15 |  |
| 8 | Устройство уплотняемых трамбовками щебеночных подушек под отмостку | м3 | 105,3 |  |
| 9 | Укладка сетки из проволоки класса Вр5 с шагом ячеек 100х100 мм | т | 3,2643 |  |
| 10 | Устройства железобетонных обвалования (отмостка) из бетона кл В15 1,8м-65м t-0.07м, 9шт- емкостей, | м3 | 73,71 |  |
| Отмостка Обвалования РП 271,12м-1,1м-0,1м |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж отмостки | пм | 271,12 |  |
| 2 | Уплотнения грунта по слой на грунта | пм | 271,12 |  |
| 3 | Устройство уплотняемых трамбовками щебеночных подушек под отмостку 271,12м-1,1м-0,10м | м 3 | 29,82 |  |
| 4 | Укладка сетки из класса Вр5 с шагом ячеек 100х100 мм | м 2 | 298,232 |  |
| 5 | Устройства железобетонных обвалования (отмостка) из бетона кл В15 1,8м-65м t-0.10м, | м 3 | 29,82 |  |
| 6 | Демонтаж штукатурки 271,12м-1,1м | м 2 | 298,232 |  |
| 7 | Устройства штукатурки 271,12м-1,1м | м 2 | 298,232 |  |
| Бетонные блоки под стойки трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 | Устройства опалубки 0,6м-0,43м-0,50м 60шт | м 2 | 72 |  |
| 2 | Армирование АIII 12 2м-2,4м-1,72м 60 шт 367,2 | т | 0,330 |  |
| 3 | Устройства бетонирование блоков В15 | м 3 | 18 |  |
| 4 | Укладка щебня на территорию РВС 74,87м-60,69м t-0,10м | м 3 | 351,456 |  |