## Лист1
Требуемые технические и качественные характеристики по приобретению ДГУ с монтажными и пуско-наладочными работами
Место поставки Товара | Наименование приобретаемых Товаров | Количество | Техническое описание Товара | Фото/ссылка на модель | Стоимость за ед. с НДС 12% | Общая стоимость с НДС 12%
Алматинский филиал АЗС№28 ул.Сатпаева 57-а/151, уг.ул. Жарокова | Приобретение ДГУ (дизельные генераторы) | 1 | Мощность, кВА/кВт-от 40,0/32; Номинальная мощность, кВА/кВт-от 44,0/35,2; Частота, Гц 50; Напряжение, В 400/230; Количество фаз-3; Постоянный ток, В/А-нет; Тип охлаждения- жидкостное; Система запуска-Электростартер; Бак, л-От 70; Расход, г/кВт*час-Не более 290; Исполнение- в шумо-поглощающем кожухе; автоматический запуск-Необходима установка; Уровень шума, дБ/7м-Не более 51; Габариты, (ДхШхВ), мм-Не более 2100х1000х1300; Панель управления-цифровая; Число оборотов, об/мин-Не более 1500 Дополнительные сведения: • Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР); • систему защиты от замыкания, • низкое использование масла, • высокие показатели производительности, • минимальный уровень шума, • продолжительный срок службы, • экономичный расход топлива, • простую конструкцию, которую можно обслуживать самостоятельно, а также в долговечность и износостойкость, • работу с длительными нагрузками; Требуется замена АВР, кабеля проведены.
Шымкенсткий филиал АЗС №2 г. Шымкент, М.Кожа – Казиева. (PSP) |  | 2 | Альтернатор: Тип альтернатора-Бесщёточный; Частота (Гц) 50; Класс изоляции –Н; Степень защиты-IP 23; Габариты и вес (в кожухе) Размер, мм 2600x1100x1680; Масса, кг-1520 Дизельный генератор номинальной мощностью 80 кВт Основная мощность: 100 кВт Кол-во и расположение цилиндров 4, рядное; Частота вращения, об/мин -1500; Тип охлаждения жидкостное; Запас топливного бака-8-10 часов. Двигатель:на подобии Deutz (Германия) Дополнительные сведения: - Шумозащитный кожух - Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР) - Подогрев топлива в режиме ожидания - Подогрев масла в режиме ожидания - Подогрев охлаждающей жидкости (антифриза) в режиме ожидания Номинальная мощность 80квт/100ква Резервная мощность 88квт/110ква
Шымкентский филиал АЗС №31, Сайрамский р-н, пос. Сайрам |  |  | Максимальная мощность-70 кВА / 56 кВт; Номинальная мощность-65 кВА / 51 кВт; Напряжение, В-230/400; Двигатель на подобии Deutz (Германия); Кол-во и расположение цилиндров -4, рядное; Частота вращения, об/мин-1500; Тип охлаждения жидкостное; Запас топливного бака -8-10 часов; Альтернатор: Тип альтернатора –Бесщеточный; Модель -RWA224E; Частота (Гц) -50; Класс изоляции Н; Степень защиты -IP 23; Габариты и вес (Шумозащитный кожух); Размер, мм 2410х950х1450; Масса, кг-1300 Дополнительные сведения:
Мангистауский филиал, г.Актау, АЗС№2 ст.Мангышлак |  | 1 | Тип запуска:электрозапуск; Количество фаз-3; Номинальная мощность, кВА/кВт-от 70/56; Расход топлива при нагрузке 100%-18,5л; Бак -180л; Исполнение –в контейнере; Коэффициент мощности-0,8; Напряжение, В-400; Тип двигателя-четырехтактный; Количество цилиндров-4; Габариты, (ДхШхВ), мм-Не 3500х12300х2470; Вес-2655кг Дополнительные сведения: • Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР); • систему защиты от замыкания, • низкое использование масла, • высокие показатели производительности, • минимальный уровень шума, • продолжительный срок службы, • экономичный расход топлива, • простую конструкцию, которую можно обслуживать самостоятельно, а также в долговечность и износостойкость, • работу с длительными нагрузками.
Атырауский филиал, г. Атырау, АЗС№1 перекрёсток автодорог Атырау-Астрахань-Уральск |  | 1 | Тип запуска:электрозапуск; Количество фаз-3; Номинальная мощность, кВА/кВт-от 70/56; Расход топлива при нагрузке 100%-18,5л; Бак -180л; Исполнение –в контейнере; Коэффициент мощности-0,8; Напряжение, В-400; Тип двигателя-четырехтактный; Количество цилиндров-4; Габариты, (ДхШхВ), мм-Не 3500х12300х2470; Вес-2655кг; Запас топливного бака-10-12 часов. Дополнительные сведения: • Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР); • систему защиты от замыкания, • низкое использование масла, • высокие показатели производительности, • минимальный уровень шума, • продолжительный срок службы, • экономичный расход топлива, • простую конструкцию, которую можно обслуживать самостоятельно, а также в долговечность и износостойкость, • работу с длительными нагрузками. Приложена дефектная ведомость.
Астанинский филиал, г. Астана, АЗС№25 Акмолинская область, Шорьандинский район, с.Бозайгыр |  | 1 | Основная мощность: 100 кВт • Резервная мощность: 88 кВт Двигатель: 4RT55-88D Генератор: TAA274CWE274D Дизельный генератор номинальной мощностью 80 кВт Комплектация : - Шумозащитный кожух - Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР) - Подогрев топлива/топлива в режиме ожидания - Подогрев охлаждающей жидкости (антифриза) в режиме ожидания
Кызылординский филиал, г.Кызылорда АЗС№9 с.Махамбетова |  | 1 | Мощность, кВА/кВт-от 74,4/85; Частота, Гц-50; Напряжение, В -400/231; Сила тока, А-134,24; Количество фаз- 3; Постоянный ток, В/А-нет; Тип охлаждения- жидкостное; Система запуска- Электростартер; Бак, л Около 195; Расход, г/кВт*час- Не более 290; Кол-во цилиндров -Около 4; Рекомендуемое масло- SAE10W30; Исполнение -в шумо-поглощающем кожухе; автоматический запуск Необходима установка; Уровень шума, дБ/7м -Не более 51; Габариты, (ДхШхВ), мм -Около 3116х1063х1715; Вес, кг- Около 1300; Панель управления –цифровая; Число оборотов, об/мин-Не более 1500 Дополнительные сведения: • Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР); • систему защиты от замыкания, • низкое использование масла, • высокие показатели производительности, • минимальный уровень шума, • продолжительный срок службы, • экономичный расход топлива, • простую конструкцию, которую можно обслуживать самостоятельно, а также в долговечность и износостойкость, • работу с длительными нагрузками. Замена АВР, кабеля проведены
Актюбинский филиал, г.Актобе, АЗС№2 пр.312 Стрелковой дивизии, 32 |  | 1 | Постоянная мощность- 82,5/66 кВА/кВт; Частота, Гц-50; Напряжение, В-400/230; Сила тока, А 72.2; Количество фаз-3; Система запуска-Электрозапуск; Бак, л Около 95; Расход, г/кВт*час-Не более 290; Кол-во цилиндров-Около 4; Рекомендуемое масло-SAE10W30; Исполнение-в шумо-поглощающем кожухе; автоматический запуск Необходима установка; Уровень шума, дБ/7м-Не более 51; Габариты, (ДхШхВ), мм-Около 2250х950х1300; Вес, кг- Около 1300; Панель управления-цифровая; Число оборотов, об/мин-Не более 1500; Подогрев жидкости-Да; Зарядка аккумулятора-Да Дополнительные сведения: • Встроенный блок автоматического ввода резерва (АВР); • систему защиты от замыкания, • низкое использование масла, • высокие показатели производительности, • минимальный уровень шума, • продолжительный срок службы, • экономичный расход топлива, • простую конструкцию, которую можно обслуживать самостоятельно, а также в долговечность и износостойкость, • работу с длительными нагрузками.
Гарантия (обязательное условие)
Доставка по регионам (обязательное условие)
Монтажные и пуско-наладочные работы (обязательное условие)
Сервисное обслуживание по РК (обязательное условие)
Условия оплаты
ВСЕГО с НДС 12%