## Лист1
Требуемые технические и качественные характеристики по приобретению стабилизаторов и источников бесперебойного питания (UPS) для работы ТРК
Место поставки Товара | Наименование приобретаемых Товаров | Количество | Техническое описание Товара | Фото/ссылка на модель | Стоимость за ед. с НДС 12% | Общая стоимость с НДС 12%
Алматинский филиал, АЗС №2 - г. Алматы , пр.Абая, 109Б; АЗС №56 - Алматинская обл, г. Талгар, ул. Ахметова, 55., АЗС№61 - Алматинская обл, Жамбылский р-н, трасса Алматы-Бишкек, 45.5 км. | Трехфазный стабилизатор от 60 кВт | 3шт | Тип установки-напольный Макс. входное напряжение-Не менее 430 В Индикация режима работы-Да Тип индикации-Жидкокристаллическая Защита от короткого замыкания-Да Защита от перепадов напряжения-Да Защита от перегрева-Да Степень защиты IP-Не менее 20 Панель управления-цифровая КПД, не менее-98 % Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех.-Да Тип стабилизатора- электромеханический Частота, Гц-50 Количество фаз-3 Выходное напряжение-220 В/380 В (три фазы) Мин. входное напряжение-Не менее 140 В Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.-Да При кратковременных перегрузках прибор не выключается. -Да Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.-Да
Кызылординский филиал, АЗС №4 - поселок Бельколь | Стабилизатор напряжения электронный | 1шт | Стабилизатор напряжения электронный АСН - 10000/1-Ц (релейный) 10 кВт Минимальное входное напряжение 140 В Максимальное входное напряжение 260 В Частота тока 50 Гц КПД, не менее 97 % Выходное напряжение 220 В Номинальная мощность 10 кВт Максимальная рабочая температура 50 град. Минимальное время стабилизации 5 мс Тип стабилизатора Релейный Гарантийный срок 12 мес Микропроцессорное управление Да Количество фаз 1
Астанинский филиал, АЗС №2 - г.Астана, , ул.Куйши Дина, 16/2 | Источник бесперебойного питания (UPS) | 5шт | Smart-UPS SMT2200I, топология линейно-интерактивный Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Входной Номинальное входное напряжение 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В Другие значения входного напряжения 220, 240 Максимальная задаваемая мощность(Вт) 1.98 KВатт/ 2.2 kВА Мощность Ватт 1980 Вт(W) Мощность Вольт-Ампер 2200 ВА(VA) Мощность Киловатт 1.98 кВт(kW) Мощность Киловольт-Ампер 2.2 kВА(kVA) Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке Выход Выходная мощность 1.98 KВатт/ 2.2 kВА 1. Минимум вмешательство в процесс работы агрегата. 2. Заданные при старте параметры, должны в дальнейшем поддерживаться автоматически. 3. В регионе должна быть служба, осуществляющая техническую поддержку и поставку запасных частей в короткие сроки. Обязательное наличие в регионе представительства компании по покупаемой марке
Алматинский филиал, АЗС №2 - г. Алматы , пр.Абая, 109Б; АЗС №56 - Алматинская обл, г. Талгар, ул. Ахметова, 55., АЗС№61 - Алматинская обл, Жамбылский р-н, трасса Алматы-Бишкек, 45.5 км. | Форм - фактор Напольный (Tower) | 7шт | Максимальная задаваемая мощность(Вт), не менее 1.98 KВатт/ 2.2 kВА Топология линейно-интерактивный Диапазон входного напряжения при работе от сети, не менее 160 - 286В Номинальное входное напряжение 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип батарей Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек Панель управления многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем Рабочая температура 0 - 40 °C Уровень шума 45 dB Время работы при половинной нагрузке 34 мин Время работы при полной нагрузке 9 мин Время зарядки ИБП Не более 3ч Возможность замены батарей Да Защита ИБП от высоковольтных импульсов Да Фильтрация помех ИБП Да Защита ИБП от короткого замыкания Да Кол-во выходных разъемов питания Не менее 9
Шымкентский филиал, АЗС №1 - г.Шымкент, Тамерлановское шоссе, 90/1 | Источник бесперебойного питания (UPS) | 7шт | Smart-UPS 3000VA LCD, AVR-есть; Защита от КЗ-есть; Класс защиты-IP20; LED дисплей-есть Мощность (Вт)-2700; Полная мощность (Ва)-3000; Время перезарядки-3ч; Розеток с резервным питанием-9; Диапозон входного напряженгия-151,,,302В; Время работы при полной нагрузке (мин)-5; Тип установки -Напольный; Рабочая температура-0-40С; Уровень шума 45 дБ; Номинальное входное напряжение -220В
Кызылординский филиал, АЗС №4 - поселок Бельколь | Трехфазный стабилизатор | 2шт | Минимальное входное напряжение 240 В Максимальное входное напряжение 430 В Частота тока 50 Гц КПД, не менее 98 % Выходное напряжение 380 В Номинальная мощность 30 кВт Максимальная рабочая температура 40 град. Тип стабилизатора Электромеханический Гарантийный срок 12 мес Микропроцессорное управление Да Количество фаз 3 Защита от короткого замыкания Да Защита от перепадов напряжения Да Степень защиты IP 20 30 кВт АСН-30000/3-ЭМ электромеханический
Атырауский филиал, г.Атырау, ул.Сырым Датов, строение 37А | Источник бесперебойного питания (UPS) | 3шт | Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT22001, назначение-для небольшого сервера; Время заряда-10ч; Подключение дополнительных батарей-нет; Габариты, Ш*Д*В (мм)-197*544*435 RJ11-без RJ11; RJ45-без RJ45; Высота при установке на стойку -Tower; LED дисплей-нет; ЕРО-есть;
Актюбинский филиал, г. Актобе, район Промзона 1/1 | Источник бесперебойного питания (UPS) | 4шт | UPS 2000Вт, панель управления-многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем; Рабочая температура -0-40С; Время работы при половинной нагрузке 34мин; Время при полной нагрузке 9 мин; Время зарядки ИБП не более 3ч; Напольный (Tower) Максимальная мощность, не менее 1,98КВатт/2,2кВА; Линейно-интерактивный; Диапазон входного напряжения 160-286В; Номинальное входное напряжение 50/60Гц; Тип батарей -необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом Возможность замены батареи; Защита ИБП от высоковольтных импульсов; Фильтрация помех ИБП; Защита ИБП от короткого замыкания; Кол-во разьемов питания не менее 9. 1. Минимум вмешательство в процесс работы агрегата. 2. Заданные при старте параметры, должны в дальнейшем поддерживаться автоматически. 3. В регионе должна быть служба, осуществляющая техническую поддержку и поставку запасных частей в короткие сроки. Обязательное наличие в регионе представительства компании по покупаемой марке
Гарантия (обязательное условие)
Доставка по регионам (обязательное условие)
Сервисное обслуживание по РК (необходимо указать имеется/ не имеется)
Условия оплаты
ВСЕГО с НДС 12%