Утверждаю :                                                             Приложение к договору № 2

Директор АФ ТОО Sinooil

Смагулов С.А. ______________

ГРАФИК

Поверки средств измерений на 2024 год на нефтебазе и АЗС

| Наименование ,тип, заводской номер | Кол- во шт | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разряд, класс точности | Диапазон измерений |  |  |  |  |
| Манометр технический | 25 |  | 0-40 | 12 месяцев | 2023г | ТОО «Metrological Expert» | Август 2024г |
| Манометр ЭКМ | 5 |  | 0-40 | 12 месяцев | 2023г | ТОО «Metrological Expert » | Август 2024г |
| Алкотест - 203 | 1 |  | 0,2-3,0 промиле | 6 месяцев | 2023г | ТОО «Metrological Expert» | 25 июня 2024г декабрь 2024г |
| Миллиамперметр | 2 |  | 0-100 0-50 | 12 месяцев | 2022г | ТОО «Metrological Expert» | Июль 2024г |
| Микрометр | 2 |  | 0-115 | 12 месяцев | 2023г | ТОО «Metrological Expert» | Июль 2024г |
| Термометры | 6 |  | 0-170 | 12 месяцев | 2023г | ТОО «Metrological Expert» | Июль 2024г |
| Манометры для газовых АЗС | 10 |  | 0-40 | 12 месяцев | 2022г | ТОО «Metrological Expert» | Апрель 2024г |

Исполнитель: Хаджиев А.Б.

8-777-002-79-31