## АлмФ
АФ ТОО "Snooil" 2025г
П/П | ТРК | [5 empty] | Насос | [6 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 1*2x2 ; | 4 | 2021 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 150B-VL2-00 | погружной напорный | 2009 | 4 | 10 лет | 4 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 1999 | 10 лет | 4 | OPW-50 | 1999 | 10 лет | 4
АЗС№2 | Tokheim | Quantum 500 2*4x8 ; Quantum 500 2*4x8 ; Quantum 500 2*3x6 ; Quantum 500 2*3x6 ; Quantum 500 2*3x6 ; Quantum 500 2*3x6 ; | 6 | 2012 | 10 лет | 6 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2011 | 4 | 10 лет | 4 | Kipor KDE 45 | 2012 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2001 | 10 лет | 6 | СМДК-50 | 2001 | 10 лет | 3
АЗС№4 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 2 | 2019 | 10 лет | - | FE PETRO | IST2K(PTB)-00 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | 5 | Aksa APD 75 | 2022 | 5 лет | 63 | - | OП-50 | 2002 | 10 лет | 10 | OPW 50 | 2002 | 10 лет | 4
АЗС№5 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*2x4 ; LPG8-1 | 4 | 2022 2006 | 10 лет | 1 | FE PETRO | STP 150B-VL2-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | 5 | АД-60С-Т400-2РКМ11 | 2019 | 5 лет | 52 | 1 | OП-50 | 2002 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2002 | 10 лет | 4
АЗС№6 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; FAS 120 1 ; | 5 | 2018 2009 | 10 лет | 1 | Red Jacket | X4P150U | погружной напорный | 2023 | 6 | 10 лет | - | Aksa APD 75 | 2022 | 5 лет | 63 | - | OП-50 | 2023 | 10 лет | 0 | СМДК 50 | 2023 | 10 лет | 0
АЗС№7 | Gilbarco | SK700-2 2*4-8 ; SK700-2 2*3-6 ; SK700-2 2*3-6 ; SK700-2 2*3-6 ; SK700-2 2*3-6 ; SK700-2 2*4-8 ; SK700-2 2*2-4 ; LPG8-1 | 8 | 2021 2006 | 10 лет | 1 | Red Jacket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2021 | 4 | 10 лет | - | Wilson | 2004 | 5 лет | 40 | 1 | OП-50 | 2001 | 10 лет | 4 | СМДК 100 | 2001 | 10 лет | 3
АЗС№9 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 3*3х6 ; Quantium 510 4*4x8 ; Quantium 510 4*4x8 ; | 4 | 2019 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2009 | 4 | 10 лет | 4 | Kipor KDE 100 | 2016 | 5 лет | 88 | 1 | OП-50 | 2001 | 10 лет | 4 | OPW 50 | 2001 | 10 лет | 3
АЗС№10 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; | 3 | 2010 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | 5 | PCA 55 | 2023 | 5 лет | 45 | - | OП-50 | 2002 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2002 | 10 лет | 2
АЗС№11 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 3 | 2010 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2013 | 4 | 10 лет | 4 | АД-60С-Т400-2РКМ11 | 2021 | 5 лет | 52 | - | OП-50 | 2015 | 10 лет | 6 | OPW 50 | 2015 | 10 лет | 3
АЗС№12 | Tokheim | Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*1x2 ; FAS 120 1 ; | 5 | 2008 2009 | 10 лет | 5 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2009 | 5 | 10 лет | 5 | Kipor KDE 20 | 2009 | 5 лет | 16 | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 6 | OPW 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№13 | Tokheim | Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*3x6 ; Quantium 500 T 2*1x2 ; | 4 | 2008 | 10 лет | 4 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2009 | 5 | 10 лет | 5 | PCA 55 | 2023 | 5 лет | 45 | - | OП-50 | 2008 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№14 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*1x2 ; FAS 120 1 ; | 4 | 2016 | 10 лет | 0 | Gilbarco |  | всасывающий | 2016 |  | 10 лет | 1 | PCA 55 | 2023 | 5 лет | 45 | - | OП-50 | 2008 | 10 лет | 7 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№15 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; FAS 120 1 ; | 4 | 2011 | 10 лет | 4 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2011 | 4 | 10 лет | 4 | Aksa APD 50A | 2017 | 5 лет | 42 | 1 | OП-50 | 2005 | 10 лет | 6 | OPW 50 | 2005 | 10 лет | 3
АЗС№16 | Tokheim | Quantium 510 2*4x8 ; Quantium 510 2*4x8 ; Quantium 510 2*4x8 ; Quantium 310 2*2x4 ; | 4 | 2018 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2019 | 5 | 10 лет | - | MAGNAPLUS MP-40-4 | 2019 | 5 лет | 60 | 1 | OП-50 | 2019 | 10 лет | 0 | СМДК 50 | 2019 | 10 лет | 0
АЗС№17 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 2 | 2015 | 10 лет | 2 | Gilbarco |  | всасывающий | 2015 |  | 10 лет | 1 | Kipor KDE 20 | 2009 | 5 лет | 16 | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 4 | OPW 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№18 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*2x4 ; SK700-2 1*1x2 ; | 4 | 2023 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2007 | 5 | 10 лет | 5 | Aksa APD 110C | 2023 | 5 лет | 100 | - | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№19 | Gilbarco | SK-700 2*2x4 ; SK-700 2*2x4 ; SK-700 1*1x2 ; | 3 | 2005 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2007 | 4 | 10 лет | 4 | Aksa APD 75 | 2022 | 5 лет | 63 | - | OП-50 | 2008 | 10 лет | 4 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№20 | Beijing Sanki Petroleum Technology | SK56QF111K 2*3x6 ; SK56QF111K 2*3x6 ; SK56QF111K 1*1x2 ; | 3 | 2015 | 10 лет | 3 | Beijing Sanki Petroleum Technology |  | всасывающий | 2015 |  | 10 лет | 1 | Kipor KDE 20 | 2015 | 5 лет | 16 | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№21 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 3 | 2012 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2004 | 5 | 10 лет | 5 | MAGNAPLUS MP-40-4 | 2007 | 5 лет | 60 | 1 | OП-50 | 1997 | 10 лет | 0 | OPW 50 | 1997 | 10 лет | 5
АЗС№22 | Tokheim | Quantium 510 2*4x8 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*4x8 ; | 3 | 2012 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2015 | 4 | 10 лет | 4 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2015 | 10 лет | 6 | OPW 50 | 2015 | 10 лет | 3
АЗС№23 | Tokheim | Quantium 500 2*4x8 ; Quantium 500 2*4x8 ; | 2 | 2010 | 10 лет | 2 | Red Jacket | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2009 | 4 | 10 лет | 4 |  |  |  |  | 1 | OП-50 | 2002 | 10 лет | 4 |  | 2002 | 10 лет
АЗС№24 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*1x2 ; Quantium 510 2*1x2 ; FAS 120 1 ; | 5 | 2022 2014 | 10 лет | 1 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2009 | 6 | 10 лет | 6 | Aksa APD 70A | 2017 | 5 лет | 60 | 1 | OП-50 | 2009 | 10 лет | 7 | СМДК 50 | 2009 | 10 лет | 3
АЗС№25 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2013 | 4 | 10 лет | 4 | Wilson P18-6 | 2003 | 5 лет | 6 | 1 | OП-50 | 2013 | 10 лет | 5 | OPW 50 | 2013 | 10 лет | 3
АЗС№26 | Gibarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; FAS 120 1 ; | 4 | 2018 | 10 лет | 0 | Red Jacket | P150U | погружной напорный | 2024 | - | 10 лет | - | Kipor KDE 45 | 2015 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2000 | 10 лет | 4 | СМДК 50 | 2000 | 10 лет | 2
АЗС№27 | Wayne Dresser Global Star | С11-11HH BA VR1 RAL5002 2*1x2 ; С11-11HH BA VR1 RAL5002 2*1x2 ; С11-11HH BA VR1 RAL5002 2*1x2 ; С11-11HH BA VR1 RAL5002 1*1x1 | 4 | 2004 | 10 лет | 4 | Wayne Dresser Global Star |  | всасывающий | 2004 |  | 10 лет | 1 |  |  |  |  | 1 | OП-50 | 1999 | 10 лет | 3 | OPW 50 | 1999 | 10 лет | 3
АЗС№28 | Gilbarco | SK700-2 4*4x8 ; SK700-2 4*4x8 ; SK700-2 4*4x8 ; SK700-2 4*4x8 ; | 4 | 2018 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75B-VL2-00 | погружной напорный | 2009 | 4 | 10 лет | 4 | Вайфанг | 2024 | 5 лет | 35 | - | OП-50 | 2000 | 10 лет | 4 | OPW 50 | 2000 | 10 лет | 3
АЗС№29 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*2x4 ; | 3 | 2010 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | 5 | PCD 41 | 2018 | 5 лет | 25 | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 6 | OPW 50 | 2011 | 10 лет | 2
АЗС№34 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 310 2*1x2 ; FAS 120 1 ; | 4 | 2011 2014 | 10 лет | 4 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2015 | 5 | 10 лет | 5 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2015 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2015 | 10 лет | 3
АЗС№35 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 310 2*1x2 ; | 3 | 2011 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2016 | 5 | 10 лет | - | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 0 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 0
АЗС№36 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 310 2*1x2 ; FAS 120 1 ; | 4 | 2012 2014 | 10 лет | 4 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2015 | 5 | 10 лет | 5 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2015 | 10 лет | 7 | СМДК 50 | 2015 | 10 лет | 3
АЗС№37 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 310 2*1x2 ; | 3 | 2011 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2015 | 6 | 10 лет | 6 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2014 | 10 лет | 8 | СМДК 50 | 2014 | 10 лет | 3
АЗС№39 | Gilbarco | SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; SK700-2 2*3x6 ; | 3 | 2011 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2015 | 4 | 10 лет | 4 | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2014 | 10 лет | 4 | OPW 50 | 2014 | 10 лет | 3
АЗС№42 | Tokheim | Quantinun 510 2*3x6 ; Quantinun 510 2*3x6 ; Quantinun 510 2*3x6 ; Quantinun 510 2*3x6 ; | 4 | 2011 | 10 лет | 4 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2016 | 5 | 10 лет | - | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 0 | OPW 50 | 2016 | 10 лет | 0
АЗС№43 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*1x2 ; | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2016 | 5 | 10 лет | - | Kipor KDE 45 | 2015 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 0 | OPW 50 | 2016 | 10 лет | 0
АЗС№45 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2016 | 6 | 10 лет | - | Kipor KDE 45 | 2014 | 5 лет | 35 | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 0 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 0
АЗС№46 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 3 | 2014 | 10 лет | 3 | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2016 | 5 | 10 лет | - | Kipor KDE 60 | 2015 | 5 лет | 45 | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 0 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 0
АЗС№56 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | Red Jacket | P75U | погружной напорный | 2018 | 6 | 10 лет | - | Акса 80 | 2019 | 5 лет | 65 | 1 | OП-50 | 2018 | 10 лет | 0 | OPW 50 | 2018 | 10 лет | 0
АЗС№61 | Tokheim | Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*3x6 ; Quantium 510 2*2x4 ; | 4 | 2016 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2019 | 6 | 10 лет | - | Акса 110 | 2019 | 5 лет | 90 | 1 | OП-50 | 2019 | 10 лет | 0 | OPW 50 | 2019 | 10 лет | 0
АЗС№63 | Gilbarco | SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*4x8 ; SK700-2 2*2x4 ; SK700-2 2*1x2 ; | 4 | 2021 | 10 лет | - | FE PETRO | STP 75 C VL2 | погружной напорный | 2021 | 5 | 10 лет | - | АД-60С-Т400-2РКМ11 | 2021 | 5 лет | 52 | - | OП-50 | 2021 | 10 лет | 0 | СМДК 100 СМДК 50 | 2021 | 10 лет | 0
Итого | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 110 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 150 |  |  |  | 86

## Астана
Филиал в г. Астана ноябрь 2024г
П/П | ТРК | [5 empty] | Насос | [6 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 2014 | 10 лет | 1 | СМДК-50АА | 2014 | 8 лет | 1
АЗС№2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 1999 | 10 лет | 1 | СМДК-50АА | 1999 | 8 лет | 1
АЗС№3 | Gilbarco | SK 700-2 | 1 | 2006 | 10 лет | 1 | Red Jaket | P75S17-3YT2 | погружной напорный | 2005 | 4 | 12 лет | 4 | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 2005 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2004 | 8 лет | 1
АЗС№4 | Gilbarco | SK-700-2 | 4 | 2009 | 10 лет | 4 | Fe Petro | STR 75C-VL2 | погружной напорный | 2009 | 4 | 12 лет | 4 | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 2009 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2009 | 8 лет | 1
АЗС№5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | KIPOR/ KDE35SS3 | 2010 | 10 лет | 24 | 1 | ОП-50 | 1995 | 10 лет | 1 | СМДК-50АА | 1995 | 8 лет | 1
АЗС№6 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2011 | 10 лет | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | KIPOR/ KDE35SS3 | 2010 | 10 лет | 24 | 1 | ОП-50 | 2011 | 10 лет | - | СМДК-50АА | 2011 | 8 лет | 1
АЗС№7 | Tokheim Quantum | Quantium 510 | 3 | 2013 | 10 лет | 3 | Fe Petro | STR 75C-VL2/STANDART | погружной напорный | 2013 | 5 | 12 лет | 5 | KIPOR/ KDE45SS3 | 2013 | 10 лет | 30 | 1 | ОП-50 | 2013 | 10 лет | - | СМДК-50АА | 2013 | 8 лет | 1
АЗС№8 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2011 - 2 шт. 2013 - 1 шт. | 10 лет | 3 | Red Jaket | P75S17-3YT2 | погружной напорный | 2012 | 5 | 12 лет | 5 | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 2012 | 10 лет | - | СМДК-50АА | 2012 | 8 лет | 1
АЗС№9 | Gilbargo | SK 700-1 | 2 | 2005 | 10 лет | 2 | FePetro | STR 75C-VL 2 | погружной напорный | 2005 | 3 | 12 лет | 3 | KIPOR/ KDE35SS3 | 2010 | 10 лет | 24 | 1 | ОП-50 | 2005 | 10 лет | 1 | OPW-50АА | 2005 | 8 лет | 1
АЗС№10 | Gilbargo | SK 700-2 | 4 | 2009 | 10 лет | 4 | Red Jaket | P75S17-3YT2 | погружной напорный | 2009 | 5 | 12 лет | 5 | KIPOR/ KDE45SS3 | 2014 | 10 лет | 30 | 1 | ОП-50 | 2009 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2009 | 8 лет | 1
АЗС№11 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2009 | 10 лет | 2 | Fe Petro | STR 75C-VL2 | погружной напорный | 2009 | 3 | 12 лет | 3 | KIPOR/ KDE45SS3 | 2014 | 10 лет | 30 | 1 | ОП-50 | 2009 | 10 лет | 1 | СМДК-50АА | 2009 | 8 лет | 1
АЗС№12 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2005 | 10 лет | 3 | Fe Petro | STR 75C-VL2 | погружной напорный | 2005 | 5 | 12 лет | 5 | KIPOR/ KDE45SS3 | 2014 | 10 лет | 30 | 1 | ОП-50 | 2005 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2009 | 8 лет | 1
АЗС№13 | Gilbargo | SK 700-1 | 3 | 2005 | 10 лет | 3 | Red Jaket |  | погружной напорный | 2010 | 4 | 12 лет | 4 | KIPOR/ KDE45SS3 | 2014 | 10 лет | 30 | 1 | ОП-50 | 2010 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2008 | 8 лет | 1
АЗС№14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Fe Petro | STR 75C-VL2 | погружной напорный | 2010 | 4 | 12 лет | 4 | _ | _ | _ | _ | - | ОП-50 | 2010 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА | 2009 | 8 лет | 1
АЗС№15 | Tokheim Quantum | Quantium 510 | 3 | 2010 | 10 лет | 3 | Fe Petro | STR 75C-VL2 | погружной напорный | 2010 | 5 | 12 лет | 5 | AKSA/John Deere 4039 | 2006 | 10 лет | 50 | 1 | ОП-50 | 2010 | 10 лет | 1 | СМДК-100АА - 2 шт. СМДК-50АА - 1 шт. | 2010 г. 2009 г. | 8 лет | 1
АЗС№16 | Tokheim Quantum | Quantium 510 | 3 | 2011-2 шт. 2012- 1 шт. | 10 лет | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |  |  |  | - |  |  |  | -
ИТОГО | [5 empty] | 36 | [6 empty] | 47 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15

## ВКФ
ВКФ октябрь 2024г
П/П | ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2009 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | всасывающий | 2009 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2009 | 10 лет | 6 | OPW-50 | 2009 | 10 лет | 2
АЗС№2 | Tokheim | Quantum 500 2х2x4 -2шт ; Quantum 500 2х3x6- 2шт | 4 | 2007 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2007 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2007 | 10 лет | 6 | OPW-50 | 2007 | 10 лет | 3
АЗС№3 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2011 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2011 | 10 лет | 7 | СМДК 50 | 2011 | 8 лет | 3
АЗС№4 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -3шт ; | 3 | 2010 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2010 | 10 лет | 6 | OPW-50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№6 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х2x4- 1шт | 3 | 2011 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2011 | 11 лет | 7 | СМДК 50 | 2011 | 8 лет | 3
АЗС№7 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х2x4- 1шт | 3 | 2011 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | OП-50 | 2011 | 10 лет | 7 | СМДК 50 | 2011 | 8 лет | 3
Итого |  |  | 19 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 39 |  |  |  | 17
-

## АктюбФ
Актюбинский филиал декабрь 2024г
П/П | ТРК | [5 empty] | Насос | [6 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (591051) SK700-2 (600640) SK700-2 (591347) SK700-2 (615707) | 4 | 2010 2011 2010 2013 | 10лет | 4 | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2005 | 5 | 12лет | 5 | TTd 83TS ST | 2022 | 10лет | 66 | - | OП-50АА | 2006г | 10лет | 5 | ДК-50 | 2006 | 10 лет | 3
АЗС№2 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (615723) SK700-2 (615718) SK700-2 (615738) | 3 | 2013 2013 2013 | 10лет | 3 | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2013 | 6 | 12лет | 6 | GF 3-100 | 2024 | 10лет | 100 | - | OП-50АА | 2013г | 10лет | 6 | ДК-50 | 2014 | 10 лет | 2
АЗС№3 | Tokheim, Великобритания | Quantum (D1943038) (D1943044) (D1943039) | 3 | 2019 | 10лет | - | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2019 | 5 | 12лет | - | XG-20 | 2011 | 13 лет | 400 | 1 | OП-50АА | 2019г. | 10лет | 5 | ДК-50 | 2022 | 10 лет | 5
АЗС№4 | Censtar/ Китай ,TOKHEIM | CS Eurostar (CS51) U3Y3600012 U3Y3600008 U3Y3600010 U3Y600011 94A0600014 | 5 | 2006 | 10лет | 5 | FE PETRO | STP1500KIT | погружной напорный | 2006 | 5 | 12лет | 5 | PRD-90 82 (KW) | 2023 | 10лет | 400 | - | OП-50АА | 2006г | 10лет | 8 | ДК-50 | 1998 | 10 лет | 4
АЗС№5 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (693044) SK700-2 (693045) SK700-2 (693039) SK700-2 (691908) | 4 | 2019 | 10лет | - | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2019 | 5 | 12лет | - | TTD83 TS ST | 2021-06-01 | 10лет | 60 | - | OП-50АА | нет данных |  | 5 | ДК-50 | 2021 | 10 лет | 5
АЗС№6 | Censtar/ Китай ,TOKHEIM | Quantum (D1943038) (D1943044) (D1943039) | 3 | 2019 | 10лет | - | FE PETRO | STP1500KIT | погружной напорный | 2019 | 5 | 12лет | - | R-725 | 2019г | 10лет | 50 | - | OП-50АА | 2019г. | 10лет | 5 | ДК-50 | 2019 | 10 лет | 6
АЗС№7 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (950397) SK700-2 (950398) | 2 | 2023 | 10лет | - | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2007 | 5 | 12лет | 5 | PRD-90 | 2023 | 10лет | 82 | - | OП-50АА | 2007г | 10лет | 5 | ДК-50 | 2009 | 10 лет | 5
АЗС№8 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (615705) SK700-2 (600648) | 2 | 2013 2011 | 10лет | 2 | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2013 | 4 | 12лет | 4 | TTD83 TS ST | 2022 | 10лет | 75 | - | OП-50АА | 2005г | 10лет | 4 | ДК-50 | 2003 | 10 лет | 2
АЗС№9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 10 лет
АЗС№10 | Censtar/ Китай TOKHEIM | СS51, Quantium | 3 | 2006,2007,2019 | 10 лет | 1 | Red Jaket | P75U17-3RJ1 | всасывающий | 2008 | 5 | 12лет | 5 | PCAR4105ZDTS | 2018-06-12 | 10лет | 1500 | - | OП-50АА | 2007 | 10лет | 5 | ДК-50 | 2008 | 10 лет | 5
АЗС№11 | Censtar/ Китай TOKHEIM | Censtar CS 51(Китай) | 4 | 2007 | 10лет | 4 | нет данных | нет данных | погружной напорный | 2007 | 5 | 12лет | 5 | МР-40-4 НВD 45 | 2015-11-14 | 10лет | 400 | 1 | OП-50АА | 2007 | 10лет | 5 | ДК-50 | 2008 | 10 лет | 5
АЗС№12 | Censtar/ Китай TOKHEIM | CS51D4221F CS51D4221F CS30D2220F | 3 | 2006 2006 2006 | 10лет | 3 | Red Jaket | STP RT C-VL2 | погружной напорный | 2006 | 4 | 12лет | 4 | XG-20 | 2011 | 10лет | 400 | 1 | OП-50АА | 2006 | 10лет | 5 | ДК-50 | 2009 | 10 лет | 5
АЗС№13 | Censtar/ Китай TOKHEIM | U3Y3600002 U3Y3600001 U3Y3600005 U3Y36000029 U3Y3600013 U3Y3600018 | 12 | 2006 | 10лет | 12 | Red Jaket | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2006 | 5 | 12лет | 5 | HB 045 | 2004-07-07 | 10лет | 400W | 1 | OП-50АА | 2006 | 10лет | 6 | ДК-50 | 2008 | 10 лет | 5
АЗС№14 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-2 (945375) SK700-2 (945382) SK700-2 (945381) SK700-2 (945378) SK700-2 (945376 SK700-2 (945379) SK700-2 (945377) SK700-2 (945380) | 8 | 2023 | 10лет | - | RED JACKED | X4UMP150U17-3RJ2 | погружной напорный | 2023 | 8 | 12лет | - | HBD-45 | 2007 | 10лет | 400/230V | 1 | OП-50АА | 2008 | 10лет | 10 | ДК-50 | 2008 | 10 лет | 8
АЗС№18 | Gilbargo, Фирма «Gilbarco GmbH & Co KG», Германия | SK700-II OR 8-0-8 C VRS 2 DK STP SK700-II OR 8-0-4 C VRS 2 DK STP SK700-II OR 8-0-4 C VRS 2 DK STP | 3 | 2020 2020 2020 | 10лет | - | Gilbarco Veeder-Root | Red Jaсket DEMKO 12 ATEX 1247797X | погружной напорный | 2024 | 6 | 12лет | - | ТСС-СА-60 | 2020 г. | 10лет | 400 В | - | OП-50АА | 2020 г. | 10лет | 5 | ДК-50 | 2020 | 10 лет | 6
АЗС№15 | Quantium Tokheim | 300 T SHS 2-2i 500 T 2*4 VR4 500 T 2*4 VR4 | 3 | 2010 2010 2010 | 10лет | 3 | Red Jaket | STR 75C VL2-00 | погружной напорный | 2010 | 4 | 12лет | 4 | 20GF | 2011 | 10лет | 20 | 1 | OП-50АА | 2011 | 10лет | 5 | ДК-50 | 2011 | 10 лет | 5
АЗС№19 | CenstarCo.,Китай | CS46J2222G | 3 | 2011 | 10лет | 3 | Хэбэй Ботоу | YCB40LG/0.2Т | всасывающий | 2011 | 5 | 12лет | 5 | Lovel ktx | нет данных | 10лет | нет данных | 1 | OП-50АА | 2012г | нет данных | 5 | ДК-50 | 2012 | 10 лет | 5
Итого | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 53 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 74 |  |  |  | 54
-

## Актау
Мангыстауский филиал ноябрь 2024г
П/П | ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2011 | 10 лет | Red Jacket | P75S17-3YT2 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет |  |  |  |  | 1 | ОП-50 АА ТУ 63 РСФСР 68-75 | 2011 | 15 лет | 1 | СМДК-50АА | 2010 | 10 лет | 1
АЗС№2 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2011 | 10 лет | Red Jacket | P75S17-3YT2 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE100SS3 | 2015 | 10 лет | 88 | 1 | ОП-50 АА ТУ 63 РСФСР 68-75 | 2011 | 15 лет | 1 | СМДК-50АА | 2010 | 10 лет | 1
АЗС№3 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2011 | 10 лет | Red Jacket | P75U17-3RJ2 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE30SS3 | 2011 | 10 лет | 24 | 1 | ОП-50 АА ТУ 63 РСФСР 68-75 | 2011 | 15 лет | 1 | СМДК-50АА | 2010 | 10 лет | 1
АЗС№4 | Gilbarco | SK-700-2 | 3 | 2010 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-02 | RJ | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | APOLLO GF-3 100 | 2024 | 10 лет | 100 |  | OPW-50 | 2023 | 15 лет | 0 | OPW | 2023 | 10 лет | 0 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 5шт.-750 000тг.
АЗС№5 | Tokheim Quantum 510 4x8 ECVR4 -1 Quantum 510 4x8 ecvr3 -2 | Quantium 500 T ,HS3*6,1*4 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-03 | RJ | погружной напорный | 2013 | 5 | 10 лет | TTd83TS ST | 2021 | 10 лет | 60 |  | OPW-50 | 2014 | 15 лет | 1 | OPW | 2014 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 5шт.-750 000тг., РГС 5шт.-750 000тг., Дых.Клапан 3шт.-450 000тг.
АЗС№6 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-04 |  | погружной напорный | 2015 | 6 | 10 лет | KIPOR 45 | 2014 | 10 лет | 45 | 1 | OPW-50 | 2016 | 15 лет | 0 | OPW | 2016 | 10 лет | 0 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 6шт.-900 000тг., РГС 6шт.-900 000тг. ДГ-150 000тг.
АЗС№9 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2 ТРК-2014, 1 ТРК-2017 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-05 |  | погружной напорный | 2017 | 6 | 10 лет | AKSA APD 70A | 2018 | 10 лет | 70 |  | OPW-50 | 2018 | 15 лет | 0 | OPW | 2018 | 10 лет | 0 | ТРК 2шт.-300 000тг.
АЗС№11 | Tokheim Quantum | Quantium 110,210,310,410,510 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-06 |  | погружной напорный | 2018 | 6 | 10 лет | AKSA APD 70A | 2018 | 10 лет | 70 |  | OPW-50 | 2018 | 15 лет | 0 | OPW | 2018 | 10 лет | 0 | ТРК 3шт.-450 000тг.
АЗС№15 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2021 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-05 |  | погружной напорный | 2021 | 6 | 10 лет | TSS SA | 2021 | 10 лет | 75 |  | OPW-50 | 2020 | 15 лет | 0 | OPW | 2020 | 10 лет | 0 | -
Итого |  |  | 21 | [6 empty] | 31 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4

## Атырау
Атырауский филиал ноябрь2024г
П/П | ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Tokheim | Q510(2-4) Q310(1-2DD) | 5 | 2011 | 10 | FePetro |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | 1. KIPOR KDE 30SS3 | 2021 | 10 лет | кВт=24/ | 1 | OPW-50 | не указан | 15 лет | 1 | OPW | не указан | 10 лет | 2
АЗС№2 | Tokheim | Q510 (2-4) | 4 | 2011 | 10 | FePetro |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | KIPOR KDE 30SS3 | 2011 | 10 лет | кВт=24 | 1 | OPW-50 | 2021 | 15 лет | - | OPW | 2021 | 10 лет | 2
АЗС№3 | Tokheim | Q510 (2-4) | 4 | 2011 | 10 | FePetro |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | KIPOR KDE 60SS3 | 2015 | 10 лет | кВт=48 | 1 | OPW-50 | 2022 | 15 лет | - | OPW | 2022 | 10 лет | 2
АЗС№4 | Tokheim | Q510 (3-6), Q310 (1-2DD) | 3 | 2011 | 10 | FePetro |  | погружной напорный | Не указан | 3 | 10 лет | PCA POWER | 2022 | 10 лет | кВт=56 | 1 | OPW-50 | 2004 | 15 лет | 1 | OPW | 2004 | 10 лет | 2
АЗС№5 | Tokheim | Q510 (2-4), Q310 (1-2DD) | 5 | 2011 | 10 | FePetro |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | PCA POWER | 2023 | 10 лет | кВт=56 | 1 | OPW-50 | не указан | 15 лет | 1 | OPW | не указан | 10 лет | 2
АЗС№6 | Gilbarco GmbH& Co KG Германия | Gilbarco Sk 700-2 | 2 | 2013 | 10 | Red Jacket |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | KIPOR KDE 60SS3 | 2015 | 10 лет | кВт=48 | 1 | OPW-50 | 2024 | 15 лет | - | OPW | 2024 | 10 лет | 2
АЗС№7 | Gilbarco GmbH& Co KG Германия | Gilbarco Sk 700-2 | 3 | 2013 | 10 | Red Jacket |  | погружной напорный | Не указан | 6 | 10 лет | PCA POWER | 2023 | 10 лет | кВт=56 | 1 | OPW-50 | неуказан | 15 лет | 1 | OPW | неуказан | 10 лет | 2
АЗС№9 Фраечайзинг. | Топаз-Сервис (Россия) | Топаз -411 Топаз -221 | 3 | 2019 | 10 | Discharge |  | Всасывающии. | 2019 | 3 | 10 лет | AKSA AJD 33 | 2011 | 10 лет | кВт=33 | 1 | OPW-50 |  | 15 лет | 1 | OPW |  | 10 лет | 2
АЗС№11 | Gilbarco GmbH& Co KG Германия | Gilbarco Sk 700-2 | 3 | 2021 | 10 | Red Jacket |  | погружной напорный | Не указан | 5 | 10 лет | PCA POWER | 2023 | 10 лет | кВт=56 | 1 | OPW-50 | 2023 | 15 лет | - | OPW | 2023 | 10 лет | 2 | -
ИТОГО |  |  | 29 | [6 empty] | 39 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10

## КЗФ
Кызылординский филиал октябрь 2024г
П/П | ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Gilbargo | SK 700-2 | 2 | 2019 | 10 лет |  | SK 700-2 | всасывающий | 2019 | 2 | 10 лет | KIPOR 45 | 2014 | 10 лет | 45 | 1 | OPW-50 | 2017 | 15 лет | 1 | OPW | 2017 | 10 лет | 1 | ДГ-150 000тг.
АЗС№2 | Tokheim Quantum 510 4x8 ECVR4 -1 Quantum 510 4x8 ecvr3 -2 | C33-33 40/40/40 | 3 | 2021 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-00 | DM 2 4-48015 | погружной напорный | 2015 | 5 | 10 лет | AKSA APD 70A | 2017 | 10 лет | 70 | 1 | OPW-50 | 2016 | 15 лет | 1 | OPW | 2016 | 10 лет | 1 | насосы 5шт.-750 000тг., РГС 5шт.-750 000тг.
АЗС№3 | Gilbarco | SK 700-2 | 3 | 2011 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-01 |  | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | AKSA APD 50A | 2017 | 10 лет | 70 | 1 | OPW-50 | 2014 | 15 лет | 1 | OPW | 2022 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 5шт.-750 000тг., РГС 5шт.-750 000тг.
АЗС№4 | Gilbarco | SK-700-2 | 3 | 2010 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-02 | RJ | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | APOLLO GF-3 100 | 2024 | 10 лет | 100 | 1 | OPW-50 | 2023 | 15 лет | 1 | OPW | 2023 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 5шт.-750 000тг.
АЗС№5 | Tokheim Quantum 510 4x8 ECVR4 -1 Quantum 510 4x8 ecvr3 -2 | Quantium 500 T ,HS3*6,1*4 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-03 | RJ | погружной напорный | 2013 | 5 | 10 лет | TTd83TS ST | 2021 | 10 лет | 60 | 1 | OPW-50 | 2014 | 15 лет | 1 | OPW | 2014 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 5шт.-750 000тг., РГС 5шт.-750 000тг., Дых.Клапан 3шт.-450 000тг.
АЗС№6 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-04 |  | погружной напорный | 2015 | 6 | 10 лет | KIPOR 45 | 2014 | 10 лет | 45 | 1 | OPW-50 | 2016 | 15 лет | 1 | OPW | 2016 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг., насосы 6шт.-900 000тг., РГС 6шт.-900 000тг. ДГ-150 000тг.
АЗС№9 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2 ТРК-2014, 1 ТРК-2017 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-05 |  | погружной напорный | 2017 | 6 | 10 лет | AKSA APD 70A | 2018 | 10 лет | 70 | 1 | OPW-50 | 2018 | 15 лет | 1 | OPW | 2018 | 10 лет | 1 | ТРК 2шт.-300 000тг.
АЗС№11 | Tokheim Quantum | Quantium 110,210,310,410,510 | 3 | 2013 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-06 |  | погружной напорный | 2018 | 6 | 10 лет | AKSA APD 70A | 2018 | 10 лет | 70 | 1 | OPW-50 | 2018 | 15 лет | 1 | OPW | 2018 | 10 лет | 1 | ТРК 3шт.-450 000тг.
АЗС№15 | Gilbargo | SK 700-2 | 3 | 2021 | 10 лет | FePetro STR 75C-VL1-05 |  | погружной напорный | 2021 | 6 | 10 лет | TSS SA | 2021 | 10 лет | 75 | 1 | OPW-50 | 2020 | 15 лет | 1 | OPW | 2020 | 10 лет | 1 | -
ИТОГО |  |  | 18 | [6 empty] | 26 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1

## ШымкФ
Шымкентский филиал ТОО "SINOOIL" Декабрь 2024г
П/П | ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
| Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Мощность (кВт) | Кол-во | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Примечание
АЗС№1 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2018 | 10 лет | FePetro | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2004 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 60 | 2014 | 10 лет | 60 ква | 1 | OП-50 | 2004 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2004 | 10 лет | 3
АЗС№2 | Tokheim | Quantum 500 2х2x4 -2шт ; Quantum 500 2х3x6- 2шт | 3 | 2003 | 10 лет | FePetro | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2004 | 5 | 10 лет | Вейфенг 100 | 2024 | 10 лет | 100 ква | 1 | OП-50 | 2004 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2004 | 10 лет | 3
АЗС№3 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2019 | 10 лет | FePetro | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2006 | 5 | 10 лет | PRD-75 | 2018 | 10 лет | 75 ква | 1 | OП-50 | 2006 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2006 | 10 лет | 3
АЗС№4 | Gilbarco | SK-700-2 2x3x8 -2шт 2х2х4 -1шт | 3 | 2019/ 2024 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2006 | 5 | 10 лет | PRD-75 | 2018 | 10 лет | 75 ква | 1 | OП-50 | 2006 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2006 | 10 лет | 3
АЗС№5 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2007 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2006 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 20 | 2005 | 10 лет | 20 ква | 1 | OП-50 | 2006 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2006 | 10 лет | 3
АЗС№6 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -2шт 2х1х2 -1шт | 3 | 2019 / 2022 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2007 | 5 | 10 лет | APD75 | 2022 | 10 лет | 75 ква | 1 | OП-50 | 2007 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2007 | 10 лет | 3
АЗС№7 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт | 3 | 2013 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2008 | 5 | 10 лет | TSS-SA-80SAE3/115(M1) | 2021 | 10 лет | 80 ква | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№8 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; | 2 | 2007 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2008 | 4 | 10 лет | KIPOR KDE - 20 | 2009 | 10 лет | 20 ква | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 4 | СМДК 50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№9 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2007 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2008 | 5 | 10 лет | PLANET APD70A | 2018 | 10 лет | 70 ква | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№10 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2023 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2008 | 5 | 10 лет | PLANET APD70A | 2018 | 10 лет | 70 ква | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№11 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2007 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2008 | 5 | 10 лет | APD 50A AKSA | 2017 | 10 лет | 50 ква | 1 | OП-50 | 2008 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2008 | 10 лет | 3
АЗС№14 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 1 | 2009/ 2016 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | APD 70A AKSA | 2017 | 10 лет | 70ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№15 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 1 | 2007 / 2016 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 45 | 2016 | 10 лет | 45ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | OPW-50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№16 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2008 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | PRD-70 | 2023 | 10 лет | 70ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№17 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2008 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | PRD-70 | 2023 | 10 лет | 70ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№18 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 3 | 2009 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | AKSA APD70A | 2018 | 10 лет | 75ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№19 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 500 2х1x2- 1шт | 1 | 2008/ 2016 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | APD 50A AKSA | 2017 | 10 лет | 50 ква | 1 | OП-50 | 2010 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2010 | 10 лет | 3
АЗС№20 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -2шт 2х2х4 -1шт | 1 | 2010/ 2016 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | TSS-SA-80SAE3/115(M1) | 2020 | 10 лет | 80 ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№21 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -2шт 2х2х4 -1шт | 1 | 2010/ 2024 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | APD 70A AKSA | 2017 | 10 лет | 70ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№22 | Gilbarco | SK-700-2 2x3x6 -2шт 2х1х2 -1шт | 3 | 2010/ 2013 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | PLANET APD70A | 2018 | 10 лет | 70ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№23 | Gilbarco | SK-700-2 2x3x6 -2шт 2х1х2 -1шт | 1 | 2010 / 2019 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 30 | 2011 | 10 лет | 30ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№24 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2010 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 30 | 2011 | 10 лет | 30ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№25 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -2шт | 2 | 2011 | 10 лет | Red Jacket | UMP150U17-3 | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 30 | 2011 | 10 лет | 30ква | 1 | OП-50 | 2011 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2011 | 10 лет | 3
АЗС№26 | Gilbarco | SK-700-2 2x3x6 -2шт 2х1х2 -1шт | 1 | 2011/ 2023 | 10 лет | Red Jacket | UMP150U17-3 | погружной напорный | 2012 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 45 | 2011 | 10 лет | 45ква | 1 | OП-50 | 2012 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2012 | 10 лет | 3
АЗС№27 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 1 | 2010/ 2024 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2012 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 30 | 2011 | 10 лет | 30ква | 1 | OП-50 | 2012 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2012 | 10 лет | 3
АЗС№28 | Tokheim | Quantum 500 2х3x6 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2011 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2013 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 30 | 2012 | 10 лет | 30ква | 1 | OП-50 | 2013 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2013 | 10 лет | 3
АЗС№29 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт 2х2х4 -1шт | 1 | 2010 / 2019 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2013 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 60 | 2014 | 10 лет | 60ква | 1 | OП-50 | 2013 | 10 лет | 5 | СМДК 50 | 2013 | 10 лет | 3
АЗС№30 | Gilbarco | SK-700-2 2x3x6-3шт | 3 | 2010 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2013 | 5 | 10 лет | KIPOR KDE - 60 | 2014 | 10 лет | 60ква | 1 | OП-50 | 2013 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2013 | 10 лет | 3
АЗС№31 | Tokheim | Quantum 500 2х4x8 -2шт ; Quantum 300 2*1x2 1шт | 3 | 2012 | 10 лет | FePetro | STR 75C-VL1-00 | погружной напорный | 2013 | 6 | 10 лет | Вейфенг 50 | 2024 | 10 лет | 50ква | 1 | OП-50 | 2013 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2013 | 10 лет | 3
АЗС№32 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -2шт 2х2х4 -1шт | 3 | 2013 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2014 | 6 | 10 лет | KIPOR KDE - 60 | 2014 | 10 лет | 60ква | 1 | OП-50 | 2014 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2014 | 10 лет | 3
АЗС№33 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт | 3 | 2015 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2015 | 6 | 10 лет | KIPOR KDE - 45 | 2015 | 10 лет | 45ква | 1 | OП-50 | 2015 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2015 | 10 лет | 3
АЗС№34 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт 2х2х4 -2шт | 5 | 2011 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2016 | 6 | 10 лет | KIPOR KDE - 45 | 2015 | 10 лет | 45ква | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 3
АЗС№35 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт 2х2х4 -2шт | 5 | 2013 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2016 | 6 | 10 лет | KIPOR KDE - 45 | 2018 | 10 лет | 45ква | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 3
АЗС№36 | Gilbarco | SK-700-2 2x4x8 -3шт 2х2х4 -2шт | 5 | 2013 | 10 лет | Red Jacket | UMP 150U17-3 | погружной напорный | 2016 | 6 | 10 лет | KIPOR KDE - 100 | 2015 | 10 лет | 100ква | 1 | OП-50 | 2016 | 10 лет | 6 | СМДК 50 | 2016 | 10 лет | 3
Итого |  |  | 73 | 150000 | 10950000 |  |  |  |  | 157 | 150000 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 158 |  |  |  | 93 |  | 251

## Тараз
ТРК |  |  |  |  | Насос | [5 empty] | ДГУ |  |  |  |  | Огнепреградитель |  |  |  | Дыхательнный клапан
Марка ТРК /страна произв-ль | Модель ТРК | Общее кол-во ТРК | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Марка насоса | Модель насоса | Тип насоса | Год выпуска | Кол-во насоса | Технический срок эксплуатации | Марка/Модель ДГУ | Год выпуска | Технический срок эксплуатации | Кол-во | Мощность (кВт) | Марка/ модель | год установки | Технический срок эксплуатации | кол-во | Марка/ модель | Год установки | Технический срок эксплуатации | кол-во | Примечание
Tokheim | Quantium (Q500-T1, Q300-T1) | 3 | 2009 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2009 | 5 | 10 лет | KDE 60SS3 | 2015-06-29 | 10 лет | 1 | 60 | СМДК-50 | 2009 | 15 лет | 1 | СМДК | 2009 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (310,510) | 3 | 2020 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2009 | 5 | 10 лет | 60C-T400-2PKM11 | 2021-11-01 | 10 лет |  | 60 | СМДК-50 | 2009 | 15 лет | 1 | СМДК | 2009 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium ML | 4 | 2024 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2010 | 5 | 10 лет | 60C-T400-2PKM11 | 2021-11-01 | 10 лет |  | 60 | СМДК-50 | 2010 | 15 лет | 1 | СМДК | 2010 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q500-T1, Q300-T1) | 3 | 2011 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2011 | 5 | 10 лет | KDE 45SS3KDE | 2015-06-29 | 10 лет | 1 | 45 | СМДК-50 | 2011 | 15 лет | 1 | СМДК | 2011 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q500-T1, Q300-T1) | 4 | 2012 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2012 | 5 | 10 лет | KDE 60SS3 | 2014-10-10 | 10 лет | 1 | 60 | СМДК-50 | 2012 | 15 лет | 1 | СМДК | 2012 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q510T, Q310T) | 3 | 2014 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2014 | 4 | 10 лет | KDE 45SS3 | 2014-02-11 | 10 лет | 1 | 45 | СМДК-50 | 2013 | 15 лет | 1 | СМДК | 2013 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q500-T1, Q300-T1) | 3 | 2014 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2014 | 6 | 10 лет | KDE 45SS3 | 2014-10-10 | 10 лет | 1 | 45 | СМДК-50 | 2015 | 15 лет | 1 | СМДК | 2015 | 10 лет | 1
Gilbarco | SK 700-2 | 2 | 2019 | 10 лет | Gilbarco Veeder - Root SK700-2 | Gilbarco Veeder - Root SK700-2 | Всасывающие насосы | 2019 | 3 | 10 лет | KDE 30SS3 | 2011-10-06 | 10 лет | 1 | 30 | СМДК-50 | 2014 | 15 лет | 1 | СМДК | 2014 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q510, Q310) | 3 | 2011 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2011 | 6 | 10 лет | KDE 45SS3 | 2015-06-29 | 10 лет | 1 | 45 | СМДК-50 | 2016 | 15 лет |  | СМДК | 2016 | 10 лет | 0
Tokheim | Quantium (Q500-T, Q300-T) | 3 | 2001 | 10 лет | Tokheim quality | Tokheim quality | Всасывающие насосы | 1997, 2000, 2001 | 5 | 10 лет | KDE 30SS3 | 1905-07-04 | 10 лет | 1 | 30 | СМДК-50 | 2015 | 15 лет | 1 | СМДК | 2015 | 10 лет | 1
Tokheim | Quantium (Q510, Q310) | 3 | 2019 | 10 лет | FE PETRO FFS(USA) | FE PETRO FFS(USA) | погружной напорный | 2019 | 5 | 10 лет | 72,5KWA 58KW | 2021 | 10 лет |  | 72.5 | СМДК-50 | 2019 | 15 лет |  | СМДК | 2019 | 10 лет | 0
Gilbarco | SK 700-2 | 6 | 2009 | 10 лет | Gilbarco Veeder - Root SK700-2 | Gilbarco Veeder - Root SK700-2 | Всасывающие насосы | 2009 | 6 | 10 лет | R4110ZLD | 2017 | 10 лет |  | 110 | СМДК-50 | 2024 | 15 лет |  | СМДК | 2023 | 10 лет | 0
|  | 28 | [6 empty] | 52 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9