## перечень СИ
| Согласовано |  |  |  | Утверждаю
| Филиал ТОО "Sinooil" |  |  |  | Филиал ТОО "Sinooil"
График поверки
средств измерений, применяемых на АЗС филиала ТОО "Sinooil" в г.Астана
№АЗС | Наименование, тип | кол. | Заводской № | Диапазон измерений | Периодичность поверки | дата последней поверки | дата следующей поверки, градуировки
1 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 21413 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209115
1 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 72451 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209116
1 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 531702 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209117
1 | Гигрометр | 1 | р0196 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2025-02-24 | 2027-02-24 | новый
1 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | У7114 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-07-18 | 18.07.2026 | ВС-10-2204217 | 0
1 | Метршток МШС -3,5 | 1 | 12 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201243
1 | Мерник М2Р-20 | 1 | 47 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204409
1 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 2020-08-18 | 2025-08-18
1 | Резервуары РГС -25, 12,5 | 5 |  | 25 м3 | 5 лет | 2020-08-20 | 2025-08-20
1 | ТРК Gilbarko SK-700,8 разд.кранов | 1 | 615743 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202536
1 | ТРК Gilbarko SK-700,8 разд.кранов | 1 | 615742 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202537
1 | ТРК Gilbarko SK-700,2 разд.кранов | 1 | 630791 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202538
1 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 733352 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200966
1 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 772565 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200965
1 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 782688 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200964
1 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 845550 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200963
1 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 232077 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200962
2 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 404462 | 0,670-0,750 | 1 год | 2025-02-25 | 2026-02-25 | DC-08-2209118
2 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 54680 | 0,750-0,830 | 1 год | 2025-02-25 | 2026-02-25 | DC-08-2209119
2 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 44034 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
2 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | РО168 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | новый
2 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | РО179 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-08-11 | 2025-08-11
2 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 118 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2025-02-18 | 2026-02-18 | новый
2 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 466 | 20 дм3 | 1 год | 2024-04-16 | 2025-04-16 | SN-07-2201010
2 | Градуировочные таблицы на РГС | 6 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 2022-09-23 | 2027-09-23
2 | Резервуар РГС -20 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2022-09-23 | 2027-09-23
2 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D 0806026 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202495
2 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D 0806024 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202494
2 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D 0806027 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202493
2 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D 0806028 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202496
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54539 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200967
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54530 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200968
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54535 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200969
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54529 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200970
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54534 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200971
2 | Уровнемеры Veeder Root | 1 | 54528 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200972
3 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 404337 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-12-11 | 2025-12-11 | ВС-08-2209121
3 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 38164 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209122
3 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 61122 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209160
3 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | e 0018 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2204204
3 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | е257 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | ВС-10-2114225
3 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | H1600 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-07-18 | 2026-07-18 | новый
3 | Метршток МШС -3,5 | 1 | 189 | от 0 до 4,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201248
3 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 33 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204413
3 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 2022-05-18 | 2027-05-18
3 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2022-05-18 | 2027-05-18
3 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 923693 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202497
3 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 923694 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202498
3 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 923692 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202499
3 | ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 | 609450 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-06-06 | 2025-06-06 | SN-07-2202500
3 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 22657 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200977
3 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 80640 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200976
3 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 80641 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200975
3 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 80648 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200973
3 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 22673 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200974
4 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 45096 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209123
4 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 36226 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-12-11 | 2025-12-11 | ВС-08-2209124
4 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 56545 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209125
4 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н 179 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17
4 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | n 570 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03
4 | Метршток МШ-3,5 | 1 | 654 | от 0 до 3,5 м | 1 год | 2024-12-26 | 26.12.2025 | SN-07-2201236
4 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 160 | 20 дм3 | 1 год | 2024-05-02 | 2025-05-02 | SN-07-2201011
4 | Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 20 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 2024-09-05 | 2029-09-05
4 | Резервуары РГС -25 | 4 | 1,2,3,4 | от 0 до 25 м3 | 5 лет | 2024-09-05 | 2029-09-05
4 | ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 | 589667 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202509
4 | ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 | 589666 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202510
4 | ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 | 589816 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202512
4 | ТРК SK 700-2, 8 разд.кр | 1 | 589665 | от 5 до 40 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202511
4 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152406 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200981
4 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152397 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200980
4 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152409 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200979
4 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152387 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200978
5 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 21186 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209126
5 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 17777 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209127
5 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 67829 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209128
5 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | к 492 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-05-16 | 2026-05-16 | QBM-01-10-01874
5 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | 291726 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-05-16 | 2026-05-16 | QBM-01-10-01876
5 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 456 | от 0 до 3,5 м | 1 год | 2024-09-13 | 13.09.2025 | SN-01-2201237
5 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 175 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204418
5 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,8 м3, погрешность 0,25% | 5 лет | 2023-07-24 | 2028-07-24
5 | Резервуары РГС -25,8 | 5 |  | 25 м3 | 5 лет | 2023-07-24 | 2028-07-24
5 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D2124184 | от 4 до 40 л/мин. |  | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202507
5 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D2124183 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202506
5 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D1925004 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202508
5 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152457 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200982
5 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152408 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200983
5 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152548 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200984
5 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 80461 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200986
5 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152483 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200985
6 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 90909 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
6 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 91709 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209159
6 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 33718 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
6 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | H166 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03
6 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | В 129 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03
6 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 218 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201242
6 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 157 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204417
6 | Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2023-08-18 | 2028-08-18
6 | Резервуары РГС -25 | 4 | 1,2,3,4 | 25 м3 | 5 лет | 2023-08-19 | 2028-08-19
6 | ТРК SK 700-2, 4 разд.кран | 1 | 595376 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202501
6 | ТРК SK 700-2, 4 разд.кран | 1 | 595592 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202502
6 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 589552 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200987
6 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 589548 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200988
6 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 509904 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200989
6 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 626766 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200990
7 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 8467 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209129
7 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 05514 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209130
7 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 54934 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209131
7 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | е 252 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
7 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | б 612 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
7 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | б 603 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
7 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 117 | от 0 до 4,0 м | 1 год | 2024-03-12 | 2025-03-12 | новый
7 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 098 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204408
7 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2024-06-25 | 2029-06-25
7 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2024-06-25 | 2029-06-25
7 | ТРК Tokheim UK Ltd 6 разд.кр | 1 | D1243153 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202503
7 | ТРК Tokheim UK Ltd 6 разд.кр | 1 | D1218289 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202504
7 | ТРК Tokheim UK Ltd 2 разд.кр | 1 | D1116119 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202505
7 | Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м |  | 2024-04-29 | 2028-04-29
8 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 45075 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | Вс-08-2209132
8 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 72319 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | Вс-08-2209133
8 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 18977 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209134
8 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н 1574 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04
8 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | у 095 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03 | ВС-10-1819246
8 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | n 906 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04
8 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | 291739 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04
8 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 3320 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201245
8 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 165 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204410
8 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2022-09-23 | 2027-09-23
8 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2022-09-23 | 2027-09-23
8 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 615721 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202546
8 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 600642 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202523
8 | ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 | 591088 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202524
8 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 282522 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200995
8 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 724637 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200994
8 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 725008 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200993
8 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 725010 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200992
8 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 724638 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200991
9 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 44955 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | SN-07-2209135
9 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 39310 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | SN-07-2209136
9 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 51350 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | SN-07-2209137
9 | Гигрометр ВИТ-Ш-1 | 1 | H1587 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17
9 | Гигрометр ВИТ-Ш-1 | 1 | 294009 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | ВС-10-2131343
9 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 3055 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201246
9 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 97 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204420
9 | Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2022-09-28 | 2027-09-28
9 | Резервуары РГС -25 | 4 | 1,2,3,4 | от 0 до 25 м3 | 5 лет | 2022-09-20 | 2027-09-20
9 | ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 | 663988 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202513
9 | ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 | 211556 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202514
9 | ТРК SK 700-2, 2 разд.кран | 1 | 953967 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202515
9 | Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29
10 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 45025 | 0,670-0750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209138
10 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 40657 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209139
10 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 67992 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209140
10 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | ро198 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17
10 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | n742 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | ВС-10-2131343
10 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 2421 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201238
10 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 176 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204419
10 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2024-09-09 | 2029-09-09
10 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2024-09-09 | 2029-09-09
10 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 588099 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202516
10 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 588101 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202517
10 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 588102 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202518
10 | ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 | 588100 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202519
10 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152461 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201000
10 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152488 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200999
10 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152540 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200998
10 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152480 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2200997
10 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152494 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-22009996
11 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 45349 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
11 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 37917 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
11 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 30073 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29
11 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | б476 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | QBM-01-10-01877
11 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Л 064 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2025-02-24 | 2027-02-24 | QBM-01-10-01873
11 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | D 078 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03 | QBM-01-10-01878
11 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 3321 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201249
11 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 129 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204411
11 | Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2020-09-09 | 2025-09-09
11 | Резервуары РГС -25 | 4 |  | 25 м3 | 5 лет | 2020-09-10 | 2025-09-09
11 | ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 | 589663 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202490
11 | ТРК SK 700, 4 разд.кран | 1 | 589662 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202491
11 | ТРК SK 700-2, 2 разд.кран | 1 | 953968 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202492
11 | Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29
12 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 40735 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209144
12 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 62166 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209145
12 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 33596 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-08-12 | 2025-08-12 | ВС-08-2209146
12 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н1583 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-09-03 | 2026-09-03 | ВС-10-2015528
12 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | РО 193 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2025-02-24 | 2027-02-24 | новый
12 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 3706 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201240
12 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 109 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204415
12 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2020-05-21 | 2025-05-21
12 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2020-05-28 | 2025-05-28
12 | ТРК SK 700, 6 разд.кран | 1 | 564001 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202539
12 | ТРК SK 700, 6 разд.кран | 1 | 564003 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202540
12 | ТРК SK 700-2/397, 2 разд.кран | 1 | 751108 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202541
12 | ГЗК | 1 | 10138 | от 5 до 50 л/мин | 2 раза в год | 2024-06-06 | 2024-12-06 | SN-07-2203035
12 | Манометры на УЗГ RChgG 63-1 | 1 | 113501160 | 0-16 кгс/см 2 | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02 | SN-04-2202124
12 | Манометры на УЗГ RChgG 63-2 | 1 | 190806635 | 0-25 Мпа | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02 | SN-04-2202123
12 | Манометры на УЗГ RChgG 63-3 | 1 | 190806633 | 0-40 бар | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02 | SN-04-2202122
12 | Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29
13 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 1315 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209147
13 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 09576 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209148
13 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 59944 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209149
13 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н 200 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17
13 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | з 522 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-07-18 | 2026-07-18
13 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 2401 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | QBM-01-10-01875
13 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 143 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204412
13 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2020-08-12 | 2025-08-12
13 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2020-08-14 | 2025-08-12
13 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 564014 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202542
13 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 564013 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202543
13 | ТРК SK 700, 8 разд.кран | 1 | 564011 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202544
13 | ТРК SK 700-2, 2 разд.кран | 1 | 953966 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202545
13 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152497 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201005
13 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152479 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201004
13 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152535 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201003
13 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152500 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201002
13 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 152468 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201001
14 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 20941 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209150
14 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 53967 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209151
14 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 30053 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209152
14 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | у 120 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
14 | Гигрометр ВИТ-3 | 1 | з515 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04
14 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н120 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | ВС-10-2131343
14 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 1390 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201247
14 | Мерник М2Р-20-Ш-04-2А | 1 | 99 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204421
14 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2020-09-03 | 2025-09-03
14 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2020-09-05 | 2025-09-05
14 | ТРК Tokheim Quantium, 8 разд.кр | 1 | D2246016 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202533
14 | ТРК Tokheim Quantium, 8 разд.кр | 1 | D2246015 | от 5 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202534
14 | ТРК Tokheim Quantium, 2 разд.кр | 1 | D1943153 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202535
14 | Уровнемеры OPW | 4 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29
15 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 5001 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | новый
15 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 72489 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2204118
15 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 51434 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2204117
15 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н 895 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-07-18 | 18.07.2026 | ВС-10-2204209
15 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | б 460 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-05-17 | 2025-05-17 | ВС-10-2204210
15 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 2091 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201241
15 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 46 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204414
15 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2021-07-04 | 2026-07-04
15 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2021-07-11 | 2026-07-11
15 | ТРК Tokheim Q-500 6 разд.кр | 1 | D0949191 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202525
15 | ТРК Tokheim Q-500 6 разд.кр | 1 | D0949192 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202526
15 | ТРК Tokheim Q-500 2 разд.кр | 1 | D0941304 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202527
15 | Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-29 | 2028-04-29
16 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 32321 | 0,670-0,750 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209153
16 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 72431 | 0,750-0,830 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209154
16 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 30051 | 0,830-0,910 | 1 год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209155
16 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Н 1572 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
16 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Б 447 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2024-07-18 | 2026-07-18 | ВС-10-2204218
16 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 2777 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201244
16 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 015 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204416
16 | Градуировочные таблицы на РГС | 4 |  | 20 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2021-06-02 | 2026-06-02
16 | Резервуары РГС -25 | 4 |  | 20 м3 | 5 лет | 2021-06-03 | 2026-06-03
16 | ТРК Tokheim 6 разд.кр | 1 | D1130219 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202520
16 | ТРК Tokheim 6 разд.кр | 1 | D1130224 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202521
16 | ТРК Tokheim 2 разд.кр | 1 | D1243050 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202522
16 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 189311 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201006
16 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 202671 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201007
16 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 202669 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201008
16 | Уровнемеры Veeder root | 1 | 202667 | от 180 до 3660 мм | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29 | SN-07-2201009
25 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 61524 | 0,670-0,750 | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209156
25 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 35709 | 0,750-0,830 | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2025-04-29 | ВС-08-2209162
25 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 32833 | 0,830-0,910 | 1 раз в год | 2024-08-12 | 2025-08-12 | ВС-08-2209158
25 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | И 5259 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
25 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | П 3351 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
25 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | П 3344 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | ВС-10-2131343
25 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 572 | от 0 до 3,3 м | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-01-2201239
25 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 222 | 20 дм3 | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | SN-07-2204407
25 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2024-08-06 | 2029-08-06
25 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2024-08-06 | 2029-08-06
25 | ТРК Tokheim UK Ltd, 6 разд.кранов | 1 | D1841062 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202528
25 | ТРК Tokheim UK Ltd, 6 разд.кранов | 1 | D1841061 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202529
25 | ТРК Tokheim UK Ltd, 6 разд.кранов | 1 | D1841060 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202530
25 | ТРК Tokheim UK Ltd, 8 разд.кранов | 1 | D1841087 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202531
25 | ТРК Tokheim UK Ltd, 4 разд.кранов | 1 | D1840212 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2202532
25 | ГЗК | 1 | 10039 | от 5 до 50 л/мин | 2 раза в год | 2024-06-06 | 2025-06-06 | SN-07-2203034
25 | Манометры на УЗГ | 1 | 190806634 | от 0 до 40 bar | 2 года | 2024-04-11 | 2026-04-11 | SN-04-2202119
25 | Манометры на УЗГ | 1 | EN 837-1 | от 0 до 25 bar | 1 год | 2024-04-11 | 2025-04-11 | SN-04-2202121
25 | Манометры на УЗГ | 1 | 190806638 | от 0 до 16 bar | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02
25 | Манометры на УЗГ | 1 | 190806637 | от 0 до 16 bar | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02
25 | Манометры на УЗГ | 1 | 190806636 | от 0 до 25 bar | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02 | SN-04-2202120
25 | Уровнемеры OPW | 5 |  | до 4 м | 1 раз в 4 года | 2024-04-30 | 2028-04-30
26 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 76144 | 0,670-0,750 | 1 раз в год | 2025-02-25 | 2026-02-25 | новый
26 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 22547 | 0,750-0,830 | 1 раз в год | 2025-02-25 | 2026-02-25 | новый
26 | Ареометр АНТ-2 | 1 | 13398 | 0,830-0,910 | 1 раз в год | 2025-02-25 | 2026-02-25 | новый
26 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | М0144 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | новый
26 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | Р0180 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | новый
26 | Гигрометр ВИТ-2 | 1 | М0155 | от 15 до 40 °С от 20 до 90 % отн.вл | 2 года | 2023-12-04 | 2025-12-04 | новый
26 | Метршток МШС-3,5 | 1 | 208 | от 0 до 3500 мм | 1 год | 2024-07-18 | 18.07.2025 | новый
26 | Мерник М2Р-20-01 | 1 | 124 | 20 дм3 | 1 год | 2025-02-21 | 2026-02-21 | новый
26 | Градуировочные таблицы на РГС | 5 |  | 25 м3,погрешность 0,25% | 5 лет | 2021-12-20 | 2026-12-20
26 | Резервуары РГС -20 | 5 |  | 20 м3 | 5 лет | 2021-12-20 | 2026-12-20
26 | ТРК Tokheim UK Ltd 8 разд.кр | 1 | D1943042 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2203036
26 | ТРК Tokheim UK Ltd 4 разд.кр | 1 | D1943152 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2203032
26 | ТРК Tokheim UK Ltd 8 разд.кр | 1 | D1943041 | от 4 до 40 л/мин. | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SN-07-2203033
26 | ГЗК FAS 230 | 1 | 354738/10006 | от 5 до 50 л/мин | 2 раза в год | 2024-12-06 | 2025-12-06 | новый
26 | Манометры на УЗГ | 3 |  |  | 2 года | 2023-06-02 | 2025-06-02 | новый
26 | Уровнемеры Veeder root | 5 |  | до 4 м | 1 раз в год | 2024-04-29 | 2028-04-29
|  | 465 | [5 empty] | новый
Note on H293: Автор: в графике 1 раз в 2 года. Выяснить

## график РГС
[7 empty] | Утверждаю |  |  | сведения по резервуарам
Директор филиала
ТОО "Sinooil"
_________________Смагулов С.А
"____"_______________2024 г.
ГРАФИК
поверки стальных горизонтальных резервуаров РГС
| № | №АЗС | Наименование, тип | кол. | Заводской № | Диапазон измерений | Периодичность поверки | дата последней поверки | дата следующей поверки, градуировки
1 | 1 | 1 | Резервуар РГС -12,5 | 2 | 1.2 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2020-08-18 | 2025-08-18
2 | 2 | 1 | Резервуары РГС -25 | 3 | 3,4,5 | от 0 до 25 м3 | 5 лет | 2020-08-18 | 2025-08-18
3 | 3 | 11 | Резервуары РГС -25 | 4 | 1,2,3,4 | от 0 до 25 м3 | 5 лет | 2020-09-09 | 2025-09-09
|  | 12 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2020-05-28 | 2025-05-21
|  | 13 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2020-08-12 | 2025-08-12
4 | 4 | 14 | Резервуары РГС -20 | 5 | 1,2,3,4,5 | от 0 до 20 м3 | 5 лет | 2020-09-05 | 2025-09-03
5 | 5
6 | 6
7 | 7
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 1
17 | 3
18 | 4
19 | 5
20 | 6
21 | 7
22 | 8
23 | 9
24 | 10
25 | 11
26 | 12
27 | 13
28 | 14
29 | 1
30 | 2
31 | 3
32 | 4
33 | 5
34 | 6
35 | 7
36 | 8
37 | 9
38 | 10
39 | 11
40 | 12
41 | 13
42 | 14
43 | 15
44 | 16
45 | 17
46 | 18
47 | 1
48 | 2
49 | 3
51 | 5
52 | 6
53 | 7
56 | 10
57 | 11
58 | 12
59 | 13
60 | 14
61 | 1
62 | 2
63 | 3
64 | 4
65 | 5
66 | 6
67 | 7
68 | 8
71 | 11
72 | 12
73 | 13
74 | 14
75 | 1
76 | 2
77 | 3
78 | 4
79 | 5
80 | 6
81 | 7
82 | 8
85 | 11
86 | 12
87 | 13
88 | 1
89 | 2
90 | 3
91 | 4
92 | 5
93 | 6
94 | 7
95 | 8
98 | 11
99 | 12
100 | 13
101 | 14
102 | 1
103 | 2
104 | 3
105 | 4
106 | 5
107 | 6
108 | 7
109 | 8
110 | 9
111 | 10
112 | 11
113 | 12
114 | 13
115 | 14
116 | 15
117 | 1
118 | 2
119 | 3
120 | 4
121 | 5
122 | 6
123 | 7
124 | 8
125 | 9
126 | 10
127 | 11
128 | 12
129 | 13
130 | 1
131 | 2
132 | 3
133 | 4
134 | 5
135 | 6
136 | 7
139 | 10
140 | 11
141 | 12
142 | 13
143 | 14
144 | 1
145 | 2
146 | 3
147 | 4
148 | 5
149 | 6
150 | 7
151 | 8
154 | 11
155 | 12
156 | 13
157 | 14
158 | 1
159 | 2
160 | 3
161 | 4
162 | 5
163 | 6
164 | 7
167 | 10
168 | 11
169 | 12
170 | 13
171 | 14
172 | 15
173 | 16
174 | 17
175 | 1
176 | 2
177 | 3
178 | 4
180 | 6
181 | 7
184 | 10
185 | 11
186 | 12
187 | 13
188 | 14
189 | 1
190 | 2
191 | 3
192 | 4
193 | 5
194 | 6
195 | 7
196 | 8
199 | 11
200 | 12
201 | 13
202 | 14
203 | 1
204 | 2
205 | 3
206 | 4
207 | 5
208 | 6
209 | 7
210 | 8
211 | 9
212 | 10
213 | 11
214 | 12
215 | 13
216 | 1
217 | 2
218 | 3
219 | 4
220 | 5
221 | 6
222 | 7
223 | 8
224 | 9
225 | 10
226 | 11
227 | 12
228 | 13
232 | 4
233 | 5
234 | 6
235 | 7
236 | 8
239 | 11
240 | 12
241 | 13
242 | 14
243 | 15
244 | 16
245 | 17
246 | 18

## график ИЛ, нефтебаза
график поверки средств измерений Применяемых КИП и А, РМЦ, филиала ТОО "Sinoil" на 2022 год
| Наименование средств измерений | Тип, Заводской номер | Класс точности | диапазон измерений | Кол-во | периодич.поверки | дата предыдущей поверки | дата следующей поверки
КИПиА | Манометр технический | МП, МТП, EN-837-1 |  | (0-25) кгс/см2 (0-16) кгс/см2 | 27 | 1 раз в год | 2022-06-16 | 2023-06-16
КИПиА | манометр электроконтактный | ЭКМ |  | (0-25) кгс/см2 | 10 | 1 раз в год | 2 кв 2020 3 кв 2020 | 2 кв 2021 3 кв 2021
РМЦ | Штангенциркуль | ШЦ-II, 12120363 |  | (0-250) мм | 1 | 1 раз в год | 2022-06-21 | 2023-06-21
РМЦ | Линейка измерительная металл. |  |  | (0-1000) мм | 1 | 1 раз в год | 2022-06-21 | 2023-06-21
РМЦ | Манометр кислородный | ТМ-2 | Кл.2,5 | (0-25)Мра | 6 | 1 раз в год | 2020 | 2021
РМЦ | Манометр технический | ТМ-2 | Кл.2,5 | (0-4) Мра | 6 | 1 раз в год | 2020 | 2021
Электроцех | Мегаомметр | М4100/4 |  | (0-1000) Мом | 1 | 1 раз в год | 2022-06-23 | 2023-06-22
ПСХ | Измеритиель давления многопредельный | АДН-10.2 №150919828 №150919829 |  | От 0 до 2,5 Кпа Погрешность ±!,5 | 2 | 1 раз в 2 года | 2020-10-02 | 2021-10-26
ПСХ | Измеритиель давления многопредельный | АДР-0,25.2 №150813407 №150813408 |  | От минус 1,25 до 1,25 Кпа Погрешность ±!,5 | 2 | 1 раз в 2 года | 2020-10-02 | 2021-10-26
| Наименование средств измерений | Тип, Заводской номер | Класс точности | диапазон измерений | Кол-во | периодич.поверки | дата предыдущей поверки | дата следующей поверки
| Аппарат для разгонки нефтепродуктов | АРНС-1Э №5725 |  | (0-360) ° С | 1 | 1 раз в год | 2021-12-10 | 2022-12-10
| Весы электронные лабораторные аналитические | АХ-200 №439500294 | 1 кл | (0,01-200) г | 1 | 1 раз в год
| Секундомер | СОС 2б-2-000 | 2 кл. | (0-60) с | 2 | 1 раз в год | 2021-03-10 | 2022-03-10
| Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле | ТВЗ №4546 |  | (12-300) °С | 2 | 1 раз в два года | 2020-11-11 | 2022-11-13
| Индикатор часового типа | ИЧ 50 №396 | 1 кл | (0-50) мм | 1 | 1 раз в год | 2021-12-09 | 2022-12-09
| Термометры |  |  | До 100 °С свыше 100 °С | 8 | 1 раз в год | 2021-03-05 | 2022-03-05
| Термометры | ТН -7 №741 |  | (0-360)°С Ц.д.=1 °С | 1 | 1 раз в три года | 2020-03-05 | 2022-03-05
| Термометры | ТН -6 №666 |  | (минус 30 плюс 60) °С | 1 | 1 раз в три года | 2020-03-05 | 2022-03-05
| Термометры | СП-28 №72, №60 |  | (130-170) °С Ц.д.=0,5°С | 2 | 1 раз в три года | 2020-03-05 | 2022-03-05
| Гигрометр психометрический | ВИТ-2 №р019, №в131 |  | (15-40) °С (20-90)% | 2 | 1 раз в два года | 2019-03-14 | 2022-03-14
| Указатель детонации -микроамперметр панельного типа | М1792 №242 | 0,5 кл | (0-100) мм | 1 | 1 раз в год | 2021-12-08 | 2022-12-08
| Универсальная установка | УИТ-85 №60 |  | ± 0,5 о.ед | 1 | 1 раз в год | 2020-10-15 | 2022-10-15
| Алкотест 203 | №ОТ 05 |  | (20-30) мм.рт.ст. | 1 | 2 раза в год | 2022-06-17 | 17.12.2022
| прибор для измерения артериального давления | LD-71 |  | (20-300) мм.рт.ст. | 1 | 1 раз в 2 года | 2022-06-17 | 2023-06-17
Ареометры
| Термометры | ТН 7М, 00271 |  | от 0 °С до 360 °С | 1 | 1 раз в год | 2022-06-22 | 2023-06-22
| Термометры | ТН 1-1, 48-1 |  | от 0 °С до 170 °С | 1 | 1 раз в год | 2022-06-22 | 2023-06-22
| Термометры | ТН-6 |  | от 30 °С до 65 °С | 1 | 1 раз в год | 2022-06-22 | 2023-06-22

## Сведения по ТРК,разд.кр., РГС
Количество Резервуаров, ТРК, раздаточных кранов по АЗС
Номер АЗС | РГС-20 | РГС -25 | РГС - 8 | РГС - 12,5 | ТРК | Разд.кранов
АЗС №1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 18
АЗС №2 | 6 |  |  |  | 4 | 16
АЗС №3 | 5 |  |  |  | 4 | 26
АЗС №4 |  | 4 |  |  | 4 | 32
АЗС №5 |  | 4 | 1 |  | 3 | 12
АЗС №6 |  | 4 |  |  | 2 | 8
АЗС №7 | 5 |  |  |  | 3 | 14
АЗС №8 | 5 |  |  |  | 3 | 18
АЗС №9 |  | 4 |  |  | 3 | 10
АЗС №10 | 5 |  |  |  | 4 | 26
АЗС №11 |  | 4 |  |  | 3 | 10
АЗС №12 | 5 |  |  |  | 3 | 14
АЗС №13 | 5 |  |  |  | 4 | 26
АЗС №14 | 5 |  |  |  | 3 | 18
АЗС №15 | 5 |  |  |  | 3 | 14
АЗС №16 |  | 4 |  |  | 3 | 14
АЗС №25 | 5 |  |  |  | 5 | 30
АЗС №26 | 5 |  |  |  | 3 | 20
326

## Уровнемеры
№АЗС | Уровнемеры Veeder Root | кол. | Заводские номера
1 | Уровнемеры Veeder Root | 5 |  |  | АЗС 1
2 | Уровнемеры Veeder Root | 6 |  |  | CPU Serial Number | 18170053
3 | Уровнемеры Veeder Root | 5
4 | Уровнемеры Veeder Root | 4 |  | 1 | 92 -0000232077
5 | Уровнемеры Veeder Root | 5 |  | 2 | 95 -0000845550
6 | Уровнемеры Veeder Root | 4 |  | 3 | 92-0000782688
8 | Уровнемеры Veeder Root | 5 |  | 4 | ДТ-0000772565
10 | Уровнемеры Veeder Root | 5 |  | 5 | ДТ-0000733352
13 | Уровнемеры Veeder Root | 5
16 | Уровнемеры Veeder Root | 4
|  | 48 |  |  | АЗС 2
[5 empty] | CPU Serial Number | 18170398
|  |  |  | 1 | 92-0000054539
|  |  |  | 2 | 92-0000054530
|  |  |  | 3 | ДТ-0000054535
|  |  |  | 4 | 92-0000054529
|  |  |  | 5 | 92-0000054534
|  |  |  | 6 | 95-0000054528
АЗС 3
[5 empty] | CPU Сер.номер | 18140530
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Сер.номер | 0000030408d60b
[5 empty] | УНИВ. МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА ДАТЧИКА(B1.S1) | 18170512
|  |  |  | 1 | 1-0000080648
|  |  |  | 2 | 2-0000022673
|  |  |  | 3 | 3-0000080641
|  |  |  | 4 | 4-0000080640
|  |  |  | 5 | 5-0000022657
АЗС 4
[5 empty] | CPU Serial Number | 18160522
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000304083a0b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18160173
|  |  |  | 1 | 95-0000152387
|  |  |  | 2 | 92-0000152409
|  |  |  | 3 | ДТ-0000152397
|  |  |  | 4 | 92-0000152406
АЗС 5
[5 empty] | CPU Serial Number | 18140528
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000302c3a60b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18190241
|  |  |  | 1 | 92-0000152457
|  |  |  | 2 | ДТ-0000152408
|  |  |  | 3 | 92-0000152548
|  |  |  | 4 | ДТ-0000152483
|  |  |  | 5 | 95-0000080461
АЗС 6
[5 empty] | CPU Serial Number | 18140534
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000302cf830b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18190365
|  |  |  | 1 | 92-0000589552
|  |  |  | 2 | 95-0000589548
|  |  |  | 3 | 92-0000509904
|  |  |  | 4 | ДТ-0000626766
АЗС 8
[5 empty] | CPU Serial Number | 18140548
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 0000030314880b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18190357
|  |  |  | 1 | 95-0000724638
|  |  |  | 2 | 92-0000725010
|  |  |  | 3 | 92-0000725008
|  |  |  | 4 | ДТ-0000724637
|  |  |  | 5 | ДТ- 0000282522
АЗС 10
[5 empty] | CPU Serial Number | 18170049
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000305e7d40b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18190369
|  |  |  | 1 | 92- 0000152494
|  |  |  | 2 | 92- 0000152480
|  |  |  | 3 | ДТ- 0000152540
|  |  |  | 4 | 95- 0000152488
|  |  |  | 5 | ДТ- 0000152461
АЗС 13
[5 empty] | CPU Serial Number | 18140340
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000302d1390b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18190362
|  |  |  | 1 | ДТ- 0000152468
|  |  |  | 2 | 92- 0000152500
|  |  |  | 3 | ДТ- 0000152535
|  |  |  | 4 | 92- 0000152479
|  |  |  | 5 | 95- 0000152497
АЗС 16
[5 empty] | CPU Serial Number | 18350336
[5 empty] | CPU Board Type | Type 1
[5 empty] | iButton Serial Number | 00000305695e0b
[5 empty] | UNIV SENS I/O MODULE(B1.S1) | 18390714
|  |  |  | 1 | 1- 0000189311
|  |  |  | 2 | 2- 0000202671
|  |  |  | 3 | 3- 0000202669
|  |  |  | 4 | 4- 0000202667

## бензовозы
Наименование, тип | кол. | Заводской № | Диапазон измерений | Периодичность поверки | дата последней поверки | Место проведения поверки | дата следующей поверки, градуировки
Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | 1 | 64BYA02 | 22820 дм3 | 1 раз в год | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 77BY02 | 23000 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 65AEA02 | 22740 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 74BYA02 | 23060 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 07BMA02 | 23240 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 14BMA02 | 23260 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 31BMA02 | 23210 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22
| 1 | 290BL02 | 12550 дм3 |  | 2022-07-22 |  | 2023-07-22

## освоение
| Наименование филиала | Количество средств измерений, подлежащих поверке | Сумма выделенных денег на 2022 год | сумма освоенных денег на сегодняшний день | Ответственный сотрудник
| Филиал ТОО «Sinooil» в г.Астана | АЗС – 305 | 5721090 | 2588657 | Кожасова Д
Нефтебаза -100
|  |  | план ргс | 734680
|  |  | план трк -осенний период | 1000000
4323337
|  |  | остаток | 1397753
| бюджет | сумма освоенных денег на сегодняшний день | план | остаток | остаток на 12.08.2022
поверка | 3998590
калибровка | 1380000 |  | 886720
из них РГС | 880000 |  | 734680
итого | 5378590 | 2588657 | 1621400 | 967257 | 2789933