## Лист1
Техническое задание
№ | Наименование преобретаемого товара | Модель, марка, производитель. | Требования к техническим характеристикам | Количество ШТ. | Фото | Примечание
г. Алматы | [5 empty] | ВАЖНО – Цветовая температура и тип рассеивателей светильников под навесом и столбовых должны совпадать. Стоимость необходимо указать за еденицу с учетом НДС.
1 | Светильники под навес ТРК |  | Мощность, Вт - от 60 до 100 Световой поток, Лм - от 4 150 до 28 000 Степень защиты, IP - не менее 67 Входное напряжение (стандарт), В - 90-305 Температура эксплуатации (стандарт), ̊С - -45°С- +60°С Эффективность, Лм/Вт - не менее 130 Цветовая температура, К - от 4000 до 5500 Наличие защиты от перегрева Наличие защиты от перенапряжения Наличие вентиляционного клапана от конденсата и избыточного давления Срок службы светодиодов с деградацией светового потока до 30%, не менее 100 000 ч Тип крепления - Встраиваемый Габаритные размеры светильника, мм - *не менее 185×223 Габаритные размеры рамки, мм - 400x600 | 1
2 | Светильники столбовые. |  | Мощность, Вт - от 100 до 150 Световой поток, Лм - от 4 150 до 28 000 Степень защиты, IP - не менее 67 Входное напряжение (стандарт), В - 90-305 Температура эксплуатации (стандарт), ̊С - -45°С- +60°С Эффективность, Лм/Вт - не менее 130 Цветовая температура, К - от 4000 до 5500 Наличие защиты от перегрева Наличие защиты от перенапряжения Наличие вентиляционного клапана от конденсата и избыточного давления Срок службы светодиодов с деградацией светового потока до 30%, не менее 100 000 ч Тип крепления - Консоль на трубу75мм | 1
г. Астана
3 | Коренная задвижка DN350 |  | мощность – 60 Вт степень защиты – IP67 световой поток – 8500 – 9000 Лм температура эксплуатации - -40- +60 градусов Цельсия цвет площадки – белый габаритные размеры площадки – 470 мм * 470 мм | 1