**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ**

**АЗС Шымкентского филиала ТОО «Sinooil»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выполняемых работ и услуг** |
| 1 | Высоковольтное испытание изоляторов ИПУ |
| 2 | Проверка металло-связей (резервуар, ограждения, ТРК,) |
| 3 | Проверка петель фаза и ноль |
| 4 | Проверка очага заземления |
| 5 | Проверка молниеотвода (молнеприемника) |
| 6 | Замер омического сопротивления между фазами трансформатора |
| 7 | Проверка уровня и лабораторный испытания масла трансформатора |
| 8 | Проверка разрядников |
| 9 | Проверка силового кабеля топливо раздаточной колонки |
| 10 | Замер изоляций КТП |