## Перечень запасных частеи ТРК
Джилбарго
2 | 210006401 | Выключательмагнитный (геркон)
3 | 210006473 | Датчик импульсный
6 | 210006555 | ЖКД 7 -сегментный для ТРК SK700
7 | 210006773 | катушка пропорционального клапана
8 | 210006775 | Квадро кольцо комплект
9 | 210007130 | Манжета для С-МЕТЕР
11 | 210007525 | Плата CPU
12 | 210007527 | Плата IS интерфейс SK-700
13 | 210007532 | Плата Калибровочная
14 | 210007536 | Плата управления клапанами
15 | 210007769 | Расходомер С-МETER
16 | 210008544 | Клапан пропорциональный SK 700
17 | 210009018 | Коллектор для измерительного блока
18 | 210009024 | Карман крана раздаточного
19 | 210009071 | коллектор для измерительного блока SK700
20 | 210009184 | Комплект уплотнителей С-метр SK700
21 | 210009280 | Фильтр для колонки R18189-30
22 | 210009463 | дисплей Е101 для SK-700
23 | 210009464 | плата Е101 клапана DRAVE
24 | 210009465 | плата IS-HUB SK-700-2
25 | 210009568 | Плата управления насосами SK-700-2
26 | 210009569 | Плата управления двигателем SK-700(1ф)
27 | 210009584 | Зонд Mag Plus MagD IO в сборе
28 | 210009731 | Поплавок ДТ Mag Plus Mag-D
29 | 210009892 | Золотник C+meter
30 | 210009928 | Замок крышки ТРК в комплекте
31 | 210009929 | Motor 0.65KW 3PH STAR 400V
34 | 210010121 | Мотор-насос блок Red Jack 0,75
35 | 210010122 | Мотор-насос блок Red Jack 1,5
36 | 210011136 | Консоль TLS4B
37 | 210011450 | Плата для операционной системы TLS4B
38 | 210011570 | Дисплей для TLS4B
Токхеим
1 | 210006474 | датчик крана раздаточного QT
2 | 210007523 | Плата дисплея для контроллера дизел.топ
3 | 210007531 | Плата интерфейчная Ток-OEL021-WWC
4 | 210008095 | Счетчик жидкости МА 26
5 | 210008140 | Тело клапана MV-Q5/QT
6 | 210009021 | Ремень клиновой 772C
7 | 210009022 | Кронштейн крана для ТРК Токхейм
8 | 210009185 | Зонд 113
9 | 210009199 | Плата ECVR паровозврата
10 | 210009250 | SIB-разрез двойной 24V
11 | 210009291 | Двигатель на Tokheim Q-500 всасывающий
12 | 210009362 | Кулак регулировки счетчика жидкости
13 | 210009364 | Шкиф мотора
14 | 210009365 | Ремонтный комплект тела клапана Q-500
15 | 210009366 | Главный блок WWC T1 Mainboard
16 | 210009367 | Пистон пластиковый КДД 940774
17 | 210009512 | Обратный клапан (фильтр) Q510
18 | 210009596 | Рем.комплект на э/магнитный КДД Q300
19 | 210009597 | Катушка клапана 24V для КДД на ДТ Q300
20 | 210009598 | Плата управления импульсами Tokheim
21 | 210009599 | Аккумуляторная батарея 6v 1.3 AH
22 | 210009844 | Компрессор паровозрата ТРК Q510
23 | 210009925 | Кольцо 18,77*1,78 для КДД
24 | 210009927 | Кольцо 40*1,5 для КДД
25 | 210009930 | Полный комплект насоса EPZ(лопатки насос
26 | 210009931 | Плунжер и пружина на КДД 500
27 | 210009932 | Плунжер тела клапана Q500
28 | 210010929 | LCD Display для Токхейм
29 | 210010930 | Втулка коленвала SM80
30 | 210010931 | Коленвал счетчика жидкости SM80
31 | 210010998 | Рем.комплект счетчтика жидкости
32 | 210011142 | Поплавок OPW(бензин,дизель)
33 | 210011143 | Консоль OPW
34 | 210011188 | Электродвигатель на паровозврат
35 | 210011317 | Разъем для подключения OPW
36 | 210011451 | Дисплей OPW iTouch
37 | 210011452 | Материнская плата iTouch
38 | 210011453 | Блок питания iTouch
39 | 210011454 | Барьерный блок iTouch
40 | 210011628 | Ролик в комплекте для SM 80
41 | 210009024 | Карман крана раздаточного
42 | 210008302 | Фильтр сетчатый
Расходники
1 | 210006353 | Винт с гайкой ЕВ278
2 | 210006375 | Втулка DN8
3 | 210006801 | Клапан дыхательный
4 | 210006882 | Кольцо уплотнительное 19,3*2,4
5 | 210006883 | Кольцо уплотнительное 22*2
6 | 210006884 | Кольцо уплотнительное 22,*1,5
7 | 210006885 | Кольцо уплотнительное 22,3*2,4
8 | 210006886 | Кольцо уплотнительное 23,3*2,4
9 | 210006887 | Кольцо уплотнительное 25,3*2,4
10 | 210006888 | Кольцо уплотнительное 26*4
11 | 210006889 | Кольцо уплотнительное 27*2,5
12 | 210006890 | Кольцо уплотнительное 29,1*2,55
13 | 210006891 | Кольцо уплотнительное 31*2,5
14 | 210006892 | Кольцо уплотнительное 35*2,5
15 | 210006893 | Кольцо уплотнительное 40*2
16 | 210006894 | Кольцо уплотнительное 6,07*1,78
17 | 210006895 | Кольцо уплотнительное 8*2
18 | 210006896 | Кольцо уплотнительное 9,25*1,78
19 | 210006929 | Контроллер гидравлический
20 | 210006974 | Кран раздаточный 007-HBL
21 | 210006975 | Кран раздаточный OPW -11A
22 | 210006977 | Кран раздаточный ZVA 2 -3
23 | 210006978 | Кран раздаточный ZVA 2 GR-3
24 | 210007236 | Муфта разрывная GSB 21BS
25 | 210007238 | Муфта разрывная SSB16.1 c BT
26 | 210007243 | Муфтаповоротная 0036-SL.1
27 | 210007298 | Накладка BS21
29 | 210007302 | Накладка на ручку 200GR. EK 108
30 | 210007303 | Накладка на ручку ZVA SLIMLANE. EK 138
31 | 210007305 | Накладки на КРАН
32 | 210007306 | Накладки на кран OPW
33 | 210007312 | Наконечник ER 130
34 | 210007313 | Наконечник ER 242,1Т
35 | 210007314 | Наконечник ER 242,7
36 | 210007315 | Наконечник ER 381
37 | 210007316 | Наконечник газоуловителя
38 | 210007332 | Насадка на сливной горловины
39 | 210007895 | Рычаг крана - 50 мм
40 | 210007896 | Рычаг крана - 53 мм
41 | 210007912 | Сальник ED
42 | 210007993 | Скоба защитная
43 | 210007995 | Скоба защитная 8
44 | 210008254 | Уплотнение 16*5*5 ED 237U
45 | 210008275 | Фиксатор EF 184
46 | 210008276 | Фиксатор рычага крана
47 | 210008302 | Фильтр сетчатый
48 | 210008412 | Шланг COAX 21*8L-3.75
49 | 210008413 | Шланг COAX 21*8L-4.2
50 | 210008415 | Шланг SL 16 LT
51 | 210008534 | Счетчик механический левый
52 | 210008611 | Кольцо уплотнительное 173342
53 | 210008612 | Кольцо уплотнительное 47*2
54 | 210008614 | Муфта разрывная SSB16 c BS
55 | 210008654 | Сальник ED 077
56 | 210008656 | Фильтр импульсного датчика
57 | 210008695 | рычаг крана комфорт ЕА 030
58 | 210008699 | Булавка фиксатора EB 280
59 | 210009068 | Пружина фиксатора рычага 3 вит. EF 032
60 | 210009073 | Наконечник ER 042.7
61 | 210009090 | Кран 25
62 | 210009093 | Насос на ТРК
63 | 210009143 | Втягиватель ЕА 158.1
64 | 210009144 | Клапан шариковый ЕА 103.1
65 | 210009145 | Клапан запорный для WD
66 | 210009146 | Вентиль магнитный пропорциональный на WD
67 | 210009149 | Поплавок верхний
68 | 210009178 | Мачта 397/40 лит
69 | 210009219 | Пружина главная 70мм EF 062
71 | 210009275 | Накладка на ручку ZVA EK039
72 | 210009276 | Колпачок сорта EK 043
73 | 210009277 | Накладка на кран EK 044
74 | 210009278 | Рычаг крана EA389
75 | 210009279 | Шланг Slimline 19LT
77 | 210009293 | Шланг 25мм
78 | 210009303 | ремкомплект для насоса LPG
79 | 210009317 | Сальник на расходомер Censtar
80 | 210009338 | Вычислитель цены ЕС 2000
81 | 210009363 | Фитинг переход с 16 на 25
82 | 210009730 | Узел обогрева 230В/550Вт
83 | 210009782 | Сальник ED 179
84 | 210009934 | Пружина фиксатора рычага крана
85 | 210009935 | Шланг COAX 21LT 8L*5.85m
86 | 210009937 | Фитинг многоразовый М 16-3/4
87 | 210009939 | Накладка ZVA-200GR
88 | 210009940 | Втягиватель ZVA25
89 | 210009941 | Втягиватель ZVA200GR
90 | 210009942 | Втягиватель в комплекте ZVA SL2
91 | 210009951 | Преоброзаватель интерфейса ПИ-ГР
92 | 210009959 | Насос. агрегат Corken FD-150 с двиг. 5,5
93 | 210009960 | Рем комплект на Сorken FD 150
94 | 210010018 | Муфта поворотная 19/19 (3/4")
95 | 210010020 | Ремень насоса газовозврата ТРК Токхейм
96 | 210010022 | Флажок на клапан безопасности
97 | 210010023 | Сальник 18*35*10
98 | 210010024 | Муфта соединительная 25
99 | 210010025 | Кольцо уплотнительное на кулак счетчика
100 | 210010103 | Комплект уплот. для нас.блок GPU-90
101 | 210010104 | Клиновый ремень 13х700LI
102 | 210010120 | Муфта от обрыва SSB 25
103 | 210010123 | Кран ZVA 203 GRV3
104 | 210010130 | Насосный агрегат PN150. тип FD150
110 | 210010194 | Клапан аварийный отсечной OPW
113 | 210010533 | Кольцо 120 х 6
114 | 210010534 | Уплотнительные кольца под крышку наконеч
115 | 210010535 | Уплотнительные кольца под крышку наконеч
120 | 210011725 | Ремкомплекты
121 | 210011726 | Крыльчатка насоса
124 | 220005925 | Фитинг 3/4 OPW
125 | 220005931 | Фитинг 5/8 OPW
126 | 220005967 | Фитинг V16-3/4
127 | 220006057 | Шпилька фиксатора 3*14
128 | 220006058 | Фитинг М 16 - 1"
129 | 220006061 | Труба флекс 425 мм
130 | 220006074 | Флексибельное соединение
131 | 210009069 | фиксатор рычага крана 2 EF 033
для газовых моноблоков
1 | 210009822 | FAS 13296 Муфта для R1 пистолета
2 | 210009823 | FAS 22503 фильтро-элемент
3 | 210009824 | FAS 22344 рукоятка фыключателя
4 | 210009825 | FAS 13498 заправачная струбцина тип R 1
5 | 210009826 | FAS 10067 Соед.элемент 3/4 NPT AG/M 30
6 | 210009827 | FAS 10866 Шланговое соединение PN25
7 | 210009828 | FAS 13132 пред, разрывная муфта
8 | 210009829 | FAS-79655счетный э/блок тип ER4/5
9 | 210009830 | FAS 22616 интерфейс в/напряжения
10 | 210009831 | FAS 10802 шланг высокого давления PN 25
11 | 210009832 | FAS 263180 блок питания
12 | 210009833 | FAS 194520 Шаровый клапан тип 109-SSTHI
13 | 210009834 | FAS 13000 наполнительный клапан 3/4NPTх1
14 | 210010202 | FAS 22900 Счетчик
15 | 210010203 | FAS 21781 Насосный агрегат
16 | 210010204 | FAS 28389 запорный клапан
17 | 210010205 | FAS 19333 Байпасный клапан
18 | 210010206 | FAS 93583 сервисный набор
19 | 210010207 | FAS 19070 Электромагнитный клапан
20 | 210010208 | FAS 10050 Переходник G1 AG
21 | 210010209 | FAS 19443скоростной клапан
22 | 210010210 | FAS 19447 Угловой клапан PN25
23 | 210010211 | FAS 47136 Контактный переключатель
http://10.161.60.56:50000/pgstatus/