Требования к оказанию услуги по получению разрешения на специальное водопользование и разработке собственных норм водопользования

Обязательства исполнителя:

- Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги своими силами, транспортом и средствами в объеме и качестве;

-  разработать и согласовать с уполномоченным органом в области водных ресурсов удельные нормы водопотребления и водоотведения;

- проведение согласовательных работ со стороны «Жайык-Каспийской бассейновой инспекции», «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции», а также Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Комитета по водным ресурсам.

- работы осуществляются в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан.

2.  При выполнении услуг по разработке удельных норм водопотребления Исполнителю произвести:

- работ по сбору, анализу и систематизации исходной информации, ознокомлению с технической документацией по используемым технологическим процессам, условиям водопотребления и водоотведения;

- расчет норм водопотребления и водоотведения на еденицу продукции для основного производства;

- расчет индивидуальных норм водопотребления и водоотведения на еденицу продукции для хозяственно-бытовых нужд;

- оценка достверности расчета индивидаульных норм;

- согласование разработанных удельных норм водопотребления и водоотведения с уполномоченным оргном в области водных ресурсов и с контролирующим органами.

3. Услуга должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами водопотребления и водоотведения, экологическими, санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями методик и нормативной документации, регламентирующих положения природоохранного и водного законодательства РК.

4. Исполнитель производит сбор информации, необходимые матералы и ресурсы, доставка персонала необходимых для выполнения услуг организовывает и выполняет за счет собственных средств.

5. Исполнитель обязан исключить ошибки, которые могут привести к претензиями и к админстративной ответственности юридического лица со стороном государственых контролирующих органов. При получении замечаний и предложений, возникших в ходе проведения экспертизы проекта, Исполнитель за свой счет и своими силами устраняет выявленные замечания, и вносит соответствующие изменения и/или дополнения в проект после согласования их с Заказчиком.

6. Матераиалы передаваемые заказчику:

- Проект удельных норм водопотребления и водоотведения, согласованный с уполномоченным органом в области водных ресурсов и  с контролирующими органами на бумажном носителе в 2 экземпляре и электронном виде.

- Положительное заключениеи государственных оргагнов на проект удельных норм водопотребления и водоотведения.

- Оформленное и согласованное в надлежащем порядке разрешения на специальное водопользование.

7. Потенциальный поставщик к ценовому предложению предоставляет копию государственной лицензии в области охраны окружающей среды.

Дополнительная характеристика Получение разрешения на специальное водопользование.

Арнайы су пайдалануға арналған рұқсатты алу  және суды пайдалану бойынша меншікті нормаларды әзірлеу жөніндегі қызметке қойылатын талаптар

Орындаушының міндеттемелері:

1.Орындаушы өз күшімен, көлігімен және құралдарымен келесі көлемде және сапада қызметтер көрсету міндеттемесін өзіне алады;

- су тұтыну және бұрудың меншіктік нормаларын әзірлеу және оларды су ресурстары саласындағы уәкілетті органмен келісу;

- осы негізінде  Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасының «Каспий жылу, су арнасы» кәсіпорнына арнайы су пайдалануға рұқсат алу;

- «Жайық-Каспий басейіндік инспекциясы» және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі және Су ресурстары комитеті тарапынан келісу жұмыстарын жүргізу;

- Жұмыстар Қазақстан Республикасының Су кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады;

2. Меншікті нормаларды әзірлеу бойынша қызметтерді орындау кезінде орындаушы келесі жұмыстарды атқару тиіс;

- бастапқы ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу, қолданылатын технологиялық процестермен, су тұтыну және су бұру жағдайлармен танысу;

- негізгі өндіріс үшін өнім бірлігіне су тұтыну және су бұру нормаларын есептеу;

- қосалқы өндіріс үшін өнім бірлдігіне су тұтыну және су бұру көлемдерін есептеу;

- шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікке үшін өнім бірлігіне жеке су тұтыну және су бұру нормаларын есептеу;

- жеке нормаларды есептеудің дұрыстығына баға беру;

- әзірленген нормаларды су ресурстарыны саласындағы уәкілетті органмен және бақылаушы органдармен келісу;

3. Қызметтер су тұтыну және су бұрудың қолданыстағы нормаларына, сондай-ақ экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық талптарға, әдістемелер мен нормативтік құжаттамаларға сәйкес орындалуы тиіс.

4. Орындаушы ақпаратты жинауды, қажетті материалдар мен ресурстарды дайындауды, сондай-ақ персоналды жеткізуді орындаушы есебінен ұйымдастырады және жүзеге асырады.

5. Орындаушы өз жұмысының сапасына толық жауап береді, мемлекттік қадағалаушы органдар тарапынан талаптар мен әкімшілік жауапкершілікке әкелуі мүмкін қателерге жол бермеуі тиіс. Сараптама барысында жобаға қатысты ескертулер мен ұсыгныстар болған жағдайда орындаушы оларды өз есебінен түзетуге және тапсырыс берушімен келісіп, жобаны қайта өңдеуге міндетті.

6. Тапсырыс берушіге тапсыруға жаттатын құжаттар.

- су тұтыну және су бұрудың меншікті нормаларын жобасын (қағаз түрінде 2 дана және электронды нұсқада);

-уәкілетті және бақылаушы органдардың оң қортындысы;

- Ресми түрде рәсімделген және келісілген арнайы су пайдалануға рұқсат;

7. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік лицензиясының көшірмесін (баға ұсынысына қоса тіркелу қажет) ұсыну тиіс.

Қосымша сипаттамасы:

Арнайы су пайдалануға рұқсат алу