Наименование работ бытовых, промышленных холодильников

Диагностика и определение неисправности

Замена лицевых панелей (бытового холодильника)

Чистка дренажных отверстий (бытового холодильника)

Реставрация декоративных элементов (бытового холодильника)

Чистка контактов электрических узлов (бытового холодильника)

Ремонт крепежных элементов (бытового холодильника)

Перевеска дверей (бытового холодильника)

Замена уплотнителя двери (бытового холодильника)

Замена электрических вентиляторов (бытового холодильника)

Замена термостатов и датчиков температуры (бытового холодильника)

Замена и ремонт кнопок управления (бытового холодильника)

Замена клеммных колодок (бытового холодильника)

Замена и/или ремонт электронных модулей (бытового холодильника)

Замена и/или ремонт клапанов (бытового холодильника)

Замена нагревательных элементов (бытового холодильника)

Ремонт электрической схемы (бытового холодильника)

Замена компрессора и заправка системы хладагентом (бытового холодильника)

Замена испарителя и заправка системы хладагентом (бытового холодильника)

Замена конденсатора и заправка системы хладагентом (бытового холодильника)

Устранение утечки и заправка системы хладагентом (бытового холодильника)

Ремонт/замена промышленного холодильника

Ремонт/замена витринного холодильника

Ремонт/замена торгового холодильника

Демонтаж агрегата промышленного холодильника

Монтаж агрегата промышленного холодильника

Транспортные услуги

Выезд мастера к Заказчику в черте города

Выезд мастера к Заказчику за городом 1км

Ремонт бытовых кондиционеров

Наименование работ

Диагностика и определение неисправности

Монтаж кондиционера 07-ой моделей сплит-системы (стандартная установка+кронштейны)

Монтаж кондиционера 09-ой моделей сплит-системы (стандартная установка+кронштейны)

Монтаж кондиционера 12-ой моделей сплит-системы (стандартная установка+кронштейны)

Монтаж кондиционера 18-ой моделей сплит-системы (стандартная установка+кронштейны)

Монтаж кондиционера 24-ой моделей сплит-системы (стандартная установка+кронштейны)

Монтаж конд. колонного типа 18-30 модели

Монтаж конд. колонного типа 30-50 модели

Демонтаж кондиционеров 7-12-ой моделей

Демонтаж кондиционеров 18-24-ой моделей

Демонтаж кондиционеров колонного типа 18-30 моделей

Демонтаж кондиционеров колонного типа 30-50 моделей

Чистка фильтров

Замена крыльчатки, двигателя вентилятора наружного блока

Замена катушки или емкости наружного блока

Замена турбины или двигателя

Ремонт электрической схемы

Замена и/ или ремонт пускателя

Замена трехходового клапана

Замена электронных модулей

Чистка испарителя

Чистка конденсатора

Чистка турбины внутреннего блока с разборкой

Чистка и /или замена капилярки

Замена компрессора и заправка системы хладагентом

Устранение утечки и заправка системы хладагентом

Ремонт электронных модулей

Заправка системы хладагентом

Услуги автовышки 1час

Транспортные услуги

Выезд мастера к Заказчику в черте города

Выезд мастера к Заказчику за городом 1км

Запасные части

Наименование работ

Вентилятор холодильника

Вентилятор кондиционера 09-ой модели

Вентилятор кондиционера 24-ой модели

Газ-фреон R410А (100гр)

Газ-фреон R 22 (100гр)

Компрессор кондиционера 09-ой модели

Компрессор кондиционера 24-ой модели

Компрессор холодильника

Конденсатор

Контроль микро-процессор холодильника

Тұрмыстық, өндірістік тоңазытқыштар жұмыстарының атауы

Диагностика және ақауларды анықтау

Алдыңғы панельдерді ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Су төгетін саңылауларды тазалау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Сәндік элементтерді қалпына келтіру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Электр бөлшектерінің контактілерін тазалау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Бекіткіштерді жөндеу (тұрмыстық тоңазытқыш)

Есікті бекіту (тұрмыстық тоңазытқыш)

Есіктің тығыздағышын ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Электр желдеткіштерін ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Термостаттарды және температура датчигин ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Басқару түймелерін ауыстыру және жөндеу (тұрмыстық тоңазытқыш)

Клемма калодкаларын ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Электрондық модульдерді ауыстыру немесе жөндеу (тұрмыстық тоңазытқыш)

Клапандарды ауыстыру немесе жөндеу (тұрмыстық тоңазытқыш)

Жылыту элементтерін ауыстыру (тұрмыстық тоңазытқыш)

Электр тізбегін жөндеу (тұрмыстық тоңазытқыш)

Компрессорды ауыстыру және жүйені хладагентпен зарядтау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Буландырғышты ауыстыру және жүйені хладагентпен зарядтау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Конденсаторды ауыстыру және жүйені хладагентпен зарядтау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Ақаулықтарды жою және жүйені хладагентпен қайта зарядтау (тұрмыстық тоңазытқыш)

Өнеркәсіптік тоңазытқышты жөндеу/ауыстыру

Витрина тоңазытқышын жөндеу/ауыстыру

Коммерциялық тоңазытқышты жөндеу/ауыстыру

Өнеркәсіптік тоңазытқыш қондырғысын бөлшектеу

Өнеркәсіптік тоңазытқыш қондырғысын орнату

Көлік қызметтері

Мастердің қала ішінде Тапсырыс берушіге шығуы

Мастердің Тапсырыс берушіге қала сыртына шығуы 1 км

Тұрмыстық кондиционерлерді жөндеу

Жұмыстардың атауы

Диагностика және ақауларды анықтау

Сплит жүйенің 07 үлгісіндегі кондиционерді орнату (стандартты орнату + жақшалар)

Сплит жүйенің 09-шы үлгісіндегі кондиционерді орнату (стандартты орнату + жақшалар)

Сплит жүйенің 12-шы үлгісіндегі кондиционерді орнату (стандартты орнату + жақшалар)

Сплит жүйенің 18-шы үлгісіндегі кондиционерді орнату (стандартты орнату + жақшалар)

Сплит жүйенің 24-шы үлгісіндегі кондиционерді орнату (стандартты орнату + жақшалар)

18-30 үлгідегі колонналық кондиционерді орнату

30-50 үлгідегі колонналық кондиционерді орнату

7-12 үлгідегі кондиционерлерді демонтаждау

18-24 үлгідегі кондиционерлерді демонтаждау

18-30 үлгідегі колонна типті кондиционерлерді демонтаждау

30-50 үлгідегі колонна типті кондиционерлерді демонтаждау

Сүзгіні тазалау

Жұмыс дөңгелегін, сыртқы блоктың желдеткіш қозғалтқышын ауыстыру

Сыртқы блоктың катушкасын немесе сыйымдылығын ауыстыру

Турбинаны немесе қозғалтқышты ауыстыру

Электр тізбегін жөндеу

Стартерді ауыстыру немесе жөндеу

Үш жақты клапанды ауыстыру

Электрондық модульдерді ауыстыру

Буландырғышты тазалау

Конденсаторды тазалау

Ішкі блоктың турбинасын бөлшектеу арқылы тазалау

Капиллярларды тазалау немесе ауыстыру

Компрессорды ауыстыру және жүйені хладагентпен зарядтау

Ағып кетуді жөндеу және жүйені хладагентпен қайта зарядтау

Электрондық модульдерді жөндеу

Жүйені хладагентпен зарядтау

Әуе платформасының қызметтері 1 сағат

Көлік қызметтері

Мастердің қала ішінде Тапсырыс берушіге шығуы

Мастердің Тапсырыс берушіге қала сыртына шығуы 1 км

Қосалқы бөлшектер

тоңазытқыш желдеткіші

09 үлгісіндегі кондиционер желдеткіші 12 үлгісіндегі кондиционер желдеткіші

24 үлгісіндегі кондиционер желдеткіші

Фреон газы R410A (100г)

Фреон газы R22 (100г)

09 үлгісіндегі кондиционер компрессоры

24 үлгісіндегі кондиционер компрессоры

тоңазытқыш компрессоры

Конденсатор