Техническое задание

На выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Объект: Нефтебаза ТОО «Sinooil»

1. Основание для выполнения работ

По результатам технического обследования установлено, что существующая система автоматической пожарной сигнализации, построенная на базе приборов «Гранит-16» и «Вектор», эксплуатируется с 2007 года. Срок эксплуатации оборудования превышает нормативный, что привело к его значительному физическому и моральному износу. В связи с этим снижается надежность функционирования системы и возрастает вероятность возникновения отказов.

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы систем противопожарной защиты требуется выполнение комплекса работ по модернизации существующих систем АПС и СОУЭ.

2. Цель выполнения работ

Выполнить модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) путем замены существующего оборудования на современное оборудование производства «Болид», сертифицированное для применения на территории Республики Казахстан, с использованием оборудования не ранее 2026 года выпуска.

В состав работ должны входить:

- демонтаж существующего оборудования и кабельных линий, подлежащих замене;

- поставка нового оборудования;

- монтаж оборудования и кабельных линий;

- выполнение пусконаладочных работ;

- проведение комплексных испытаний системы;

- разработка проектной документации;

- интеграция и организация управления системой АПС и СОУЭ из центральной операторской;

- ввод системы в эксплуатацию.

3. Требования к выполнению работ

Перед началом выполнения работ поставщик обязан:

- провести обследование объекта и сбор исходных данных;

- разработать рабочий проект модернизации АПС и СОУЭ;

- согласовать рабочий проект с Заказчиком до начала монтажных работ.

При выполнении работ необходимо использовать оборудование производства «Болид» с программным обеспечением «Орион».

Централизованное управление системой АПС и СОУЭ должно быть организовано из центральной операторской нефтебазы.

В состав рабочей проектной документации должны входить:

- рабочий проект (в бумажном и электронном виде);

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования и материалов;

- структурные схемы;

- планы размещения оборудования;

- схемы подключения;

- пояснительная записка.

Монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области пожарной безопасности и строительства.

4. Требования к поставщику

Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь действующее разрешение (лицензию) на выполнение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;

- иметь лицензию на проектную деятельность не ниже III категории по разделу пожарной сигнализации;

- иметь квалифицированный персонал, прошедший обучение по монтажу и программированию оборудования «Болид»;

- иметь необходимые измерительные и испытательные приборы с действующей поверкой;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой;

- иметь лицензию на строительно-монтажные работы (при необходимости выполнения соответствующих видов работ).

5. Требования к сдаче объекта

По завершении работ поставщик обязан предоставить Заказчику:

- исполнительную документацию;

- акты выполненных работ;

- акт ввода системы в эксплуатацию;

- протоколы пусконаладочных работ и комплексных испытаний;

- исполнительные схемы;

- сертификаты соответствия и паспорта на установленное оборудование;

- гарантийные обязательства;

- инструкции по эксплуатации системы;

- подтверждение интеграции и корректного взаимодействия системы АПС и СОУЭ с другими инженерными системами нефтебазы (при наличии такой интеграции).

6. Гарантийные обязательства

Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленное оборудование сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта ввода системы в эксплуатацию.

В течение гарантийного периода поставщик обязан:

- осуществлять ежемесячное техническое обслуживание системы;

- бесплатно устранять выявленные неисправности, возникшие по вине поставщика или вследствие дефектов оборудования;

- обеспечивать работоспособность установленной системы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.