## Лист1
Требуемые технические и качественные характеристики по приобретению стабилизаторов для работы ТРК
Место поставки Товара | Наименование приобретаемых Товаров | Количество | Техническое описание Товара | Стоимость за ед. с НДС 16% | Общая стоимость с НДС 16%
Алматинский филиал, АЗС №7 - г. Алматы, р-н Жетысуский, пр. Рыскулова д. 91А АЗС №11 - г. Алматы, р-н Турксибский, пр. Сейфуллина зд. 223 АЗС№13 - обл. Алматинская, с. Ават, р-н Енбекшиказахский, тр. АЛМАТЫ-КОКПЕК-КОКТАЛ-ХОРГОС 33 КМ, з.у. 1 АЗС №15 - обл. Алматинская, г. Каскелен, р-н Карасайский, ул. Наурызбай ст-е 35А АЗС №16 - г. Алматы, р-н Алатауский, пр. Рыскулова д. 147 (на картах 103д) | Трехфазный стабилизатор от 80 кВт | 5шт | Тип установки-напольный Макс. входное напряжение-Не менее 430 В Индикация режима работы-Да Тип индикации-Жидкокристаллическая Защита от короткого замыкания-Да Защита от перепадов напряжения-Да Защита от перегрева-Да Степень защиты IP-Не менее 20 Панель управления-цифровая КПД, не менее-98 % Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех.-Да Тип стабилизатора- электромеханический Частота, Гц-50 Количество фаз-3 Выходное напряжение-220 В/380 В (три фазы) Мин. входное фазное напряжение-Не менее 140 В Макс. входное фазное напряжение-Не менее 260 В
Атырауский филиал, АЗС №1- г. Атырау, Северная Промзона 45А, АЗС №4- г. Атырау, пос. Карабатан, АЗС №5- г. Атырау, с/о Геолог, вдоль автодороги Атырау-Доссор,52, АЗС №11- Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы, улица Курыш-Елемесова 45, | Трехфазный стабилизатор от 80 кВт | 4шт | Тип установки-напольный Макс. входное напряжение-Не менее 430 В Индикация режима работы-Да Тип индикации-Жидкокристаллическая Защита от короткого замыкания-Да Защита от перепадов напряжения-Да Защита от перегрева-Да Степень защиты IP-Не менее 20 Панель управления-цифровая КПД, не менее-98 % Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех.-Да Тип стабилизатора- электромеханический Частота, Гц-50 Количество фаз-3 Выходное напряжение-220 В/380 В (три фазы) Мин. входное фазное напряжение-Не менее 140 В Макс. входное фазное напряжение-Не менее 260 В
Гарантия (обязательное условие)
Доставка по регионам (обязательное условие)
Сервисное обслуживание по РК (обязательное условие)
Условия оплаты
ВСЕГО с НДС 16%