## Лист1
Приобретение ДГУ с доставкой, установкой и монтажом
Место поставки оборудования | Модель и тх ДГУ | Количество | Цена за ед.с учетом НДС 16% | Общая стоимость с учетом НДС 16%
Алматиснкий филиал АЗС№2, пр.Абая, 109б, уг.ул.Мирзояна | ДГУ 45 SS3 c АВР, номинальная мощность: ~29.3 – 29.6 кВт (36.6 кВА) • Максимальная мощность: ~32.6 – 40 кВт / 40.7 кВА (в зависимости от источника и маркировки) • Номинальное напряжение: 380/220 В (230/400 В), 3 фазы • Номинальная частота тока: 50 Гц • Номинальная сила тока: 53.4 А • Тип запуска: Электростартер • Модель двигателя: 4-цилиндровый, 4-тактный • Охлаждение: Водяное • Объем топливного бака: 95 литров • Расход топлива: около 11.9 л/ч (или до 300 г/кВт·ч) • Время автономной работы: до 7.5 часов • Исполнение: В шумозащитном кожухе (ультратихий) • Уровень шума: 58 дБ | 1
Алматинский филиал, АЗС№12: 34 км трасса Алматы-Нарынкол, южная сторона | ДГУ 100 с АВР, в шумозащитном кожухе Мощность номинальная: 100 кВт (125 кВА) Мощность максимальная: 110 кВт (138 кВА) Напряжение: 400/230 В Исполнение: в кожухе с АВР Тип двигателя: Четырехтактный Расположение цилиндров: Вертикальное в ряд Количество цилиндров: 4 Объем двигателя: л Система впуска воздуха: Турбонаддув с воздухо-воздушным охлаждением Тип регулятора оборотов: механический Система охлаждения: Принудительное водяное Ресурс до капитального ремонта: 8 тыс. моточасов Частота вращения двигателя: 1500 об/мин Топливо: дизель Объем топливного бака: 190 л Расход топлива при 75% нагрузке: 11,9 л/ч Генератор Число фаз: 3 Частота: 50 Гц Тип генератора: Бесщеточный, с самовозбуждением Номинальный ток: 180,4 А Класс защиты: IP23 Гарантийный срок: 24 месяца | 1
Филиал в г.Астана АЗС№9: пос. Аршалы, обл. Акмолинская, р-он Аршалынский, Жибек Жолы, 056/Квартал участок 419 АЗС№10: адрес обл. Акмолинская, р-он Аршалынский, Жибек Жолы, ул. Бирлик, уч.26 |  | 2
Шымкентский филиал АЗС№18: г. Шымкент Абайский район, квартал 062 уч. 516 |  | 1
Жамбылский филиал АЗС№4: Кордайский район, трасса Алматы- Термез 208+600км. АЗС№5: Жамбылская область, Байзакский район, Жанатурмысский сельский округ, земли запаса Акшолак |  | 2
ВСЕГО |  | 7
Гарантия (обязательное условие)
Доставка по регионам (обязательное условие)
Монтажные и пуско-наладочные работы (обязательное условие)
Сервисное обслуживание по РК (обязательное условие)
Условия оплаты (Необходимо прописать)
ВСЕГО с НДС 16%